## 华容污水厂
华容县污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 143.7 | 10.65 | 18.6 | 2.19 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 150.9 | 10.32 | 15.7 | 1.42 | 是
2013-10-03 | 145.4 | 10.43 | 15.9 | 1.75 | 是
2013-10-04 | 137.5 | 10.32 | 16.4 | 1.43 | 是
2013-10-05 | 137.9 | 10.1 | 15.75 | 1.86 | 是
2013-10-06 | 146.5 | 9.89 | 17.9 | 1.09 | 是
2013-10-07 | 141.2 | 10.43 | 19.7 | 1.64 | 是
2013-10-08 | 138.5 | 11.43 | 20.43 | 2.85 | 是
2013-10-09 | 137 | 11.2 | 19.43 | 2.62 | 是
2013-10-10 | 143.8 | 10.51 | 15.75 | 2.29 | 是
2013-10-11 | 125.9 | 11.08 | 19.2 | 1.94 | 是
2013-10-12 | 129.8 | 11.4 | 20.05 | 2.7 | 是
2013-10-13 | 150.07 | 11.43 | 21.06 | 2.97 | 是
2013-10-14 | 135.7 | 10.51 | 20.31 | 3.65 | 是
2013-10-15 | 128.8 | 10.72 | 19.7 | 3.42 | 是
2013-10-16 | 138.2 | 11.08 | 18.6 | 3.54 | 是
2013-10-17 | 139.7 | 10.86 | 20.14 | 3.77 | 是
2013-10-18 | 138.4 | 10.86 | 17.54 | 3.65 | 是
2013-10-19 | 143.7 | 11.2 | 17.05 | 3.54 | 是
2013-10-20 | 129.8 | 11.08 | 20.08 | 3.65 | 是
2013-10-21 | 130.85 | 10.86 | 20.8 | 3.88 | 是
2013-10-22 | 132.5 | 11.08 | 19.8 | 4 | 是
2013-10-23 | 137.8 | 9.12 | 20.05 | 3.04 | 是
2013-10-24 | 137.9 | 9.43 | 19.8 | 3.14 | 是
2013-10-25 | 128.8 | 9.63 | 19.25 | 2.84 | 是
2013-10-26 | 149.2 | 9.83 | 17.86 | 3.04 | 是
2013-10-27 | 135.7 | 9.12 | 19.3 | 3.95 | 是
2013-10-28 | 138.6 | 9.63 | 21.83 | 4.05 | 是
2013-10-29 | 138.4 | 9.82 | 17.54 | 3.85 | 是
2013-10-30 | 137.86 | 10.08 | 18.75 | 4.15 | 是
2013-10-31 | 131.5 | 9.53 | 20.31 | 3.24 | 是
2013-11-01 | 141.2 | 9.43 | 20.83 | 4.15 | 是
2013-11-02 | 137.6 | 9.53 | 17.85 | 2.02 | 是
2013-11-03 | 141.5 | 8.88 | 18.85 | 2.53 | 是
2013-11-04 | 130.8 | 10.2 | 17.54 | 2.33 | 是
2013-11-05 | 135.7 | 10.31 | 19.5 | 2.55 | 是
2013-11-06 | 145.7 | 10.43 | 21.09 | 2.21 | 是
2013-11-07 | 128.8 | 9.43 | 20.07 | 2.44 | 是
2013-11-08 | 139.6 | 9.76 | 20.5 | 4.2 | 是
2013-11-09 | 142.5 | 9.98 | 20.75 | 3.99 | 是
2013-11-10 | 137.4 | 10.09 | 19.08 | 3.55 | 是
2013-11-11 | 125.8 | 9.76 | 21.05 | 4.21 | 是
2013-11-12 | 137.5 | 9.88 | 15.07 | 4.1 | 是
2013-11-13 | 139.8 | 9.43 | 20.54 | 4.32 | 是
2013-11-14 | 140.6 | 9.54 | 15.55 | 3.88 | 是
2013-11-15 | 142.8 | 9.87 | 20.31 | 2.44 | 是
2013-11-16 | 131.8 | 9.14 | 21.5 | 2.66 | 是
2013-11-17 | 145.7 | 8.93 | 22.81 | 2.36 | 是
2013-11-18 | 139.5 | 9.36 | 19.8 | 2.58 | 是
2013-11-19 | 147.1 | 9.15 | 21.33 | 2.79 | 是
2013-11-20 | 141.2 | 9.68 | 19.88 | 3.33 | 是
2013-11-21 | 135.9 | 9.75 | 18.7 | 3.22 | 是
2013-11-22 | 138.7 | 9.9 | 20.08 | 2.15 | 是
2013-11-23 | 145.2 | 10.22 | 19.88 | 2.47 | 是
2013-11-24 | 139.5 | 9.89 | 20.33 | 3.22 | 是
2013-11-25 | 129.8 | 11.09 | 19.5 | 3.33 | 是
2013-11-26 | 139.8 | 10.11 | 19.54 | 3.04 | 是
2013-11-27 | 140.7 | 10 | 19.85 | 3.44 | 是
2013-11-28 | 138.2 | 9.9 | 20.1 | 3.54 | 是
2013-11-29 | 136.9 | 9.7 | 19.8 | 3.5 | 是
2013-11-30 | 139.4 | 9.46 | 20.11 | 3.76 | 是
2013-12-01 | 136.7 | 10.51 | 19.33 | 4.22 | 是
2013-12-02 | 138.7 | 9.38 | 15.74 | 3.42 | 是
2013-12-03 | 135.2 | 9.16 | 15.5 | 3.31 | 是
2013-12-04 | 37.8 | 9.1 | 17.8 | 3.5 | 是
2013-12-05 | 125.8 | 9.38 | 17.2 | 3.42 | 是
2013-12-06 | 128.7 | 9.49 | 19.33 | 3.64 | 是
2013-12-07 | 130.5 | 9.71 | 20.1 | 3.31 | 是
2013-12-08 | 150.9 | 10.7 | 24.4 | 3.86 | 是
2013-12-09 | 141.5 | 11.03 | 20.8 | 4.08 | 是
2013-12-10 | 124.3 | 11.06 | 19.86 | 4.41 | 是
2013-12-11 | 136.4 | 11.09 | 19.56 | 4.3 | 是
2013-12-12 | 132.9 | 11.59 | 19.2 | 5.5 | 是
2013-12-13 | 137.4 | 11.37 | 20.33 | 6.63 | 是
2013-12-14 | 134.9 | 11.26 | 20.76 | 5.74 | 是
2013-12-15 | 137.5 | 10.98 | 20.07 | 4.94 | 是

## 经开区污水厂
岳阳市经开区污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值50mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 182 | 23 | 21.87 | 0.7 | 是 | NH3-N标准限值5（8）mg/L
2013-10-02 | 197 | 26 | 22.35 | 0.74 | 是
2013-10-03 | 189 | 22 | 21.54 | 0.67 | 是
2013-10-04 | 201 | 25 | 22.79 | 0.72 | 是
2013-10-05 | 183 | 26 | 23.41 | 0.87 | 是
2013-10-06 | 216 | 30 | 21.39 | 0.7 | 是
2013-10-07 | 231 | 26 | 22.17 | 0.78 | 是
2013-10-08 | 254 | 22 | 21.63 | 0.69 | 是
2013-10-09 | 247 | 25 | 22.47 | 0.73 | 是
2013-10-10 | 235 | 45 | 21.78 | 0.65 | 是
2013-10-11 | 240 | 46 | 17.93 | 2.5 | 是
2013-10-12 | 300 | 28 | 19.35 | 3.53 | 是
2013-10-13 | 257 | 26 | 18.49 | 2.78 | 是
2013-10-14 | 227 | 23 | 20.27 | 1.75 | 是
2013-10-15 | 245 | 21 | 19.06 | 0.46 | 是
2013-10-16 | 226 | 19 | 21.4 | 1.92 | 是
2013-10-17 | 197 | 24 | 21.23 | 1.06 | 是
2013-10-18 | 186 | 20 | 20.84 | 1.12 | 是
2013-10-19 | 232 | 23 | 22.16 | 1.03 | 是
2013-10-20 | 251 | 20 | 20.65 | 0.84 | 是
2013-10-21 | 219 | 22 | 18.61 | 0.65 | 是
2013-10-22 | 256 | 24 | 21.73 | 0.96 | 是
2013-10-23 | 192 | 23 | 23.08 | 1.07 | 是
2013-10-24 | 216 | 24 | 19.84 | 0.87 | 是
2013-10-25 | 237 | 26 | 21.45 | 0.93 | 是
2013-10-26 | 196 | 20 | 19.72 | 0.84 | 是
2013-10-27 | 187 | 19 | 18.95 | 0.71 | 是
2013-10-28 | 203 | 17 | 20.76 | 0.82 | 是
2013-10-29 | 194 | 14 | 21.37 | 0.93 | 是
2013-10-30 | 189 | 19 | 19.28 | 0.72 | 是
2013-10-31 | 176 | 17 | 18.73 | 0.67 | 是
2013-11-01 | 251 | 23 | 22.61 | 0.87 | 是
2013-11-02 | 206 | 20 | 20.95 | 0.74 | 是
2013-11-03 | 237 | 22 | 21.89 | 0.91 | 是
2013-11-04 | 248 | 25 | 23.14 | 1.16 | 是
2013-11-05 | 292 | 27 | 20.39 | 0.87 | 是
2013-11-06 | 257 | 22 | 17.84 | 0.4 | 是
2013-11-07 | 226 | 20 | 18.72 | 0.54 | 是
2013-11-08 | 281 | 23 | 20.61 | 0.83 | 是
2013-11-09 | 254 | 21 | 19.27 | 0.72 | 是
2013-11-10 | 228 | 24 | 22.39 | 1.04 | 是
2013-11-11 | 258 | 23 | 20.47 | 1.03 | 是
2013-11-12 | 202 | 17 | 19.86 | 0.91 | 是
2013-11-13 | 172 | 19 | 17.94 | 0.68 | 是
2013-11-14 | 216 | 20 | 20.26 | 0.75 | 是
2013-11-15 | 235 | 23 | 22.54 | 0.82 | 是
2013-11-16 | 223 | 21 | 21.65 | 0.73 | 是
2013-11-17 | 256 | 24 | 22.83 | 0.89 | 是
2013-11-18 | 315 | 18 | 18.97 | 0.45 | 是
2013-11-19 | 267 | 23 | 19.63 | 0.57 | 是
2013-11-20 | 227 | 20 | 21.15 | 0.63 | 是
2013-11-21 | 211 | 17 | 20.21 | 0.76 | 是
2013-11-22 | 197 | 19 | 18.83 | 0.64 | 是
2013-11-23 | 209 | 21 | 20.85 | 0.72 | 是
2013-11-24 | 225 | 23 | 21.57 | 0.81 | 是
2013-11-25 | 285 | 27 | 22.87 | 0.7 | 是
2013-11-26 | 201 | 17 | 23.17 | 0.96 | 是
2013-11-27 | 186 | 19 | 21.38 | 0.85 | 是
2013-11-28 | 229 | 23 | 22.75 | 0.91 | 是
2013-11-29 | 213 | 18 | 19.83 | 0.76 | 是
2013-11-30 | 203 | 16 | 22.39 | 1.07 | 是
2013-12-01 | 238 | 21 | 24.08 | 1.07 | 是
2013-12-02 | 170 | 13 | 19.84 | 0.76 | 是
2013-12-03 | 249 | 25 | 21.35 | 0.83 | 是
2013-12-04 | 237 | 17 | 20.86 | 0.74 | 是
2013-12-05 | 256 | 23 | 22.17 | 0.92 | 是
2013-12-06 | 207 | 18 | 20.96 | 0.75 | 是
2013-12-07 | 258 | 24 | 23.17 | 0.86 | 是
2013-12-08 | 197 | 18 | 19.23 | 0.6 | 是
2013-12-09 | 226 | 20 | 22.53 | 0.82 | 是
2013-12-10 | 241 | 24 | 20.36 | 0.7 | 是
2013-12-11 | 267 | 26 | 18.21 | 0.54 | 是
2013-12-12 | 158 | 14 | 17.92 | 0.5 | 是
2013-12-13 | 176 | 15 | 19.14 | 0.65 | 是
2013-12-14 | 158 | 12 | 21.07 | 0.71 | 是
2013-12-15 | 181 | 20 | 18.93 | 0.62 | 是

## 君山区污水厂
君山区污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 187 | 10.26 | 24.4 | 2.36 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 191 | 11.06 | 21.6 | 2.56 | 是
2013-10-03 | 182 | 10.46 | 19.9 | 2.16 | 是
2013-10-04 | 185 | 10.66 | 18.7 | 2.46 | 是
2013-10-05 | 191 | 10.76 | 19.9 | 2.56 | 是
2013-10-06 | 178 | 1046 | 18.8 | 2.36 | 是
2013-10-07 | 179 | 11.56 | 23.3 | 3.16 | 是
2013-10-08 | 172 | 12.32 | 21.2 | 3.41 | 是
2013-10-09 | 180 | 12.75 | 23.2 | 3.63 | 是
2013-10-10 | 185 | 13.43 | 24.4 | 2.98 | 是
2013-10-11 | 178 | 13.07 | 21.9 | 3.74 | 是
2013-10-12 | 173 | 13.39 | 19.5 | 4.06 | 是
2013-10-13 | 168 | 12.96 | 16.7 | 3.84 | 是
2013-10-14 | 189 | 14.05 | 25.1 | 4.78 | 是
2013-10-15 | 184 | 13.64 | 24.3 | 4.47 | 是
2013-10-16 | 183 | 12.64 | 19.9 | 3.67 | 是
2013-10-17 | 179 | 12.23 | 19.4 | 3.26 | 是
2013-10-18 | 177 | 11.73 | 18.6 | 2.56 | 是
2013-10-19 | 164 | 12.33 | 17.6 | 2.66 | 是
2013-10-20 | 167 | 12.84 | 16.4 | 3.06 | 是
2013-10-21 | 175 | 13.34 | 21.1 | 3.36 | 是
2013-10-22 | 180 | 13.04 | 24 | 2.86 | 是
2013-10-23 | 186 | 13.59 | 21.6 | 2.71 | 是
2013-10-24 | 191 | 13.91 | 27.2 | 2.92 | 是
2013-10-25 | 179 | 13.49 | 24.1 | 3.76 | 是
2013-10-26 | 181 | 13.8 | 22.9 | 3.34 | 是
2013-10-27 | 182 | 13.57 | 26.1 | 3.03 | 是
2013-10-28 | 180 | 13.91 | 25.7 | 3.24 | 是
2013-10-29 | 172 | 13.49 | 21.2 | 2.92 | 是
2013-10-30 | 163 | 12.86 | 16.8 | 3.13 | 是
2013-10-31 | 171 | 12.55 | 18.8 | 2.71 | 是
2013-11-01 | 193 | 12.54 | 30 | 2.66 | 是
2013-11-02 | 181 | 12.86 | 26.4 | 2.88 | 是
2013-11-03 | 187 | 12.11 | 24.4 | 2.45 | 是
2013-11-04 | 169 | 11.46 | 21.6 | 2.02 | 是
2013-11-05 | 176 | 12.75 | 15.2 | 2.77 | 是
2013-11-06 | 185 | 13.07 | 22.4 | 3.09 | 是
2013-11-07 | 191 | 13.26 | 23.2 | 3.14 | 是
2013-11-08 | 197 | 12.52 | 26.8 | 2.86 | 是
2013-11-09 | 188 | 13.54 | 22.7 | 3.23 | 是
2013-11-10 | 192 | 11.31 | 24.2 | 2.58 | 是
2013-11-11 | 196 | 12.06 | 21.9 | 2.4 | 是
2013-11-12 | 203 | 12.61 | 21.6 | 2.77 | 是
2013-11-13 | 198 | 11.31 | 22.4 | 2.58 | 是
2013-11-14 | 186 | 11.31 | 18.4 | 2.58 | 是
2013-11-15 | 180 | 12.34 | 17.6 | 2.49 | 是
2013-11-16 | 177 | 12.75 | 20.4 | 1.83 | 是
2013-11-17 | 175 | 13.04 | 16 | 2.21 | 是
2013-11-18 | 169 | 13.04 | 22.8 | 2.21 | 是
2013-11-19 | 174 | 13.32 | 24.8 | 2.68 | 是
2013-11-20 | 181 | 14.07 | 19.6 | 3.05 | 是
2013-11-21 | 188 | 14.35 | 26.4 | 3.34 | 是
2013-11-22 | 196 | 13.88 | 30 | 3.62 | 是
2013-11-23 | 205 | 13.6 | 34.7 | 3.43 | 是
2013-11-24 | 192 | 13.32 | 26.4 | 3.05 | 是
2013-11-25 | 199 | 13.54 | 32.4 | 3.12 | 是
2013-11-26 | 194 | 12.6 | 34.8 | 3.77 | 是
2013-11-27 | 205 | 12.97 | 29.4 | 3.58 | 是
2013-11-28 | 198 | 13.35 | 29.9 | 3.77 | 是
2013-11-29 | 187 | 12.69 | 21.6 | 2.65 | 是
2013-11-30 | 176 | 12.13 | 18.8 | 2.27 | 是
2013-12-01 | 182 | 12.5 | 23.6 | 2.55 | 是
2013-12-02 | 173 | 12.97 | 22.4 | 2.74 | 是
2013-12-03 | 187 | 12.02 | 23.4 | 2.4 | 是
2013-12-04 | 178 | 12.44 | 24.2 | 2.29 | 是
2013-12-05 | 187 | 13.38 | 23.1 | 2.61 | 是
2013-12-06 | 191 | 12.76 | 24.6 | 2.19 | 是
2013-12-07 | 179 | 12.44 | 29.6 | 2.29 | 是
2013-12-08 | 185 | 12.13 | 24.8 | 2.08 | 是
2013-12-09 | 175 | 12.55 | 23.9 | 2.4 | 是
2013-12-10 | 171 | 12.97 | 22.8 | 2.82 | 是
2013-12-11 | 169 | 12.84 | 20.9 | 2.63 | 是
2013-12-12 | 174 | 13.75 | 22.3 | 2.73 | 是
2013-12-13 | 183 | 12.33 | 23.1 | 2.93 | 是
2013-12-14 | 187 | 13.14 | 20.2 | 2.53 | 是
2013-12-15 | 192 | 13.64 | 23.6 | 3.23 | 是

## 临湘污水厂
临湘市污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值100mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 144.4 | 13.7 | 34.5 | 2 | 是 | NH3-N标准限值25（30）mg/L
2013-10-02 | 147 | 16.9 | 33.4 | 3.6 | 是
2013-10-03 | 142.3 | 16.4 | 29 | 2.4 | 是
2013-10-04 | 156.3 | 14 | 33.8 | 2.8 | 是
2013-10-05 | 125.4 | 18.8 | 23.8 | 3.1 | 是
2013-10-06 | 122.9 | 16.2 | 20.5 | 3.8 | 是
2013-10-07 | 129.8 | 18.9 | 27.7 | 3 | 是
2013-10-08 | 143.1 | 13.3 | 24.7 | 2.4 | 是
2013-10-09 | 129 | 17.3 | 28.2 | 2.5 | 是
2013-10-10 | 129.7 | 16.9 | 35.7 | 3.1 | 是
2013-10-11 | 140.4 | 17.9 | 25.1 | 3 | 是
2013-10-12 | 121.1 | 13.9 | 26.2 | 3.7 | 是
2013-10-13 | 129.8 | 16.1 | 23.8 | 4 | 是
2013-10-14 | 156.3 | 18.6 | 21.8 | 3 | 是
2013-10-15 | 145.8 | 14.6 | 35.6 | 2.8 | 是
2013-10-16 | 121.1 | 18.1 | 32.9 | 2.7 | 是
2013-10-17 | 150.8 | 16.8 | 29.9 | 2.6 | 是
2013-10-18 | 131 | 17.3 | 35.2 | 3.2 | 是
2013-10-19 | 125.1 | 14.1 | 22 | 3.8 | 是
2013-10-20 | 136.1 | 16.7 | 33.6 | 2 | 是
2013-10-21 | 147 | 16.1 | 24.2 | 3.5 | 是
2013-10-22 | 134.7 | 17.5 | 28.2 | 2.1 | 是
2013-10-23 | 131.5 | 18.4 | 32.2 | 2.6 | 是
2013-10-24 | 125.2 | 14 | 34.8 | 3.1 | 是
2013-10-25 | 126.1 | 17.7 | 24.8 | 3.9 | 是
2013-10-26 | 133.1 | 14.3 | 32.6 | 3.1 | 是
2013-10-27 | 146.6 | 16.5 | 28.5 | 3.4 | 是
2013-10-28 | 127.8 | 16 | 34.8 | 3.8 | 是
2013-10-29 | 129.4 | 15.7 | 33.1 | 3.9 | 是
2013-10-30 | 131.7 | 13.9 | 29.9 | 3.7 | 是
2013-10-31 | 142.8 | 18.4 | 29.1 | 3.1 | 是
2013-11-01 | 157.2 | 14.3 | 20.9 | 3.1 | 是
2013-11-02 | 154.3 | 13.6 | 31 | 2.2 | 是
2013-11-03 | 138.7 | 13.3 | 24.7 | 3.5 | 是
2013-11-04 | 121.4 | 18.7 | 21.1 | 2.2 | 是
2013-11-05 | 144.1 | 18.5 | 25.2 | 2.5 | 是
2013-11-06 | 149 | 17.8 | 35.8 | 2.8 | 是
2013-11-07 | 134.4 | 14.5 | 30.4 | 3.6 | 是
2013-11-08 | 131.6 | 18.6 | 28.5 | 2 | 是
2013-11-09 | 136.7 | 15.2 | 35.4 | 2.8 | 是
2013-11-10 | 137.6 | 13.1 | 32.5 | 2.2 | 是
2013-11-11 | 158.3 | 18.1 | 28.5 | 2.8 | 是
2013-11-12 | 122.3 | 13.7 | 26.1 | 2.1 | 是
2013-11-13 | 151.9 | 15 | 34.1 | 2.4 | 是
2013-11-14 | 139 | 16.5 | 21.9 | 2.3 | 是
2013-11-15 | 129.3 | 14.3 | 27.8 | 3 | 是
2013-11-16 | 147.1 | 16.2 | 24 | 2 | 是
2013-11-17 | 156.9 | 18.3 | 32.1 | 2.5 | 是
2013-11-18 | 125.3 | 15.3 | 30.1 | 1.9 | 是
2013-11-19 | 138.2 | 18.5 | 26.8 | 2 | 是
2013-11-20 | 131.3 | 12.5 | 24 | 2.6 | 是
2013-11-21 | 133.4 | 14.9 | 22 | 2.9 | 是
2013-11-22 | 145.9 | 17.9 | 41.8 | 3 | 是
2013-11-23 | 126.2 | 16 | 27.9 | 3.4 | 是
2013-11-24 | 132.7 | 15.5 | 35.8 | 2.8 | 是
2013-11-25 | 135.1 | 18 | 33.8 | 2.3 | 是
2013-11-26 | 127 | 13.2 | 31.8 | 2.1 | 是
2013-11-27 | 120.1 | 14.9 | 29.8 | 3.1 | 是
2013-11-28 | 136.5 | 16.3 | 31.7 | 3.8 | 是
2013-11-29 | 152 | 13 | 28.1 | 2 | 是
2013-11-30 | 149.5 | 18.4 | 26.1 | 2.7 | 是
2013-12-01 | 152.4 | 19.7 | 30 | 3.2 | 是
2013-12-02 | 140.4 | 17.4 | 26 | 2.1 | 是
2013-12-03 | 154.9 | 15.8 | 20 | 2.7 | 是
2013-12-04 | 135.1 | 16.4 | 22.4 | 3.1 | 是
2013-12-05 | 133 | 16.4 | 25.9 | 2.6 | 是
2013-12-06 | 133 | 14.5 | 27.9 | 3.2 | 是
2013-12-07 | 127.9 | 13.5 | 23.9 | 2.8 | 是
2013-12-08 | 148.1 | 17.2 | 29.1 | 2 | 是
2013-12-09 | 142.9 | 15.3 | 24.7 | 2.5 | 是
2013-12-10 | 138.2 | 16.3 | 27.8 | 2.4 | 是
2013-12-11 | 140.2 | 17 | 29.8 | 2 | 是
2013-12-12 | 157.5 | 14.8 | 25.8 | 2.4 | 是
2013-12-13 | 147.8 | 17.5 | 27.7 | 2.7 | 是
2013-12-14 | 144 | 18.7 | 28.1 | 2 | 是
2013-12-15 | 124.2 | 13.9 | 30.1 | 2 | 是

## 汨罗市污水厂
汨罗市污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 102 | 17.21 | 35.2 | 4.73 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 154 | 19.34 | 38.8 | 4.06 | 是
2013-10-03 | 108 | 20.46 | 30.8 | 4.51 | 是
2013-10-04 | 98 | 18.22 | 20.4 | 4.62 | 是
2013-10-05 | 126 | 16.98 | 34.8 | 4.11 | 是
2013-10-06 | 92.4 | 17.88 | 18.4 | 4.51 | 是
2013-10-07 | 126 | 14.85 | 28.4 | 3.56 | 是
2013-10-08 | 186 | 17.44 | 35.2 | 4.45 | 是
2013-10-09 | 128 | 14.18 | 22.8 | 2.43 | 是
2013-10-10 | 142 | 16.99 | 26.4 | 3.11 | 是
2013-10-11 | 148 | 15.08 | 37.6 | 2.77 | 是
2013-10-12 | 164 | 14.52 | 27.6 | 3.95 | 是
2013-10-13 | 162 | 14.52 | 34.8 | 4.12 | 是
2013-10-14 | 148 | 17.09 | 36.4 | 4.45 | 是
2013-10-15 | 144 | 16.64 | 30.4 | 4.28 | 是
2013-10-16 | 134 | 17.77 | 25.6 | 4.39 | 是
2013-10-17 | 98 | 17.77 | 24.8 | 4.62 | 是
2013-10-18 | 146 | 18.55 | 30.8 | 5.01 | 是
2013-10-19 | 118 | 16.98 | 28.4 | 4.39 | 是
2013-10-20 | 134 | 14.52 | 35.2 | 2.83 | 是
2013-10-21 | 234 | 15.75 | 41.6 | 3.61 | 是
2013-10-22 | 196 | 14.74 | 40 | 3.77 | 是
2013-10-23 | 146 | 15.53 | 35.2 | 4.17 | 是
2013-10-24 | 112 | 17.32 | 28.4 | 4.85 | 是
2013-10-25 | 158 | 19.68 | 37.6 | 4.85 | 是
2013-10-26 | 186 | 18.33 | 43.2 | 5.29 | 是
2013-10-27 | 242 | 16.31 | 40.8 | 3.27 | 是
2013-10-28 | 186 | 17.66 | 28.4 | 4.79 | 是
2013-10-29 | 194 | 15.41 | 36.4 | 3.49 | 是
2013-10-30 | 172 | 17.44 | 39.2 | 4 | 是
2013-10-31 | 142 | 19.01 | 35.2 | 4.45 | 是
2013-11-01 | 362 | 20.01 | 42.8 | 6.47 | 是
2013-11-02 | 288 | 18.22 | 40 | 4.22 | 是
2013-11-03 | 192 | 17.55 | 41.6 | 5.35 | 是
2013-11-04 | 126 | 16.64 | 32.4 | 3.66 | 是
2013-11-05 | 132 | 16.87 | 32.8 | 4.56 | 是
2013-11-06 | 166 | 18.89 | 36.8 | 4.95 | 是
2013-11-07 | 152 | 14.4 | 36.4 | 3.5 | 是
2013-11-08 | 198 | 20.24 | 30 | 6.64 | 是
2013-11-09 | 202 | 19.56 | 40.8 | 4.28 | 是
2013-11-10 | 182 | 17.88 | 37.2 | 4.85 | 是
2013-11-11 | 160 | 20.46 | 45.2 | 5.51 | 是
2013-11-12 | 106 | 15.52 | 26.8 | 4.67 | 是
2013-11-13 | 84 | 13.39 | 33.2 | 2.6 | 是
2013-11-14 | 104 | 16.64 | 30.8 | 4.06 | 是
2013-11-15 | 96 | 18.22 | 28.8 | 4.62 | 是
2013-11-16 | 148 | 20.01 | 34.8 | 4.84 | 是
2013-11-17 | 254 | 13.06 | 33.2 | 1.53 | 是
2013-11-18 | 168 | 15.75 | 38.4 | 3.05 | 是
2013-11-19 | 142 | 17.88 | 36.4 | 3.72 | 是
2013-11-20 | 89.2 | 13.4 | 37.6 | 2.6 | 是
2013-11-21 | 108 | 13.5 | 22.8 | 2.76 | 是
2013-11-22 | 136 | 17.21 | 30.4 | 4.78 | 是
2013-11-23 | 162 | 15.63 | 42.4 | 3.44 | 是
2013-11-24 | 136 | 19.34 | 33.2 | 4.67 | 是
2013-11-25 | 122 | 14.74 | 30.8 | 3.83 | 是
2013-11-26 | 352 | 16.31 | 44.4 | 4.06 | 是
2013-11-27 | 264 | 16.76 | 38.8 | 4.39 | 是
2013-11-28 | 210 | 15.86 | 36.8 | 2.88 | 是
2013-11-29 | 96 | 15.97 | 28.4 | 3.49 | 是
2013-11-30 | 112 | 17.77 | 30.4 | 4 | 是
2013-12-01 | 286 | 14.52 | 33.2 | 4.79 | 是
2013-12-02 | 126 | 16.76 | 36.8 | 5.63 | 是
2013-12-03 | 184 | 20.46 | 23.2 | 5.51 | 是
2013-12-04 | 230 | 16.64 | 35.6 | 4.62 | 是
2013-12-05 | 186 | 18.22 | 32.4 | 4.84 | 是
2013-12-06 | 122 | 17.77 | 29.6 | 5.51 | 是
2013-12-07 | 158 | 15.97 | 36.4 | 4.67 | 是
2013-12-08 | 126 | 14.85 | 30.4 | 3.89 | 是
2013-12-09 | 98 | 28.43 | 28.4 | 5.41 | 是
2013-12-10 | 306 | 20.46 | 40.8 | 4.56 | 是
2013-12-11 | 132 | 17.21 | 30 | 3.72 | 是
2013-12-12 | 198 | 21.47 | 34.8 | 4.78 | 是
2013-12-13 | 118 | 18.66 | 39.2 | 4.06 | 是
2013-12-14 | 94 | 18.78 | 26.4 | 3.83 | 是
2013-12-15 | 172 | 18.11 | 37.6 | 5.01 | 是

## 平江污水厂
平江县污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 189.18 | 19.63 | 35.12 | 6.11 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 202.32 | 18.15 | 37.55 | 6.85 | 是
2013-10-03 | 158.18 | 20.93 | 30.78 | 7.04 | 是
2013-10-04 | 220.1 | 15.93 | 30.08 | 5.93 | 是
2013-10-05 | 176.82 | 19.81 | 33.83 | 7.22 | 是
2013-10-06 | 209.92 | 17.96 | 41.78 | 6.48 | 是
2013-10-07 | 188.17 | 22.22 | 30.85 | 4.63 | 是
2013-10-08 | 240.03 | 17.78 | 34.89 | 6.3 | 是
2013-10-09 | 159.89 | 21.48 | 29 | 7.22 | 是
2013-10-10 | 188.95 | 18.7 | 36.01 | 6.48 | 是
2013-10-11 | 230.16 | 16.85 | 28.01 | 5.93 | 是
2013-10-12 | 159.91 | 22.22 | 37.95 | 7.04 | 是
2013-10-13 | 259.81 | 17.59 | 41.08 | 6.11 | 是
2013-10-14 | 156.07 | 24.26 | 31.82 | 7.04 | 是
2013-10-15 | 232.85 | 17.22 | 29.15 | 6.11 | 是
2013-10-16 | 158.1 | 18.89 | 38.95 | 7.04 | 是
2013-10-17 | 200.09 | 19.26 | 33.09 | 6.48 | 是
2013-10-18 | 259.86 | 24.81 | 40.13 | 7.04 | 是
2013-10-19 | 138.05 | 17.59 | 27.92 | 6.11 | 是
2013-10-20 | 188.08 | 21.11 | 36.02 | 7.04 | 是
2013-10-21 | 220.1 | 16.85 | 31.17 | 5.93 | 是
2013-10-22 | 150.16 | 19.63 | 26.92 | 6.67 | 是
2013-10-23 | 259.94 | 16.85 | 39.85 | 7.04 | 是
2013-10-24 | 208.87 | 19.26 | 22.73 | 6.85 | 是
2013-10-25 | 188.17 | 17.04 | 40.1 | 5.93 | 是
2013-10-26 | 240.05 | 18.89 | 30.69 | 7.04 | 是
2013-10-27 | 149.99 | 20.56 | 35.09 | 5.93 | 是
2013-10-28 | 198.88 | 17.04 | 42.15 | 6.11 | 是
2013-10-29 | 239.84 | 19.26 | 32.01 | 7.04 | 是
2013-10-30 | 163.05 | 18.7 | 28.03 | 6.3 | 是
2013-10-31 | 198.31 | 20.37 | 36.06 | 5.37 | 是
2013-11-01 | 200.22 | 18.67 | 36.02 | 6.05 | 是
2013-11-02 | 165.72 | 21.52 | 31.07 | 7 | 是
2013-11-03 | 260.16 | 17.24 | 40.81 | 5.81 | 是
2013-11-04 | 179.99 | 19.14 | 28.83 | 6.76 | 是
2013-11-05 | 230.14 | 17.95 | 36.9 | 7.01 | 是
2013-11-06 | 192.81 | 20.1 | 41.29 | 7.71 | 是
2013-11-07 | 252.95 | 16.29 | 29.94 | 5.81 | 是
2013-11-08 | 132.83 | 17 | 35.73 | 5.81 | 是
2013-11-09 | 200.13 | 19.14 | 38.95 | 6.53 | 是
2013-11-10 | 158.58 | 20.1 | 41.93 | 7 | 是
2013-11-11 | 203.9 | 17.24 | 40.03 | 6.05 | 是
2013-11-12 | 192.63 | 21.52 | 48.16 | 7.24 | 是
2013-11-13 | 179.9 | 18.67 | 29.98 | 6.05 | 是
2013-11-14 | 119.83 | 19.61 | 28.35 | 6.76 | 是
2013-11-15 | 143.94 | 16.76 | 36.18 | 5.57 | 是
2013-11-16 | 169.73 | 20.81 | 44.28 | 6.76 | 是
2013-11-17 | 187.82 | 11.29 | 32.37 | 5.09 | 是
2013-11-18 | 199.0641.34 | 15.57 | 41.34 | 6.52 | 是
2013-11-19 | 202.36 | 18.43 | 21.36 | 5.33 | 是
2013-11-20 | 176.71 | 23.19 | 47.4 | 7.71 | 是
2013-11-21 | 184.7 | 14.86 | 33.55 | 6.52 | 是
2013-11-22 | 232.83 | 17 | 38.22 | 7 | 是
2013-11-23 | 149.86 | 24.62 | 30.05 | 6.76 | 是
2013-11-24 | 199.83 | 14.62 | 34.89 | 5.53 | 是
2013-11-25 | 208.74 | 16.29 | 24.42 | 6.29 | 是
2013-11-26 | 190.26 | 19.14 | 21.18 | 7 | 是
2013-11-27 | 211.44 | 17 | 45.17 | 6.05 | 是
2013-11-28 | 188.94 | 17.95 | 30.85 | 7.01 | 是
2013-11-29 | 249.08 | 14.62 | 35.9 | 5.81 | 是
2013-11-30 | 188.12 | 17.24 | 35.14 | 6.05 | 是
2013-12-01 | 241.06 | 17.24 | 44.27 | 6.05 | 是
2013-12-02 | 188.2 | 16.83 | 37.26 | 6.46 | 是
2013-12-03 | 150.16 | 19.98 | 31.09 | 7.57 | 是
2013-12-04 | 227.65 | 16.28 | 30.43 | 6.46 | 是
2013-12-05 | 181.6 | 18.5 | 33.39 | 7.2 | 是
2013-12-06 | 200.29 | 10.35 | 39.39 | 5.17 | 是
2013-12-07 | 199.17 | 17.39 | 44.38 | 7.02 | 是
2013-12-08 | 237.11 | 19.24 | 24.62 | 5.36 | 是
2013-12-09 | 255.44 | 17.94 | 36.44 | 6.09 | 是
2013-12-10 | 194.78 | 14.98 | 26.61 | 5.35 | 是
2013-12-11 | 196.88 | 20.54 | 36.61 | 7.56 | 是
2013-12-12 | 150.32 | 15.35 | 29.23 | 5.72 | 是
2013-12-13 | 248.5 | 15.54 | 38.97 | 5.17 | 是
2013-12-14 | 188.84 | 21.46 | 30.34 | 6.28 | 是
2013-12-15 | 207.21 | 18.69 | 45.03 | 6.09 | 是

## 湘阴污水厂
湘阴县污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 240 | 14.28 | 32 | 4.95 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 190 | 14.55 | 29 | 5.03 | 是
2013-10-03 | 198 | 16.18 | 29 | 5.19 | 是
2013-10-04 | 188 | 14.01 | 34 | 5.99 | 是
2013-10-05 | 227 | 15.12 | 27 | 5.9 | 是
2013-10-06 | 245 | 17.81 | 30 | 5.14 | 是
2013-10-07 | 238 | 17.82 | 29 | 4.28 | 是
2013-10-08 | 203 | 16.8 | 26 | 4.1 | 是
2013-10-09 | 187 | 15.27 | 20 | 3.81 | 是
2013-10-10 | 214 | 16.25 | 30 | 3.98 | 是
2013-10-11 | 228 | 17.29 | 32 | 5.14 | 是
2013-10-12 | 198 | 15.8 | 24 | 3.96 | 是
2013-10-13 | 180 | 15.85 | 33 | 5.18 | 是
2013-10-14 | 245 | 17.53 | 36 | 5.16 | 是
2013-10-15 | 223 | 16.28 | 32 | 4.5 | 是
2013-10-16 | 196 | 15.35 | 25 | 3.95 | 是
2013-10-17 | 187 | 15.2 | 24 | 3.87 | 是
2013-10-18 | 205 | 16.3 | 30 | 4.25 | 是
2013-10-19 | 210 | 15.09 | 34 | 4.49 | 是
2013-10-20 | 197 | 17.48 | 29 | 4.43 | 是
2013-10-21 | 168 | 14.2 | 12 | 3.56 | 是
2013-10-22 | 215 | 16.07 | 28 | 4.58 | 是
2013-10-23 | 196 | 15.34 | 20 | 3.82 | 是
2013-10-24 | 204 | 16.24 | 22 | 4.53 | 是
2013-10-25 | 246 | 16.38 | 34 | 5.28 | 是
2013-10-26 | 177 | 14.25 | 32 | 4.45 | 是
2013-10-27 | 243 | 16.3 | 28 | 5.86 | 是
2013-10-28 | 225 | 16.25 | 30 | 4.9 | 是
2013-10-29 | 214 | 16.18 | 28 | 4.52 | 是
2013-10-30 | 195 | 15.29 | 24 | 3.8 | 是
2013-10-31 | 182 | 14.87 | 20 | 3.75 | 是
2013-11-01 | 218 | 16.15 | 30 | 4.53 | 是
2013-11-02 | 173 | 17.82 | 28 | 4.35 | 是
2013-11-03 | 215 | 14.53 | 30 | 5.84 | 是
2013-11-04 | 188 | 14.52 | 24 | 3.91 | 是
2013-11-05 | 196 | 15.33 | 28 | 4.17 | 是
2013-11-06 | 214 | 15.69 | 32 | 4.38 | 是
2013-11-07 | 220 | 15.92 | 34 | 4.75 | 是
2013-11-08 | 194 | 14.26 | 26 | 3.87 | 是
2013-11-09 | 231 | 14.77 | 36 | 4.74 | 是
2013-11-10 | 205 | 16.42 | 30 | 4.5 | 是
2013-11-11 | 204 | 15.78 | 28 | 4.72 | 是
2013-11-12 | 248 | 17.09 | 36 | 5.04 | 是
2013-11-13 | 196 | 15.24 | 26 | 4.67 | 是
2013-11-14 | 212 | 16.8 | 30 | 4.69 | 是
2013-11-15 | 186 | 14.17 | 24 | 3.85 | 是
2013-11-16 | 212 | 17.61 | 30 | 4.35 | 是
2013-11-17 | 190 | 17.88 | 29 | 4 | 是
2013-11-18 | 228 | 16.4 | 36 | 4.32 | 是
2013-11-19 | 214 | 15.73 | 30 | 4.13 | 是
2013-11-20 | 196 | 15.45 | 28 | 3.98 | 是
2013-11-21 | 212 | 15.62 | 32 | 4.33 | 是
2013-11-22 | 204 | 15.4 | 30 | 4.16 | 是
2013-11-23 | 192 | 16.23 | 31 | 5.54 | 是
2013-11-24 | 205 | 17.7 | 31 | 5.21 | 是
2013-11-25 | 218 | 16.2 | 32 | 4.28 | 是
2013-11-26 | 246 | 17.15 | 38 | 4.39 | 是
2013-11-27 | 192 | 15.28 | 26 | 4.16 | 是
2013-11-28 | 208 | 15.39 | 30 | 4.27 | 是
2013-11-29 | 186 | 14.86 | 24 | 3.95 | 是
2013-11-30 | 250 | 16.38 | 36 | 5.03 | 是
2013-12-01 | 198 | 16.49 | 32 | 4.13 | 是
2013-12-02 | 226 | 16.38 | 34 | 4.9 | 是
2013-12-03 | 218 | 16.21 | 30 | 4.75 | 是
2013-12-04 | 194 | 15.34 | 26 | 3.9 | 是
2013-12-05 | 188 | 14.67 | 24 | 3.48 | 是
2013-12-06 | 175 | 14.16 | 20 | 3.3 | 是
2013-12-07 | 176 | 17.23 | 26 | 5.96 | 是
2013-12-08 | 189 | 15.54 | 28 | 5.18 | 是
2013-12-09 | 228 | 17.25 | 36 | 5.13 | 是
2013-12-10 | 212 | 16.14 | 28 | 5.08 | 是
2013-12-11 | 198 | 15.52 | 26 | 4.31 | 是
2013-12-12 | 204 | 16.06 | 30 | 4.67 | 是
2013-12-13 | 216 | 16.2 | 32 | 5.04 | 是
2013-12-14 | 236 | 14.29 | 31 | 5.95 | 是
2013-12-15 | 239 | 15.6 | 25 | 5.53 | 是

## 南津港污水厂
岳阳市南津港污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 130 | 13.42 | 22.4 | 0.26 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 129 | 10.14 | 38 | 0.98 | 是
2013-10-03 | 149 | 16.81 | 32 | 0.39 | 是
2013-10-04 | 141 | 33.12 | 29 | 0.2 | 是
2013-10-05 | 157 | 11.79 | 30 | 0.47 | 是
2013-10-06 | 89 | 25.4 | 38 | 0.28 | 是
2013-10-07 | 101 | 18.11 | 36 | 0.72 | 是
2013-10-08 | 267 | 12.6 | 38 | 0.59 | 是
2013-10-09 | 281 | 14.59 | 45 | 2.88 | 是
2013-10-10 | 168 | 16.8 | 31 | 2.88 | 是
2013-10-11 | 230 | 19.28 | 12 | 0.53 | 是
2013-10-12 | 172 | 9.22 | 18 | 0.66 | 是
2013-10-13 | 101 | 10.63 | 15 | 2.31 | 是
2013-10-14 | 200 | 18.86 | 18 | 0.82 | 是
2013-10-15 | 176 | 13.84 | 37 | 0.74 | 是
2013-10-16 | 302 | 16.73 | 47 | 0.2 | 是
2013-10-17 | 206 | 15.97 | 22 | 0.48 | 是
2013-10-18 | 172 | 15.01 | 21 | 0.56 | 是
2013-10-19 | 152 | 15.01 | 25 | 0.57 | 是
2013-10-20 | 110 | 16.73 | 29 | 0.2 | 是
2013-10-21 | 168 | 17.83 | 23 | 0.45 | 是
2013-10-22 | 175 | 23.62 | 25 | 0.56 | 是
2013-10-23 | 198 | 20.1 | 36.4 | 2.57 | 是
2013-10-24 | 260 | 13.49 | 22 | 1.24 | 是
2013-10-25 | 199 | 18.62 | 21 | 1.41 | 是
2013-10-26 | 156 | 19.77 | 28 | 0.5 | 是
2013-10-27 | 131 | 19.27 | 24 | 0.66 | 是
2013-10-28 | 152 | 16.66 | 32 | 3.06 | 是
2013-10-29 | 131 | 15.8 | 13.8 | 1.92 | 是
2013-10-30 | 200 | 20.28 | 15 | 1.57 | 是
2013-10-31 | 210 | 20.06 | 30 | 0.33 | 是
2013-11-01 | 231 | 16.59 | 40 | 1.11 | 是
2013-11-02 | 160 | 10.16 | 30 | 1.14 | 是
2013-11-03 | 84 | 9.22 | 23 | 2.64 | 是
2013-11-04 | 211 | 14.39 | 34 | 1.28 | 是
2013-11-05 | 345 | 15.14 | 39 | 1.38 | 是
2013-11-06 | 361 | 16.66 | 40 | 2.06 | 是
2013-11-07 | 324 | 12.46 | 39 | 3.28 | 是
2013-11-08 | 309 | 16.2 | 51 | 3.18 | 是
2013-11-09 | 109 | 13.68 | 42 | 4.72 | 是
2013-11-10 | 92 | 20.28 | 53 | 4.38 | 是
2013-11-11 | 120 | 10.12 | 32 | 1.73 | 是
2013-11-12 | 106 | 9.94 | 40 | 4.76 | 是
2013-11-13 | 130 | 10.95 | 32 | 1.43 | 是
2013-11-14 | 178 | 10.8 | 33 | 1.5 | 是
2013-11-15 | 195 | 12.25 | 30 | 1.67 | 是
2013-11-16 | 102 | 7.62 | 21 | 2.27 | 是
2013-11-17 | 145 | 9.14 | 24 | 0.24 | 是
2013-11-18 | 203 | 14.13 | 36 | 2.03 | 是
2013-11-19 | 296 | 12.4 | 31 | 0.6 | 是
2013-11-20 | 306 | 18.3 | 15 | 0.53 | 是
2013-11-21 | 200 | 15.43 | 37 | 4.42 | 是
2013-11-22 | 276 | 13.48 | 47 | 7.34 | 是
2013-11-23 | 155 | 16.46 | 35 | 6.58 | 是
2013-11-24 | 202 | 13.05 | 37 | 6.55 | 是
2013-11-25 | 162 | 10.22 | 25 | 4 | 是
2013-11-26 | 96 | 8.56 | 20 | 5.75 | 是
2013-11-27 | 125 | 14.96 | 31 | 6.57 | 是
2013-11-28 | 161 | 25.93 | 20 | 5.98 | 是
2013-11-29 | 268 | 16.6 | 30 | 6.19 | 是
2013-11-30 | 185 | 18.04 | 21 | 6.84 | 是
2013-12-01 | 199 | 18.04 | 43 | 5.88 | 是
2013-12-02 | 270 | 19.55 | 47 | 5.98 | 是
2013-12-03 | 294 | 15.44 | 38 | 6.26 | 是
2013-12-04 | 172 | 16.04 | 26 | 4.6 | 是
2013-12-05 | 220 | 14.17 | 30 | 4.31 | 是
2013-12-06 | 106 | 10.44 | 25 | 1.53 | 是
2013-12-07 | 85 | 11.3 | 22 | 1.09 | 是
2013-12-08 | 159 | 18.67 | 13 | 0.58 | 是
2013-12-09 | 238 | 15.8 | 20 | 2.12 | 是
2013-12-10 | 106 | 15.3 | 16 | 0.26 | 是
2013-12-11 | 337 | 11.47 | 20.3 | 0.42 | 是
2013-12-12 | 375 | 9.06 | 13 | 0.79 | 是
2013-12-13 | 261 | 10.44 | 20 | 0.47 | 是
2013-12-14 | 160 | 16.65 | 10 | 3.09 | 是
2013-12-15 | 60 | 10.66 | 8 | 1.04 | 是

## 岳阳县污水厂
岳阳县污水处理厂 | [5 empty] | COD标准限值60mg/L
日期 | 进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 185 | 10.97 | 34 | 2.25 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 192 | 10.15 | 35 | 3.09 | 是
2013-10-03 | 190 | 10.31 | 30 | 3.49 | 是
2013-10-04 | 192 | 12.18 | 32 | 3.72 | 是
2013-10-05 | 204 | 11.97 | 38 | 3.02 | 是
2013-10-06 | 209 | 9.51 | 37 | 2.98 | 是
2013-10-07 | 187 | 11.65 | 36 | 2.87 | 是
2013-10-08 | 181 | 10.12 | 35 | 3.26 | 是
2013-10-09 | 164 | 12.63 | 26 | 2.34 | 是
2013-10-10 | 177 | 12.54 | 22 | 2.44 | 是
2013-10-11 | 207 | 9.59 | 39 | 3.16 | 是
2013-10-12 | 168 | 10.36 | 30 | 3.7 | 是
2013-10-13 | 188 | 12.87 | 39 | 2.37 | 是
2013-10-14 | 212 | 11.33 | 26 | 3.65 | 是
2013-10-15 | 166 | 11.67 | 33 | 2.58 | 是
2013-10-16 | 175 | 12.44 | 29 | 4.03 | 是
2013-10-17 | 216 | 8.19 | 25 | 2.97 | 是
2013-10-18 | 191 | 8.53 | 37 | 2.54 | 是
2013-10-19 | 204 | 9.21 | 31 | 3.17 | 是
2013-10-20 | 199 | 10.22 | 38 | 2.39 | 是
2013-10-21 | 193 | 10.46 | 29 | 3.74 | 是
2013-10-22 | 168 | 12.63 | 38 | 3.89 | 是
2013-10-23 | 206 | 8.82 | 25 | 2.78 | 是
2013-10-24 | 185 | 11.18 | 34 | 4.56 | 是
2013-10-25 | 164 | 13.21 | 42 | 4.23 | 是
2013-10-26 | 206 | 12.98 | 39 | 2.67 | 是
2013-10-27 | 193 | 11.21 | 40 | 3.64 | 是
2013-10-28 | 192 | 13.94 | 24 | 4.27 | 是
2013-10-29 | 164 | 11.86 | 32 | 3.36 | 是
2013-10-30 | 180 | 14.37 | 27 | 4.18 | 是
2013-10-31 | 161 | 13.84 | 24 | 3.21 | 是
2013-11-01 | 184 | 10.02 | 27 | 2.6 | 是
2013-11-02 | 208 | 11.4 | 30 | 3.86 | 是
2013-11-03 | 184 | 10.71 | 33 | 2.78 | 是
2013-11-04 | 220 | 14.77 | 35 | 4.7 | 是
2013-11-05 | 161 | 10.82 | 31 | 3.53 | 是
2013-11-06 | 176 | 13.72 | 24 | 3.59 | 是
2013-11-07 | 192 | 12.24 | 39 | 3.96 | 是
2013-11-08 | 176 | 12.06 | 27 | 4.09 | 是
2013-11-09 | 186 | 9.67 | 29 | 3.43 | 是
2013-11-10 | 193 | 9.46 | 39 | 3.68 | 是
2013-11-11 | 188 | 13.29 | 42 | 3.78 | 是
2013-11-12 | 200 | 10.45 | 27 | 3.34 | 是
2013-11-13 | 188 | 9.03 | 23 | 2.36 | 是
2013-11-14 | 165 | 11.13 | 27 | 3.1 | 是
2013-11-15 | 184 | 9.34 | 31 | 2.91 | 是
2013-11-16 | 172 | 10.94 | 27 | 2.6 | 是
2013-11-17 | 193 | 10.24 | 33 | 3.02 | 是
2013-11-18 | 173 | 8.53 | 38 | 4.58 | 是
2013-11-19 | 180 | 11.62 | 23 | 3.04 | 是
2013-11-20 | 207 | 14.28 | 35 | 3.41 | 是
2013-11-21 | 173 | 11.31 | 31 | 2.73 | 是
2013-11-22 | 161 | 9.03 | 27 | 2.85 | 是
2013-11-23 | 199 | 9.21 | 32 | 3.24 | 是
2013-11-24 | 188 | 11.11 | 32 | 3.33 | 是
2013-11-25 | 164 | 9.96 | 45 | 2.23 | 是
2013-11-26 | 188 | 11.5 | 38 | 4.64 | 是
2013-11-27 | 164 | 8.53 | 38 | 2.29 | 是
2013-11-28 | 177 | 11.93 | 24 | 2.79 | 是
2013-11-29 | 171 | 13.41 | 35 | 3.53 | 是
2013-11-30 | 198 | 9.49 | 39 | 3.02 | 是
2013-12-01 | 200 | 11.51 | 33 | 2.54 | 是
2013-12-02 | 192 | 12.31 | 39 | 3.54 | 是
2013-12-03 | 209 | 11.47 | 26 | 2.58 | 是
2013-12-04 | 196 | 12.63 | 22 | 2.45 | 是
2013-12-05 | 179 | 8.98 | 31 | 3.41 | 是
2013-12-06 | 196 | 11.6 | 26 | 2.9 | 是
2013-12-07 | 197 | 10.36 | 34 | 3.38 | 是
2013-12-08 | 174 | 11.71 | 29 | 3.41 | 是
2013-12-09 | 181 | 13.2 | 22 | 3.41 | 是
2013-12-10 | 164 | 10.51 | 30 | 4.43 | 是
2013-12-11 | 168 | 11.15 | 26 | 3.22 | 是
2013-12-12 | 190 | 11.86 | 35 | 4.11 | 是
2013-12-13 | 207 | 9.94 | 39 | 3.15 | 是
2013-12-14 | 198 | 9.51 | 34 | 2.43 | 是
2013-12-15 | 171 | 12.75 | 30 | 2.58 | 是

## 云溪区污水厂
云溪区污水处理厂 | [7 empty] | COD标准限值80mg/L
日期 | 工业进口浓度（mg/L） |  | 生活进口浓度（mg/L） |  | 出口浓度（mg/L）
| COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | 是否达标
2013-10-01 | 1037.92 | 36.97 | 155.68 | 22.44 | 63.87 | 6.71 | 是 | NH3-N标准限值8（15）mg/L
2013-10-02 | 1015.92 | 39.79 | 147.4 | 23.41 | 67.73 | 7.15 | 是
2013-10-03 | 976.08 | 39.67 | 139.44 | 23.53 | 63.75 | 7.24 | 是
2013-10-04 | 1054.2 | 39.26 | 152.61 | 23.49 | 66.26 | 7.07 | 是
2013-10-05 | 1074.28 | 37.22 | 160.64 | 22.39 | 66.26 | 7.3 | 是
2013-10-06 | 1035.84 | 39.26 | 151.39 | 23.49 | 69.72 | 7.07 | 是
2013-10-07 | 1017.98 | 37.24 | 145.7 | 24.96 | 61.9 | 7.33 | 是
2013-10-08 | 1045.8 | 39.37 | 159.36 | 22.99 | 65.69 | 7.12 | 是
2013-10-09 | 1027.94 | 39.4 | 159.68 | 23.55 | 63.87 | 7.26 | 是
2013-10-10 | 1045.8 | 39.6 | 155.38 | 22.84 | 65.73 | 7.13 | 是
2013-10-11 | 986.04 | 39.15 | 147.41 | 23.56 | 67.73 | 6.94 | 是
2013-10-12 | 993.96 | 39.21 | 156.62 | 23.65 | 68.27 | 7.01 | 是
2013-10-13 | 1064.26 | 39.21 | 156.62 | 22.98 | 56.22 | 6.89 | 是
2013-10-14 | 1045.8 | 39.6 | 159.36 | 22.84 | 67.72 | 7.13 | 是
2013-10-15 | 1077.84 | 39.13 | 155.69 | 23.61 | 67.86 | 6.92 | 是
2013-10-16 | 1015.92 | 39.17 | 143.42 | 23.84 | 65.02 | 7.45 | 是
2013-10-17 | 1164.64 | 39.05 | 168.67 | 23.75 | 64.26 | 6.94 | 是
2013-10-18 | 1064.24 | 39.21 | 156.62 | 22.98 | 68.26 | 6.89 | 是
2013-10-19 | 1077.84 | 39.45 | 143.71 | 23.54 | 67.86 | 7.27 | 是
2013-10-20 | 1065.72 | 37.21 | 161.35 | 23.13 | 69.72 | 7.33 | 是
2013-10-21 | 978.04 | 39.58 | 151.69 | 23.5 | 67.86 | 7.28 | 是
2013-10-22 | 1077.84 | 39.45 | 143.71 | 23.64 | 71.86 | 7.27 | 是
2013-10-23 | 1044.16 | 38.9 | 156.62 | 23.71 | 68.27 | 7.06 | 是
2013-10-24 | 990 | 40.52 | 146 | 24.47 | 66 | 7.33 | 是
2013-10-25 | 1004 | 39.65 | 148.59 | 23.54 | 56.22 | 6.94 | 是
2013-10-26 | 1074.28 | 37.22 | 160.64 | 22.39 | 66.26 | 7.3 | 是
2013-10-27 | 996 | 39.05 | 155.38 | 23.54 | 67.73 | 6.94 | 是
2013-10-28 | 963.84 | 39.21 | 156.62 | 23.65 | 68.27 | 7.01 | 是
2013-10-29 | 986.04 | 39.15 | 147.41 | 23.56 | 67.73 | 6.94 | 是
2013-10-30 | 1045.8 | 39.6 | 155.38 | 22.84 | 65.73 | 7.13 | 是
2013-10-31 | 1037.92 | 36.97 | 155.68 | 22.44 | 63.87 | 6.71 | 是
2013-11-01 | 1037.92 | 36.97 | 155.68 | 22.44 | 63.87 | 6.71 | 是
2013-11-02 | 1045.8 | 39.6 | 155.38 | 22.84 | 65.75 | 7.13 | 是
2013-11-03 | 1037.92 | 36.97 | 155.68 | 22.44 | 63.87 | 6.71 | 是
2013-11-04 | 986.04 | 39.15 | 147.41 | 23.56 | 67.73 | 6.94 | 是
2013-11-05 | 976.08 | 39.67 | 139.44 | 23.53 | 63.75 | 7.24 | 是
2013-11-06 | 963.84 | 39.21 | 156.62 | 23.65 | 68.27 | 7.01 | 是
2013-11-07 | 990 | 40.52 | 146 | 24.47 | 66 | 7.33 | 是
2013-11-08 | 1044.16 | 38.9 | 156.62 | 23.71 | 68.27 | 7.06 | 是
2013-11-09 | 1077.84 | 39.45 | 143.71 | 23.64 | 71.86 | 7.27 | 是
2013-11-10 | 1065.72 | 37.21 | 161.35 | 23.13 | 69.72 | 7.33 | 是
2013-11-11 | 978.04 | 39.58 | 151.69 | 23.5 | 67.86 | 7.28 | 是
2013-11-12 | 1164.64 | 39.05 | 168.67 | 23.75 | 64.26 | 6.94 | 是
2013-11-13 | 1064.24 | 39.21 | 156.62 | 22.98 | 68.26 | 6.89 | 是
2013-11-14 | 1037.92 | 39.82 | 145.71 | 23.84 | 67.86 | 7.44 | 是
2013-11-15 | 1077.84 | 39.13 | 155.69 | 23.61 | 67.86 | 6.92 | 是
2013-11-16 | 1064.26 | 39.21 | 156.62 | 22.98 | 56.22 | 6.89 | 是
2013-11-17 | 1045.36 | 39.37 | 159.36 | 22.99 | 67.72 | 7.12 | 是
2013-11-18 | 993.96 | 39.23 | 144.58 | 22.93 | 66.26 | 6.89 | 是
2013-11-19 | 963.84 | 39.61 | 156.62 | 22.84 | 60.24 | 7.13 | 是
2013-11-20 | 1164.64 | 40.03 | 168.67 | 23.05 | 64.26 | 7.05 | 是
2013-11-21 | 1045.8 | 39.37 | 159.36 | 22.99 | 65.69 | 7.12 | 是
2013-11-22 | 1017.98 | 37.24 | 145.7 | 24.96 | 61.9 | 7.33 | 是
2013-11-23 | 1027.94 | 39.4 | 159.68 | 23.55 | 63.87 | 7.26 | 是
2013-11-24 | 1035.84 | 39.26 | 151.39 | 23.49 | 69.72 | 7.07 | 是
2013-11-25 | 1015.92 | 37.14 | 155.38 | 22.34 | 67.73 | 7.26 | 是
2013-11-26 | 946.2 | 37.22 | 163.34 | 22.39 | 63.74 | 7.3 | 是
2013-11-27 | 966.12 | 36.97 | 151.39 | 22.34 | 67.73 | 7.29 | 是
2013-11-28 | 993.96 | 39.26 | 144.57 | 23.49 | 62.24 | 7.07 | 是
2013-11-29 | 976.08 | 39.67 | 139.44 | 23.53 | 63.75 | 7.24 | 是
2013-11-30 | 1045.8 | 39.6 | 155.38 | 22.84 | 65.73 | 7.13 | 是
2013-12-01 | 1037.92 | 36.97 | 155.68 | 22.44 | 63.87 | 6.71 | 是
2013-12-02 | 1045.8 | 39.6 | 155.38 | 22.84 | 65.73 | 7.13 | 是
2013-12-03 | 986.04 | 39.15 | 147.41 | 23.56 | 67.73 | 6.94 | 是
2013-12-04 | 946.2 | 37.22 | 163.34 | 22.39 | 63.74 | 7.3 | 是
2013-12-05 | 1015.92 | 37.14 | 155.38 | 22.34 | 67.73 | 7.26 | 是
2013-12-06 | 1035.84 | 39.26 | 151.39 | 23.49 | 69.72 | 7.07 | 是
2013-12-07 | 1027.94 | 39.5 | 159.68 | 23 | 63.87 | 7.3 | 是
2013-12-08 | 1017.98 | 37.24 | 154.6 | 24.5 | 62.8 | 7.35 | 是
2013-12-09 | 1045.8 | 40.03 | 160.1 | 23.05 | 65.2 | 7.05 | 是
2013-12-10 | 986.04 | 39.15 | 147.41 | 23.56 | 67.73 | 6.94 | 是
2013-12-11 | 992.69 | 39.21 | 157.52 | 23.65 | 68.23 | 7.01 | 是
2013-12-12 | 1014.9 | 36.7 | 153.6 | 22.9 | 66.2 | 7.5 | 是
2013-12-13 | 1013.9 | 37.2 | 147.8 | 22.9 | 67.2 | 7.5 | 是
2013-12-14 | 996.3 | 36.6 | 149.8 | 24.9 | 63.2 | 7.3 | 是
2013-12-15 | 1017.9 | 37.8 | 157.8 | 24.3 | 64.6 | 7.4 | 是