岳环评验[2014]7号

关于岳阳金洞庭化工有限公司临湘双氧水仓储、物流项目竣工环境保护阶段性验收批复意见

岳阳金洞庭化工有限公司：

根据你公司验收申请报告及临湘市环境监测站提交的《岳阳金洞庭化工有限公司临湘双氧水仓储、物流项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》等资料，我局于2014年8月7日组织了该项目环境保护竣工验收。根据验收监测报告表结论、现场检查情况和临湘市环保局预审意见，经研究，批复如下：

一、工程概况：岳阳金洞庭化工有限公司临湘双氧水仓储、物流项目（以下简称该项目）位于临湘市白云镇路峰村朱家组107国道北侧。该项目东、北面均为农田，南面距107国道约30米，西面为山地，总占地面积7689.66m2，主要从事27.5%、50%两种规格工业双氧水的储存和直销。设计建设双氧水储罐10座，单罐公称容积100m3，储存方式为常压储存，拱顶型式，全露天布置。已建成6座双氧水储罐及其配套设施。主要环保设施有储罐围堰、应急池、沉淀池、化粪池、消防池等。

二、项目环境保护手续办理情况：公司该项目于2011年8月25日取得了岳阳市环境保护局环评批复。2014年3月18日取得岳阳市环境保护局阶段性试生产批复。现公司环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告表和我局的批复意见落实。

三、项目竣工环境监测情况: 临湘市环境监测站分别于2014年7月7日～8日对该项目进行了竣工验收监测，监测期间生产负荷、工况满足要求，具体情况如下：

1、废水。已建成的6个储罐降温冷却水泵回消防水池循环使用，不外排；消防废水经截污管网进入410m3的事故应急池中暂存处理。项目设旱厕，生活污水经化粪池收集后作为农肥。

2、噪声。厂区东、南、西、北四界厂界噪声，昼间噪声测值范围为48.1～62.9dB，夜间噪声测值范围为41.9～52.3 dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4a类标准限值。

3、废气。项目无工艺废气排放，其主要大气污染源为运输车辆排放的机动车尾气，双氧水运输采用槽罐车，公路运输委托有资质的单位进行。

4、环境管理。公司制定了项目生产日常监测计划，建立了环境管理制度和环境风险防范措施，建立了风险事故防范和应急预案。

四、验收意见：同意项目竣工环境保护阶段性验收监测报告书结论，同意项目通过环境保护竣工阶段性验收。

五、要求：1.强化环保设施的日常维护管理，完善各类台帐，确保环保设施正常运行。2.加强日常监督检查，强化环境风险防范意识，防止突发性污染事故发生。3.日常环境监管由临湘市环境保护局负责。

岳阳市环境保护局

2014年12月  日

抄送：临湘市环境保护局