审批意见： 岳环评［2016］14号 为改善岳阳市主城区目前的客运条件和水平，岳阳市交通建设投资有限公司拟建岳阳东客运枢纽站及火车站房改扩建项目。建设地位于岳阳市火车东站西侧，项目总投资207000万元，其中环保投资867万元，占地面积263366㎡，建筑面积222977㎡。工程建设内容：1、岳阳东客运枢纽：总建筑面积207987㎡，新建长途客运站（地上2层）、公交枢纽站（地上1层）、换乘大厅（地上1-4层，地下1层）、配套管理业务用房（地上6层）、加油站（包括1个30m³的93＃汽油储罐、1个30m³的97＃汽油储罐、1个40m³的柴油储罐等；2、岳阳火车东站站房改扩建和站前广场改造：总建筑面积89398㎡，增建5810 ㎡雨棚及2560㎡广厅、12000㎡旅客服务用房设施等、取消现有火车东站广场内的站前公交、出租车和社会车辆停车场，重新布局建设与客运枢纽站配套的综合广场等，站房供热系统新增冷却塔1台、空气源热泵2台、空气源热泵冷冻水泵2台；项目同步实施环境绿化、道路及水、电、气等综合配套设施。客运枢纽站内的维修站、加油站、和洗车站只进行站内车辆的日常安全检查、维修、加油和车辆清洗，不对外营业，不在站内进行汽车喷漆、补漆、更换机油、维护大修等工作，旅客行李箱包检测系统（X射线行李包检查装置），属于Ⅲ类射线装置，该套装置应另行编制环评，并须上报环保主管部门审批。本项目的建设符合《岳阳城市总体规划》（2008-2030）、《岳阳市综合交通运输“十二五”规划及远景设想》、《岳阳市城市综合交通体系规划》（2010-2030）。项目符合国家产业政策，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见和经开区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。 二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题： 1、切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响，将工程扰民减小到最低限度。 2、加强废水污染防治工作。实行雨污分流。严格按照“雨污分流、清污分流，污污分流”原则建设站区排水管网系统。施工废水由隔油、沉淀处理后用于机械冲洗和施工场地洒水降尘，多余废水经处理达标后排入城市污水管网，严禁直排区域内周边水体；食堂含油污水经地埋式隔油池处理后与部分生活污水一起排入化粪池处理、地面清洗水经隔油池处理后与生活污水一起排入换乘枢纽站化粪池处理、洗车废水经洗车中心隔油沉淀池处理，以上废水处理达到岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂接纳标准后，经排污管网进入岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。区域污水管网未与岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂接通前，项目不得投入正式运营。 3、加强大气污染防治工作。严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告〔2015〕5号)要求落实扬尘防治措施；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡；项目不设置沥青及混凝土拌合站，所用沥青及混凝土均外购，经专用车辆运至项目施工现场；严禁大风、暴雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘（每天不得小于5次）；运送砂石料等散装物料的车辆须采取密封方式或篷布遮盖，严禁超载，避免沿途洒漏；道路施工过程中，应对黎家村及金凤桥村居民点等环境敏感点一侧的施工区域进行围挡，合理布设材料加工场、堆放场和临时堆土场等，减少扬尘等对环境的影响；设置施工运输车间专用洗车平台，并落实洗车作业地面及进出道路的硬化工作，施工完成后及时完成渣土清理和植被绿化工作；汽车尾气达到《大气污染物综合排放标准》(GB8978-1996)中无组织排放浓度限值；发电机尾气经发电机自带的消烟除尘装置处理后，由专用排烟管道引至客运站楼顶排放，应低于国家环境保护总局复函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号）中的要求，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值后排放；加强对输油管道和加油、储油设备的维护管理，减少跑、冒、滴、漏，并采取油气回收装置对油气进行回收处理，确保非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中非甲烷总烃的无组织排放周界外浓度最高点 4.0mg/m³限值要求；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）后排放。 4、加强噪声污染防治工作。合理安排施工时间，避免居民休息时间施工，严禁夜间（22：00至次日6：00）施工，确保施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关的限值要求；合理布局汽车站内部设施，将发电机、空压机、风机等设备置于地下室，并采取基础减震的措施进行降噪。对机动车噪声采用降噪窗，建设绿化屏障，有效吸声、隔音、降噪，明确进入站内区域怠速行驶，尽量避免鸣笛。营运期确保项目边界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 5、加强各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。各类固体废物不得露天堆放。废旧电瓶、废抹布、废机油等危险固废送有资质的单位安全处置，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）建设危险废物暂存处，加油站油罐清洗及油罐油泥的安全处置应交由具有专业资质单位机构；餐饮垃圾交由专业的餐饮固废处理单位收集处理；废轮胎、废金属零部件分类收集，外售给废品回收站；化粪池污泥收集后委托环卫部门进行卫生填埋处理；生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。 6、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求建设本项目中的加油站，做好防腐、防渗、防火、防爆、防雷击、防毒害等措施，采用双层油罐且设置防渗池，并设置防渗漏自动检测装置；加强员工安全教育、规范操作规程、制定定期的巡检制度、按照防爆区划分配置并设立相应警告牌、常备安全消防用具；建立健全环境风险应急预案并组织演练，确保周边环境安全。 7、强化站内建设和生产现场管理，加强美化绿化、设备防尘、地面保洁等工作，保持整洁有序。 8、落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 9、项目未取得相关部门同意前，不得擅自开工建设。 三、该项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，及时向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正式运营。 四、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市人民政府，经开区环保分局，长沙振华环境保护开发有限公司，请经开区环保分局负责项目“三同时”现场监督和日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年3月31日 抄送：岳阳市人民政府，经开区环保分局，长沙振华环境保护开发有限公司