审批意见： 岳环评[2016]20号 岳阳绿光农业科技有限公司拟投资2800万元（其中环保投资69万元），在岳阳市云溪区道仁矶镇大田村新建利用畜禽类粪便年生产2万吨多元新型生物有机肥项目，项目占地面积20000㎡。项目将收购的秸秆在封闭贮料库内运用立式破碎机进行粉碎，粉碎好的秸杆、生物菌和粪便按一定比例进行混拌后进行两次好氧发酵，然后干燥、筛分和造粒。项目主要建设内容包括生产车间、封闭贮料库、成品仓库、办公楼、倒班楼、门卫等。其中，生产车间6000m㎡，封闭贮料库1875㎡、成品仓库1875㎡、办公楼1494㎡、倒班楼1200 ㎡、门卫144㎡，总建筑面积12588㎡。同时本项目配置运输罐车2台、叉车1台、配电设施1套、消防等公用工程设施建设。环保工程包括：100m³初期雨水池、化粪池、布袋除尘系统、生物除臭设备等。项目内容符合国家产业政策，项目选址符合云溪区产业发展规划，项目已获得云溪区国土、规划行政主管部门许可和云溪区项目准入审查，根据岳阳绿光农业科技有限公司的申请报告、长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表及大气专章评价的基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题： 1、做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排作业时间、车辆运输时间、路线，加强对运输车辆、施工机械和设备管理及维护，避免工程施工期水土流失、噪声及扬尘影响；采取洒水、覆盖篷布和设置防尘网等防尘措施，并避免大风天气作业，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；施工废水尽量回用，做到处理达标后外排，禁止直接排放；弃土交由专业渣土公司安排，服从云溪区渣土办调配，严禁弃土与建筑垃圾乱堆乱倒。 2、加强废水污染防治工作。严格按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网。初期雨水收集经沉淀后收集后用于厂区绿化，后期雨水排入107国道旁雨水沟渠，最终汇入白泥湖；项目无生产废水产生，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池，定期清淘，与原料混合后用于生产，不得外排。 3、加强废气污染防治工作。畜禽粪便采用罐车密封运输，入厂后直接进入封闭贮料库，不得在厂内敞开式暂存，沿途不得对环境产生影响；物料拌和和好氧发酵过程中产生的废气经集气罩收集和生物除臭设备处理，达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93标准后，经15m高排气筒高空排放；项目秸秆粉碎、产品烘干、干燥、筛分混合及冷却等生产过程设备应尽量密闭，废气粉尘采用布袋除尘系统处理，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准后，经15m高排气筒高空排放；食堂油烟废气需经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001后排放。 4、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的粉碎机、搅拌机、物料输送泵、风机等设备进行合理布局，采取减振、吸音、隔声等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 5、加强固体废物防治工作。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，设置危险固废的暂存库，并完善防渗防漏建设；废机油及含油纱布等危险固废妥善收集，交由有资质的危废处理单位进行处置，危废转移实施联单管理制度，切实防止管理不当造成二次污染；物料包装物、除尘灰渣等一般固废收集后综合利用或交废品收购站进行回收；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。 6、本项目以生产车间为单元设置卫生防护距离100米，防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等敏感保护目标。 7、加强环境风险防范工作。加强原辅材料和产品的仓储管理，落实风险防范措施，确保防雨、防泄漏、防渗漏、防直接排放；运输过程中不得影响沿线环境 ，产品采用箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用叉车装卸；本项目菌种为采购成品，不在厂内进行菌种培植，生产过程中不使用螯合剂；制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全。 8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，对周边环境敏感点大气环境质量开展跟踪监测，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。 二、该项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。 三、岳阳绿光农业科技有限公司收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送云溪区环保分局、长沙振华环境保护开发有限公司，请云溪区环保分局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年5月3日 抄送：云溪区人民政府，云溪区环保分局，长沙振华环境保护开发有限公司