建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2015] 99号

项目名称：汩罗市绿岩金属有限公司

电子工业废弃物资源循环利用项目

委托单位：汩罗市绿岩金属有限公司

湖南省环境监测中心站

二〇一六年六月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 邢宏霖 |
| 项目负责人 | ： | 唐 皓 |
| 报告编写人 | ： | 唐 皓 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |
| 协作单位 | ： | 岳阳市环境监测站 |
| 现场监测负责人 | ： | 唐皓 鲁涛 彭丰 |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽路中路3段118号

邮编：410019

电话：0731-82592338

传真：0731-82592338

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1 前言	1

2 验收监测依据	2

3 建设项目工程概况	3

3.1工程基本情况	3

3.2生产工艺简介	5

3.3工程主要原材料	6

3.4工程主要污染源及治理措施	7

3.5 噪声	9

4环评主要结论及环评批复	10

4.1环评意见	10

4.2环评审批意见	11

5 验收监测执行标准	11

5.1 废气验收执行标准	12

5.2 废水验收执行标准	12

5.3厂界噪声评价标准	13

6 验收监测工作内容	14

6.1 验收监测期间的工况要求	14

6.2废气监测内容	14

6.3废水监测内容	14

6.4噪声监测内容	15

7 监测分析方法和质量保证	15

7.1 监测分析方法	15

7.2 质量控制和质量保证	16

8 验收监测结果与评价	17

8.1 验收监测期间的工况	17

8.2废气监测结果及评价	17

8.3废水监测结果及评价	20

8.4 噪声监测结果与分析评价	24

8.5 总量排放	25

9  环境管理检查	25

9.1 “三同时”执行情况	25

9.2 环保设施运行及维护情况	25

9.3 环评批复的落实情况	26

9.4 固体废物的处置、暂存场地和综合利用情况	29

9.5 环境风险的落实情况检查及应急措施	29

10结论与建议	30

10.1验收监测结论	30

10.2 建议	31

附件：

附件1 三同时登记表

附件2 湖南省环境保护厅湘环评[2012]118号“关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书的批复”

附件3 湖南省环境保护厅湘环评函[2014]3号“关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目变更环境影响说明的批复意见”

附件3-1 岳阳市环境保护局“关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响评价执行标准的函”

附件4  突发环境事件应急预案备案登记表

附件5  工矿产品（分子筛）购销及回收合同

附件6  退锡废液回收合同

附件7  危废货物运输协议（危废运输许可证、营业执照等）

附件8  危险废弃物的安全处置合同（危废明细、危废许可证、营业执照、经营台账等）

附件9 汨罗工业园关于重金属管网敷设的说明及初期雨水转送说明（初期雨水台账、转运联单等）

附件9-1湖南省环境保护厅湘环评[2010]208号“关于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程环境影响报告书的批复”

附件9-2 湖南省环境保护厅湘环重验[2015]36号“关于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程项目的竣工验收意见”

附件10 食堂抽油烟机中国环境保护产品认证证书

附件11 绿岩金属有限公司产品供需合同以及接收单位的环评验收批复

附件12 危废仓库及储罐区工程质量监理单位评估报告

附件13 除铁工艺补充说明、硫酸管理及使用有关情况说明

附件14汨罗市环境监察大队“关于汨罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目的环境监察意见”

附件15 日常监测合同书

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置及监测布点示意图

附图3  工程彩图

# 1 前言

汩罗市绿岩金属有限公司利用省内及周边线路板企业产生的退锡废水，以及万容公司产生的铜锡固废。采用新型的以铜锡粉辅助处理退锡水的资源综合利用处理技术，建设电子工业废弃物资源循环利用项目。该项目总投资5633.82万元，收购汨罗工业园区内原汨罗市远东金属有限公司原有厂区作为生产基地。年处理废退锡水6000m3，铜锡固废1200吨。将废退锡水及固废变为再生资源。

项目由环境保护部南京环境科学研究所2012年2月完成环境影响评价报告书、湖南省环境保护厅于2012年5月以湘环评[2012]118号文予以批复。2013年12月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成该项目的环境影响变更说明，湖南省环境保护厅于2014年1月以湘环评函[2014]3号文予以批复意见。工程2013年2月开工建设，2015年10月竣工，工程建设内容均已经完成，具备环保竣工验收监测的条件。

依据国家建设项目环境保护管理相关规定，受汩罗市绿岩金属有限公司的委托， 湖南省环境监测中心站于2015年12月9日至10日与协作单位岳阳市环境监测中心对该工程的废气、废水、噪声进行了现场监测，对照省环保厅环评批复要求进行检查，收集相关资料编制了本验收监测报告。

# 2 验收监测依据

（1）国务院令第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

（2）原国家环保总局令第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）原国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

（4）原国家环保总局环发[1999]246号 《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月；

（5）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月；

（6）原湖南省环境保护局湘环发（2004）42号《关于建设项目环境保护管理监测工作有关问题的通知》2004年6月；

（7）环境保护部南京环境科学研究所《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书》2012年2月；

（8）湖南省环境保护厅湘环评[2012]118号《关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书的批复》，2012年5月；

（9）岳阳市环境保护局《关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响评价执行标准的函》2011年11月；

（10）长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司《关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响变更说明》2013年12月。

（11）湖南省环境保护厅湘环评函[2014] 3号《关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响变更说明的批复意见》2014年1月；

（12）湖南省环境监测中心站《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境保护验收监测方案》2015年11月。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

验收工程位于汨罗工业园内，东面与S308省道相接、北面邻振湘碳素厂，南面邻东兴塑业公司，西面为待征收土地。其平面布置详见附图2。验收工程基本建设情况见表3-1，工程主要建设内容见表3-2，主要环保设备见表3-3。

表3-1  建设项目基本情况

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目 |
| 2 | 建设单位名称 | 汩罗市绿岩金属有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 汨罗工业园内 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 年处理废退锡水6000m3，铜锡固废1200吨。产品为二氧化锡和硝酸铜。 |
| 6 | 环评情况 | 2012年2月由环境保护部南京环境科学研究所完成环境影响评价报告书；并于2012年5月由湖南省环保厅以湘环评［2012］118号予以批复。2013年12月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成环境影响变更说明，2014年1月由湖南省环保厅以湘环评函［2014］3号予以批复意见。 |
| 7 | 工程建设主要内容 | 生产车间（一、二段浸出、三效蒸发、尾气吸收处理、压滤系统，（停止建设烘干工段））、废水收集系统、原料储存库、危废暂存仓库、2吨锅炉/h、办公用房、食堂、职工宿舍等 |
| 8 | 变更的主要内容 | 具体包括：①平面布局变更，拆除原址1、2、3号车间、4号仓库及锅炉房，将原生产车间改为材料仓库，在该车间西北角新建锅炉房，原食堂搬至住宿区，食堂区域改仓库和质检室，原3号仓库改为部门办公室和五金仓库，原1、2仓库改为生产车间，储罐区移到原生产车间东北部；②取消生产工艺中产品二氧化锡、硝酸铜晶体的烘干工段，相应不再建设烘干车间及安装相应设备；③对地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用，不再外排 |
| 9 | 工程纳污水体 | 纳污水体为汨罗江 |
| 10 | 工程投资情况 | 总投资5633万元，环保投资361万元，占总投资比例6.41% |
| 11 | 建设时间 | 2013年2月开工，2015年10月竣工。 |
| 12 | 工作时间 | 年运行时间7200小时 |

表3-2  工程工艺变更前后建设情况

| 变更 项目 | 变更前 | 变更后 | 主要变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 调整 | 一、二段浸出、三效蒸发、尾气吸收处理、压滤及烘干工段，获得粗级二氧化锡、硝酸铜晶体等产品。 | 一、二段浸出、三效蒸发、尾气吸收处理及压滤，获得粗级二氧化锡、硝酸铜晶体等产品。 | 生产工艺中取消了产品（二氧化锡、硝酸铜晶体）烘干工段 |
| 地面冲洗水 | 车间地面冲洗水收集后排入园区重金属收集管网入汨罗工业园重金属污水处理厂处理 | 车间地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用，不排放。 | 地面卫生清洗水不外排 |

表3-3    主要生产（环保）设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制反应釜 | Ф3000*3000 | 6个 | 1#—6# | 内衬PVC防腐 |
| 2 | 中间槽 | Ф3000*3000 | 6个 | 7#—12# | 暂存滤液至反应釜 |
| 3 | 玻璃钢储存罐 | Ф4000*4000 | 4个 | C1#—C4# | 暂存滤液至三效蒸发设备 |
| 4 | 陶瓷泵 | HTP-ZK5.0/3.0 7.5KW | 5台 | 1#—5#泵 | / |
| 5 | 陶瓷泵 | HTP-ZK4.0/2.0 5.5KW | 5台 | 7#—12#泵 | / |
| 6 | 减速器 | BLY27-11-35-JL4 11KW | 3台 | 1#—3# | / |
| 7 | 减速器 | BLY22-7.5-35-JL3 7.5KW | 2台 | 4#—5# | / |
| 8 | 压滤机 | XMYZB/80*1250-UB 4KW | 3台 | 1#—3# | / |
| 9 | 压滤机 | XMYZB/40*1000-UK 3KW | 3台 | 4#—6# | / |
| 11 | 锅炉 | WNS2-1.25-Y(Q) | 1台 | / | / |
| 12 | 三效蒸发 | 处理量：2000kg/H | 1套 | / | / |
| 13 | 储罐 | Ф3000 H:3750mm | 4个 | / | / |
| 14 | 离心机 | LW450*1940 | 1台 | / | 30-45KW |
| 环保设备 | 尾气处理系统喷淋塔 | 4级Ф2400 H:5000mm | 1台 | / | 配引风机 风量：1~1.8万方/h |
|  | 应急池 | 150m3 | 1 | / | / |
|  | 初期雨水收集池 | 150m3 | 1 | / | / |
|  | 事故池 | 50m3 | 1 | / | / |

## 3.2生产工艺简介

本项目通过二段浸出所产生的浸出液通过三效蒸发设备浓缩后得到高浓度的Cu(NO3)2溶液；浸出渣经水洗压滤后得到纯度为50～55%的粗级SnO2（主要含Fe2O3及其他固体杂质）。尾气通过吸收回用的新型工艺，实现铜、锡的高效、环保、安全的回收及资源的循环利用，获得粗级二氧化锡、硝酸铜晶体等产品。

其工艺流程及产污节点见图3-1。

图3-1  工艺流程及排污节点图

## 3.3工程主要原材料

表3-4  工程主要原料成分表

| 原料名称 | 成分 | 成分含量（%） | 原料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退锡废水 | Sn4+含Sn | 7.56 | 以省内周边线路板生产企业为主，已与益阳市博瑞森科技有限公司签订收购1200t/a、长沙国防科大银河计标机厂PCB分厂签订收购1200t/a、长沙亿佳电子有限公司签订收购1200t/a（以上公司签有合同未进行采购）。目前货源是与湖南利尔电路板有限公司签订收购合同，已转移26t，与湖南维胜科技电路板有限公司签订收购合同，已转移75t（合同，以及转移联单见后附件6）。 |
|  | Cu(NO3)2含Cu | 0.36 |  |
|  | H2NO4 | 18.90 |  |
|  | Fe (NO3)3含Fe | 2.5 |  |
|  | 其他杂质（杂环聚合物） | 0.1 |  |
| 含铜锡固废 | 铜 | 70 | 由汨罗万容电子废弃物有限公司提供 |
|  | 锡 | 1 |  |
|  | 其他非金属杂质（树脂基的玻璃纤维） | 29 |  |
| 原料 | 硝酸 | 68% | 外购 |
| 以上内容由厂方提供 |  |  |  |

## 3.4工程主要污染源及治理措施

### 3.4.1废气排放及其处理措施

工程产生的有组织废气主要为项目在一、二段浸出反应过程中产生的氮氧化物（NOx）尾气，该尾气经四级串联吸收塔用水吸收处理后，再经丝光沸石分子筛吸附后通过现有40米高的排气筒外排；2t/h燃气锅炉对三效蒸发设备进行供热的烟气通过新建的15米高的排气筒外排。

无组织排放主要来自于一、二段浸出反应中未能全部收集的氮氧化物气体，由于项目反应在密闭操作状态，无组织逸散量较小。

废气污染物排放及其控制措施见表3-5。

表3-5  废气污染物及其控制措施

| 污染工序 | 主要污染物 | 控制措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸出 | 氮氧化物（NOx）尾气 | 四级串联吸收塔用水吸收处理后，再经丝光沸石分子筛吸附 | 通过现有40米高的排气筒外排 |
| 天然气锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、 | / | 通过15米高排气筒外排 |
| 浸出车间 | 氮氧化物 | 密闭操作 | 无组织逸散 |

### 3.4.2 废水排放及其处理措施

工程的生产废水主要为车间地面清洗废水、锅炉外排的清净下水、初期雨水、生活污水。废水污染物排放及控制措施见表3-6。

表3-6  废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污染源名称 | 主要污染物 | 控制措施 | 排放量（m3/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间地面清洗废水 | pH、COD、SS、氨氮、Cu、Sn | 车间设有地面冲洗废水收集沟与收集池 | 5 | 返回到生产过程 循环使用 |
| 2 | 锅炉外排的清净下水 | 悬浮物 | 通过厂区雨排沟 | 2.4 | 进入雨水管网 |
| 3 | 厂区初期雨水 | pH、COD、SS、氨氮、Cu、Sn | 初期雨水收集池（150m3） | / | 用槽车送园区重金属提质处理厂后入汨罗污水处理厂。 |
| 4 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮 | 化粪池收集处理 | 5.1 | 排入汨罗生活污水处理厂 |
| 5 | 三效蒸发器产生的冷凝水 | pH、氨氮 | 冷凝水收集池 | 17.8 | 回用于废气处理吸收塔补充水、浸出工序的渣清洗及车间地面清洗 |

工程项目无工艺废水外排，其浸出工艺废水回用示意图见3-2：

车间地面冲洗水

车间收集池★3

回用不外排

浸出工序：酸浸出

渣清洗

三效蒸发器产生的冷凝水

四级串联废气吸收塔补充水

补水

蒸发

二氧化锡产品

硝酸铜晶体产品

吸收液

回用

图3－2   工程工艺废水回用示意图

浸出工艺用水量见表3-7，工程外排废水走向见图3-3。

表3-7  生产工序用水量一览表     单位：（m3/d）

| 项目 | 用水量 | 排放量 | 回用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸浸出 | 27.25 | 23.94 | 23.94 | 产品浓缩液 |
| 废气处理吸收塔 | 4.5 | 3.92 | 3.92 | 回用到浸出 |
| 渣清洗 | 10.28 | 6.66 | 6.66 | 回用到浸出 |
| 三效蒸发器产生的冷凝水 | / | 17.8 | 17.8 | 回用到浸出 |
| 车间地面冲洗 | 5 | 5 | 5 | 回用到浸出 |

锅炉外排清下水

园区雨排沟

图3－3   工程外排废水走向图

外排园区雨水管网

厂区初期雨水

槽车运送

初期雨水收集池

园区重金属提质处理厂

厂生活污水

园区污水收集管道

汨罗污水处理厂

入汨罗江

入汨罗污水处理厂

入汨罗江

★4

★1

★2

★5

### 3.4.3 固废

工程产生的固废主要是吸收塔内定期更换的废丝光沸石分子筛、生产车间定期更换的废压滤袋、吸收塔的碱洗渣、生活垃圾。已设置危废暂存库2间共50 m2。产生的废丝光沸石分子筛43t/a，为一般固废，由供货厂家回收处理再利用（萍乡市江华环保设备填料有限公司）；吸收塔的碱洗渣4.8t/a，定为危废（HW35 900-399-35），送永兴县元泰应用材料有限公司。压滤工序的废压滤袋二年更换一次共120条，定为危废（HW49 900-41-49），送湖南万容固体废物处理有限公司，目前没有废压滤袋产生。生活垃圾产生量12t/a，经垃圾站收集后由汨罗市环卫部门统一处置。

表3-8    固体废物情况表

| 序号 | 废物名称 | 固废类别 | 产生量 | 存放地方和处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废丝光沸石分子筛 | 一般固废 | 43t/a | 暂存库内一定量后由供货厂家（萍乡市江华环保设备填料有限公司）回收处理再利用 |
| 2 | 废压滤袋 | 危废 | 目前没有产生 | 已设置暂存危废库，待一定量后送湖南万容固体废物处理有限公司 |
| 3 | 吸收塔碱洗渣 | 危废 | 4.8t/a | 暂存危废库，待一定量后送永兴县元泰应用材料有限公司 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12t/a | 汨罗市环卫部门收集处理 |

## 3.5 噪声

工程噪声主要来源于压滤机、真空泵及以及锅炉房的各类风机、水泵等产生的噪声。采用隔离房隔离，关闭车间门,基础减震等降噪措施。

# 4环评主要结论及环评批复

## 4.1环评意见

### 4.1.1环评结论

汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目位于湖南省汨罗工业园内，项目符合国家产业政策，符合汩罗市再生资源产业发展规划、汨罗工业园园区规划，符合清洁生产要求。在认真落实本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，主要污染物的排放可满足总量控制的要求,项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

### 4.1.2环评建议

⑴、建议本工程增设一座50m3的事故池，并建立事故水收集系统。在事故状态下，厂区内全部事故消防水切入事故池，进行处理达到要求后外排，避免事故污水进入周边水体与园区下水管网；项目收集的初期雨水（收集池容积不小于50m3）需排入园区重金属排污管网。

⑵、由于初级二氧化锡产品可能含有少量金属及其他杂质，企业应将其外售给具备重金属污染处理能力的企业。

⑶、加强管理，制定一套完整环保设施的使用、维护、事故管理制度，确保废气处理系统的有效运行。按相关要求说明及时更换丝光沸石分子筛，以确保氮氧化物尾气达标外排。

⑷、重视项目风险管理工作，确保各项风险防范措施、设施的落实，切实搞好人员的应急培训与实战演习工作。

⑸、加强企业安全生产管理和环境管理工作，对各岗位建立完备的安全生产管理制度，重视常用、关键设备及管道、环保设施的日常巡视与维护。

⑹、对原料退锡废水储罐区储存容器、储存场所要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相应标准。对储罐区地面进行耐腐蚀的硬化、基础防渗、储存场所周围设置围堰、截排水沟，拥有防风防雨措施等。

## 4.2环评审批意见

省环境保护厅以湘环评[2012]118号文对汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环评报告进行了批复；2014年1月以湘环评函[2014]3号文对该项目的环境影响变更说明予以批复意见。具体内容见附件1、附件2。环评批复要求落实情况见后面表9-1、9-2。

# 5 验收监测执行标准

根据本工程环评批复和岳阳市环境保护局《关于汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响评价执行标准的函》，本次验收监测执行标准如下。

## 5.1 废气验收执行标准

吸收塔外排废气和厂界无组织均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值。燃气锅炉外排废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)。

表5-1   废气污染物排放标准           单位：mg/m3

| 污染物名称 |  | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔有组织 | 氮氧化物 | 浓度240mg/m3 排放速率7.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 锅炉有组织 | 二氧化硫 | 50 | 燃气锅炉，《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2 标准 |
|  | 烟尘 | 20 |  |
|  | 氮氧化物 | 200 |  |
| 无组织 | 氮氧化物 | 0.12 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(周界外浓度最高点) |

## 5.2 废水验收执行标准

生活污水进入汨罗污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标准。

表5-2     污水排放标准限值

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水出口 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | 总铜 | 2.0 |  |
|  | 动植物油类 | 100 |  |
|  | 磷酸盐（以总P计） | / |  |
|  | 化学需氧量 | 320 | 汨罗污水处理厂进水水质要求 |
|  | 悬浮物 | 180 |  |
|  | 氨氮 | 25 |  |
|  | 磷酸盐（以p计） | 3 |  |
| 锅炉清净下水出口 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4一级标准 |
|  | 总汞 | 0.001 |  |
|  | 总铅 | 0.1 |  |
|  | 总铬 | 0.1 |  |
|  | 总砷 | 0.1 |  |
|  | 总镉 | 0.1 |  |
|  | 六价铬 | 0.05 |  |
|  | 总镍 | 0.05 |  |
|  | 总铜 | 0.5 |  |
| 初期雨水 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准，即是园区重金属提质处理厂的入水标准 |
|  | 总汞 | 0.001 |  |
|  | 总铅 | 0.1 |  |
|  | 总铬 | 0.1 |  |
|  | 总砷 | 0.1 |  |
|  | 总镉 | 0.1 |  |
|  | 六价铬 | 0.05 |  |
|  | 总镍 | 0.05 |  |
|  | 铊 | 0.005 | 《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014） |
| 园区重金属提质处理厂废水出口 | pH | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表2标准 |
|  | 总汞 | 0.001 |  |
|  | 总铅 | 0.1 |  |
|  | 总铬 | 0.1 |  |
|  | 总砷 | 0.1 |  |
|  | 总镉 | 0.1 |  |
|  | 六价铬 | 0.05 |  |
|  | 总镍 | 0.05 |  |
|  | 铊 | 0.005 | 《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014） |

## 5.3厂界噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类。

表5-4     厂界噪声评价标准     等效声级：Leq[dB（A）]

| 项目名称 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 6 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测期间的工况要求

验收监测期间，收集监测前一周和监测期间相关工况资料，力求监测期间工况达到验收的标准75%以上。

## 6.2废气监测内容

本工程废气监测内容见表6-1，监测布点情况见附图2。

表6-1   废气监测工作内容

| 序号 | 污染源 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放 | 吸收塔出口 | 1 | 氮氧化物 | 每工况3次， 共监测2工况 |
|  |  | 燃气锅炉排口 | 2 | 二氧化硫、氮氧化物，颗粒物 |  |
| 2 | 厂界无组织排放 | 工程厂界 | ○1--○4 | 氮氧化物 | 每天3次， 共监测2天 |

## 6.3废水监测内容

废水监测内容见表6-2，监测点位见附图2。

表6-2     废水监测内容

| 序号 | 采样点位 | 编号 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期雨水池 | ★1 | pH、总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、铊 | 每天1次监测1天 |
| 2 | 生活污水出口 | ★2 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、磷酸盐、总铜、总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、铊 | 每天3次连续2天 |
| 3 | 车间收集池 | ★3 | pH、总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、铊 | 每天1次监测1天 |
| 4 | 锅炉清净下水出口 | ★4 | pH、总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、总铜 | 每天3次连续2天 |
| 5 | 园区重金属提质处理厂出口 | ★5 | pH、总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、铊 | 每天3次监测1天 |

## 6.4噪声监测内容

噪声监测内容见表6-3。监测点位见附图2。

表6-3  噪声监测内容

| 监测项目 | 监测点位 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界外布设4个监测点 | ▲1～▲4 | 等效声级 | 昼、夜间各1次/天，连续2天 |

# 7 监测分析方法和质量保证

## 7.1 监测分析方法

分析方法首选国家标准分析方法，当国家标准分析方法不能满足要求时应参考《空气和废气监测分析方法》（第四版）和《水和废水分析方法》（第四版），监测分析方法及监测仪器分别见表7-1、7-2。

表7-1    监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源排气 | 烟尘 | 重量法 | GB/T16157-1996 | 0.1mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 | 1ppm |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ693-2014 | 3mg/m3 |
| 气 | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 6ug/m³ |
| 水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | 0.1pH |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 0.1 mg |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 红外线分光光度法 | HJ637-2012 | 0.02 mg/L |
|  | 磷酸盐（以P计） | 鉬锑抗分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 总铜 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.01mg/L |
|  | 总铅 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.01mg/L |
|  | 总镉 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.001mg/L |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》 | 0.01mg/L |
|  | 总砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.0002 mg/L |
|  | 总镍 | 火焰原子吸收法 | GB11912-89 | 0.01 mg/L |
|  | 总汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.00002 mg/L |
|  | 铊 | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ700-2014 | 0.000001 mg/L |
|  | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼光度法 | GB/T7467-1987 | 0.004 mg/L |
| 噪声 | 等效A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |

表7-2    监测仪器一览表

| 序号 | 监测仪器名称及型号 | 仪器编号 | 监测项目 |  | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计A580 | YHJ-YQ-FX009 | 氮氧化物 |  | 气 |
| 2 | 精密酸度计PHS-3C型 | YHJ-YQ-FX063 | pH值 |  | 水 |
| 3 | 电子天平AEY220 | YHJ-YQ-FX005 | 悬浮物 |  |  |
| 4 | 分光光度计A580 | YHJ-QY-FX009 | 氨氮 |  |  |
| 5 | 红外分光测油仪OL1010 | YHJ-YQ-FX021 | 动植物油 |  |  |
| 6 | 分光光度计A580 | YHJ-YQ-FX009 | 磷酸盐（以P计） |  |  |
| 7 | 原子吸收分光光度计PEAS900 | YHJ-YQ-FX014 | 总铜 |  |  |
| 8 | 原子吸收分光光度计PEAS900 | YHJ-YQ-FX014 | 总铅 |  |  |
| 9 | 原子吸收分光光度计PEAS900 | YHJ-YQ-FX014 | 总镉 |  |  |
| 10 | 双道原子荧光光度计AFS-830型 | YHJ-JYQ-FX015 | 总砷 |  |  |
| 11 | 原子吸收分光光度计PEAS900 | YHJ-YQ-FX104 | 总镍 |  |  |
| 12 | 原子吸收分光光度计PEAS900 | YHJ-YQ-FX104 | 总铬 |  |  |
| 13 | 双道原子荧光光度计AFS-930型 | YHJ-JYQ-183 | 总汞 |  |  |
| 14 | 电感耦合-等离子体质谱仪 PE NexION 300Q | YHJ-YQ-FX122 | 铊 |  |  |
| 15 | 分光光度计A580 | YHJ-YQ-FX009 | 铬（六价） |  |  |
| 16 | 噪声统计分析仪AWA6218B | YHJ-YQ-069 | 等效A声级 |  | 噪声 |
| 17 | 大气采样器TH-880F | YHJ-YQ-X058 | 废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及参数 | 现场 |  |
| 18 | 大气采样器TH-150 | YHJ-YQ-X018 YHJ-YQ-X019 YHJ-YQ-X016 YHJ-YQ-X017 | 氮氧化物及参数 |  |  |

## 7.2 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测报告实行三级审核制度。标准样品质控结果详见表7-3。

表7-3     标准样品（他控）考核结果

| 控制项目 | 标样浓度（ug/L） | 标样分析结果(ug/L) | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 5.37 ±0.34 | 5.2 | 合格 |

# 8 验收监测结果与评价

## 8.1 验收监测期间的工况

现场监测由省站组织岳阳市环境监测中心于2015年12月9日到12月10日完成，监测数据均由岳阳市环境监测中心提供并得到建设单位的认可。监测期间，验收工程生产设施及环保设施运行正常，生产负荷详见表8-1，均达到设计生产能力75%以上。

表8-1  验收监测期间工程负荷

| 生产设施 | 监测时间 | 设计处理量 （t/d） | 实际处理量 (t/d) | 生产负荷 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退锡废水处理 | 2015.12.9 | 20t/d | 20 | 100 |
|  | 2015.12.10 |  | 20 | 100 |

## 8.2废气监测结果及评价

### 8.2.1 有组织废气

吸收塔排气管道（40米高）的监测结果见表8-2；2t/h燃气锅炉（15米高）烟囱出口的监测结果见表8-3。

表8-2      吸收塔排气管道出口监测结果

| 污染源 名称 | 监测项目 |  | 出口◎5 | 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎1 吸收塔（40米） 管道出口 | 排放量（Nm3/h） |  | 8978 8962 8976 8980 8966 8950 均值： 8963 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 浓度(Nmg/m3) | 7.67 9.20 10.73 9.20 12.27 13.80 均值：10.48 最大值：13.8 | 240 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.07 0.08 0.10 0.08 0.11 0.12 均值：0.094 最大值：0.12 | 7.5 | 达标 |
| 备注 |  | 1、该设备监测时间为2015年12月9日。 2、此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |  |

吸收塔（40米高排气筒）出口的氮氧化物排放浓度的最大值和排放速率分别为13.8mg/Nm3 、0.12kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值。吸收塔氮氧化物的年排放量是0.68吨（按300天，每天工作24小时计算）。

表8- 3    锅炉烟囱出口烟气监测结果

| 污染源名称及编号 | 监测项目 |  | 出口 | 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎2 锅炉烟囱出口（15米） | 氧含量（%） |  | 均值：2.47 |  |  |
|  | 标干烟气流量（Nm3/h） |  | 2568 2610 2623 2636 2628 2647 均值：2619 | / | / |
|  | 颗粒物 | 折算浓度(Nmg/m3) | 9.96 12.45 17.42 11.47 12.44 12.44 最大值：17.42 | 20 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度mg/m3 | 平均值：7.5 |  |  |
|  |  | 折算浓度(Nmg/m3) | 7 9 9 6 6 8 最大值：9 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.018 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度mg/m3 | 平均值：58.5 |  |  |
|  |  | 折算浓度(Nmg/m3) | 56 59 52 49 57 59 最大值 ：59 | 200 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.15 | / | / |
|  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 |
| 备注 |  | 1、监测时间为2015年12月9日。 2、此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |  |

监测结果表明，燃气锅炉外排烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度最大值分别为 17.42 mg/m3、9 mg/m3、 59 mg/m3，烟气黑度小于1，均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。

燃气锅炉的二氧化硫年排放量为0.032吨，氮氧化物的年排放量为0.27吨（按300天，每天锅炉加热工作6小时计算，由厂方提供）。

### 8.2.2 无组织废气

气象参数见表8-4。监测布点见附图2，监测结果见下表8-5。

表8-4  无组织废气监测期间气象参数

| 监测点位 | 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇2东面 | 12月9日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.35 | 101.1 |
|  | 12月10日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.15 | 101.0 |
| 〇3南面 | 12月9日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.05 | 101.1 |
|  | 12月10日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.35 | 101.2 |
| 〇4西面 | 12月9日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.15 | 101.1 |
|  | 12月10日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.25 | 101.0 |
| 〇1北面 | 12月9日 | 晴 | 北 | 0.4 | 12.15 | 101.2 |
|  | 12月10日 | 晴 | 北 | 0.4 | 11.35 | 101.1 |

表8-5  无组织废气监测结果

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 |  |  | 最大值 |  |  |
| 氮氧化物 | 厂界东2# | 12月9日 | 0.086 | 0.084 | 0.081 | 0.099 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.086 | 0.099 | 0.077 |  |  |  |
|  | 厂界南3# | 12月9日 | 0.065 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |  |  |
|  |  | 12月10日 | 0.070 | 0.070 | 0.074 |  |  |  |
|  | 厂界西4# | 12月9日 | 0.065 | 0.074 | 0.075 | 0.091 |  |  |
|  |  | 12月10日 | 0.090 | 0.085 | 0.091 |  |  |  |
|  | 厂界北1# | 12月9日 | 0.064 | 0.088 | 0.086 | 0.091 |  |  |
|  |  | 12月10日 | 0.079 | 0.091 | 0.077 |  |  |  |
| 备注 |  | 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织氮氧化物的监控点浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。

## 8.3废水监测结果及评价

### 8.3.1车间收集池、初期雨水监测结果

车间收集池(★3)废水不外排，故不做评价，其监测结果见表8-6。

表8-6     车间收集池水监测结果   （单位：mg/L）

| 监测因子 | 监测日期 | 监测点位及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 车间收集池★3 |
| pH值 | 12月9日 | 3.1 |
| 总铜 | 12月9日 | 13.4 |
| 总汞 | 12月9日 | 0.00030 |
| 总铅 | 12月9日 | 2.89 |
| 总铬 | 12月9日 | 7.25 |
| 总砷 | 12月9日 | 6.02 |
| 总镉 | 12月9日 | 0.80 |
| 六价铬 | 12月9日 | 0.05 |
| 总镍 | 12月9日 | 10.07 |
| 铊 | 12月9日 | 0.00399 |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |

初期雨水（★1）送园区重金属提质处理厂进行深度处理，其监测结果见表8-7。

表8-7       初期雨水监测结果   （单位：mg/L）

| 监测因子 | 监测日期 | 监测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初期雨水池★1 | 标准 | 达标情况 |
| pH值 | 12月9日 | 7.42 | 6-9 | / |
| 总汞 | 12月9日 | 0.00002 L | 0.05 | 达标 |
| 总铅 | 12月9日 | 0.10 | 1.0 | 达标 |
| 总铬 | 12月9日 | 1.02 | 1.5 | 达标 |
| 总砷 | 12月9日 | 0.0040 | 0.5 | 达标 |
| 总镉 | 12月9日 | 0.003 | 0.1 | 达标 |
| 六价铬 | 12月9日 | 0.004 L | 0.5 | 达标 |
| 总镍 | 12月9日 | 0.01 L | 1.0 | 达标 |
| 铊 | 12月9日 | 0.000037 | 0.005 | 达标 |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |  |  |

由上表8-7监测结果得知，初期雨水池所监测的污染因子总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中标准限值的要求，符合园区重金属提质处理厂的进水水质要求。铊符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）中标准限值的要求。

### 8.3.2 园区重金属提质处理厂监测结果

由于在2015年12月9日现场监测期间园区重金属提质处理厂无废水排出。故于2016年4月26日对园区重金属提质处理厂废水出口进行了采样监测（★5），监测结果见表8-8。监测期间，其外排口废水中所监测的一类重金属污染因子均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表2中标准限值要求，铊符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）中标准限值的要求。

表8-8   园区重金属提质处理厂出口监测结果  （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值或范围 |  |  |
| 园区重金属提质处理厂出口 ★5 | pH值 | 4月26日 | 7.10 | 7.08 | 7.09 | / | 6-9 | / |
|  | 总汞 | 4月26日 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.001 | 达标 |
|  | 总铅 | 4月26日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
|  | 总铬 | 4月26日 | 0.01L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 达标 |
|  | 总砷 | 4月26日 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.1 | 达标 |
|  | 总镉 | 4月26日 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 达标 |
|  | 六价铬 | 4月26日 | 0.005 | 0.004 L | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
|  | 总镍 | 4月26日 | 0.029 | 0.045 | 0.027 | 0.034 | 0.05 | 达标 |
|  | 铊 | 4月26日 | 0.000053 | 0.000024 | 0.000014 | 0.000030 | 0.005 | 达标 |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供，监测时间2016.4.26。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.3.3 锅炉清净下水监测结果

由于是锅炉清净下水，故重点关注其一类重金属污染因子的情况，其监测结果见表8-9。

表8-9    锅炉清净下水出口监测结果    （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 或范围 |  |  |
| 锅炉清净下水出口★4 | pH值 | 12月9日 | 7.86 | 7.92 | 7.90 | 7.86-7.92 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 7.89 | 7.93 | 7.96 | 7.89-7.96 |  |  |
|  | 总汞 | 12月9日 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |  |  |
|  | 总铅 | 12月9日 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |  |  |
|  | 总铬 | 12月9日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 总砷 | 12月9日 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 |  |  |
|  | 总镉 | 12月9日 | 0.004 | 0.004 | 0.001L | 0.003 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.001L | 0.014 | 0.015 | 0.0010 |  |  |
|  | 六价铬 | 12月9日 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |  |  |
|  | 总镍 | 12月9日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 总铜 | 12月9日 | 0.19 | 0.02 | 0.01L | 0.007 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供，其外排量为0.2t/d（厂方提供）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

锅炉清净下水进入园区雨排系统，其出口所监测的污染因子总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、总铜均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4一级标准限值的要求。

### 8.3.4  厂生活污水监测结果

表8-10    厂生活污水出口监测结果    （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 或范围 |  |  |
| 生活污水出口★2 | pH值 | 12月9日 | 7.01 | 6.99 | 7.00 | 6.99-7.01 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 6.99 | 6.96 | 6.93 | 6.93-6.99 |  |  |
|  | 悬浮物 | 12月9日 | 17 | 12 | 12 | 13 | 400 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 12月9日 | 24.9 | 28.2 | 28.2 | 27.1 | 500 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 43.9 | 50.3 | 47.5 | 47.2 |  |  |
|  | 氨氮 | 12月9日 | 0.184 | 0.169 | 0.177 | 0.177 | / | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.155 | 0.147 | 0.138 | 0.147 |  |  |
|  | 动植 物油 | 12月9日 | 0.93 | 1.05 | 1.14 | 1.04 | 100 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.84 | 1.07 | 1.10 | 1.00 |  |  |
|  | 磷酸盐 | 12月9日 | 0.040 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | / | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.046 |  |  |
|  | 总铜 | 12月9日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 总汞 | 12月9日 | 0.00018 | 0.00003 | 0.00447 | 0.00156 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |  |  |
|  | 总铅 | 12月9日 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.22 |  |  |
|  | 总铬 | 12月9日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 总砷 | 12月9日 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 |  |  |
|  | 总镉 | 12月9日 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |  |  |
|  | 六价铬 | 12月9日 | 0.004L | 0.004L | 0.004 | 0.003 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  | 总镍 | 12月9日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 铊 | 12月9日 | 0.000020 | 0.000019 | 0.000017 | 0.000019 | 0.005 | 达标 |
|  |  | 12月10日 | 0.000015 | 0.000134 | 0.000013 | 0.000054 |  |  |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供，生活污水外排量为4.5t/d（厂方提供）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

厂区生活污水通过园区污水管网进入汨罗污水处理厂，其出口所监测的污染因子均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4三级标准限值的要求。铊符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）中标准限值的要求。

表8-11  厂生活污水出口与汨罗污水厂进口水质要求  （单位：mg/L）

| 生活污水出口★2 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 汨罗污水进水水质要求 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 或范围 |  |  |
|  | 悬浮物 | 12月9日 | 17 | 12 | 12 | 13 | 180 | 符合 |
|  |  | 12月10日 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 12月9日 | 24.9 | 28.2 | 28.2 | 27.1 | 320 | 符合 |
|  |  | 12月10日 | 43.9 | 50.3 | 47.5 | 47.2 |  |  |
|  | 氨氮 | 12月9日 | 0.184 | 0.169 | 0.177 | 0.177 | 25 | 符合 |
|  |  | 12月10日 | 0.155 | 0.147 | 0.138 | 0.147 |  |  |
|  | 磷酸盐 （以P计） | 12月9日 | 0.040 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 3 | 符合 |
|  |  | 12月10日 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.046 |  |  |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |

厂区生活污水出口的监测因子悬浮物、化学需氧量、氨氮、磷酸盐

（以P计）均符合汨罗市污水处理厂的进水水质要求。

## 8.4 噪声监测结果与分析评价

噪声监测结果详见表8-12。监测期间，所设监测点位的昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。

表8-12     噪声监测结果

| 测点 编号 | 测点位置 | 等效声级（Leq，dB(A)） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  | 12月9日 | 12月10日 | 12月9日 | 12月10日 |
| ▲2 | 厂界东 | 50.8 | 50.4 | 46.0 | 46.3 |
| ▲3 | 厂界南 | 48.8 | 49.0 | 46.5 | 46.4 |
| ▲4 | 厂界西 | 47.5 | 47.4 | 46.1 | 46.0 |
| ▲1 | 厂界东北 | 47.1 | 48.4 | 44.9 | 44.9 |
| 标准 |  | 60 |  | 50 |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 此表监测数据由岳阳市环境监测中心提供 |  |  |  |  |  |

## 8.5 总量排放

污染物排放总量见表8-13。

表8-13    总量控制指标

| 项 目 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评批复总量控制指标(t/a) | 0.033 | 15.82 | 0.182 | 0.024 |
| 工程排放总量 | 0.032 | 0.95 | 0.051 | 0.002 |

依据验收监测数据进行总量核算。推算出工程二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮的年排放总量分别为0.032t/a、0.95t/a、0.051t/a 、0.002t/a，均未超出环评批复的总量指标。

# 9  环境管理检查

## 9.1 “三同时”执行情况

汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目依据国家有关环保政策要求，2012年2月由环境保护部南京环境科学研究所对该项目进行了环境影响评价工作， 2012年5月获得湖南省环境保护厅的环评批复（湘环评[2012]118号），2013年12月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成该项目的环境影响变更说明，湖南省环境保护厅于2014年1月以湘环评函[2014]3号文予以批复意见。在主体工程建设期间，环境保护设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求执行“三同时”制度。

## 9.2 环保设施运行及维护情况

汩罗市绿岩金属有限公司由副总负责安全环保，对全公司环境情况进行监督。其废气、废水处理的具体设施，加强设备储罐的巡查，由各生产部门负责运行及维护。定期对厂内环保设施进行全面的检查。

## 9.3 环评批复的落实情况

对照该项目的环评批复，工程落实批复情况见表9-1、9-2。

表9-1  工程落实环评批复情况（湘环评[2012]118号）

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 汩罗市绿岩金属有限公司： 你公司((关于申请对<汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书的技术评估报告》、岳阳市环保局的初审意见及相关附件已收悉。经研究，批复如下： 一、你公司拟投资56 33．82万元，收购汨罗工业园内原汨罗市远东金属有限公司现有厂区(占地面积约61亩)，利用其现有厂房建设电子工业废弃物资源回收利用项目。拟建项目以废退锡水及含铜锡固体废物为主要原料，采用自主技术，通过两段浸出、三效蒸发及尾气吸收处理等工艺实现铜、锡的高效分离。项目计年处理废退锡水6000m3、含铜锡固废1200t，实现年产粗级二氧化锡1160t、硝酸铜晶体3275t。 二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作 |  |
| 按“雨污分流、污污分流”原则建设厂区排水管网，建设厂区初期雨水收集系统。浸出渣清洗水回用于二段酸浸工序不外排；三效蒸发器产生的冷凝水回用于废气吸收处理塔补充水、浸出渣清洗、车间地面清洗等用途； 车间地面清洗水和初期雨水排入园区重金属污水管网，经园区重金属污水提质处理厂处理后排入汩罗市城市污水处理厂； 生活污水经化粪池预处理达到汩罗市城市污水处理厂进水水质要求后排入工业园污水管网，经专用管道纳入城市污水处理厂深度处理后达标排放。 | 项目已做到雨污分流 和污污分流。 已建设厂区初期雨水收集系统。 经核实浸出渣清洗水回用于二段酸浸工序没有外排。 三效蒸发器产生的冷凝水均回用于废气吸收处理塔补充水、浸出渣清洗、车间地面清洗等用途。 车间地面清洗水全部入浸出工序，没有外排（见后：变更意见落实表）。初期雨水收集后由园区的槽罐车送园区重金属污水提质处理厂处理后排入汩罗市城市污水处理厂（具体见后附件9）。 生活污水经化粪池预处理通过工业园污水管网，经专用管道进入城市污水处理厂，监测期间，厂生活污水排口达到汩罗市城市污水处理厂进水水质要求。 |
| 做好工程大气污染防治。 工程配套建设的锅炉应燃用清洁燃料，外排烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2 001)二类区II时段标准，烟囱高度不低于1 5米； 浸出工段产生的氮氧化物尾气和产品烘干尾气一并经四级串联吸收塔进行水吸收处理，吸收液回用于二段浸出工序；水吸收处理后的尾气再通过丝光沸石分子筛吸附后由现有4 0米排气筒外排，外排工艺废气应达到《大气污染物综合排放标准》(GB19297一1996)二级标准要求； 车间内采用强制通排风方式，减轻废气无组织排放影响； 食堂配套油烟净化设备，餐饮油烟应经处理达标后方可外排。 | 锅炉用天然气燃料，监测期间，外排烟气均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准，烟囱高度为1 5米。 经核实，浸出工段产生的氮氧化物尾气经四级串联吸收塔进行水吸收处理，吸收液回用于二段浸出工序；水吸收处理后的尾气均通过丝光沸石分子筛吸附后由现有4 0米排气筒外排，监测期间外排工艺废气均符合《大气污染物综合排放标准》(GB19297一1996)二级标准要求。（烘干尾气未建具体见后变更内容落实表） 车间内用强制通排风的方式，减轻废气无组织排放影响，其厂界无组织达标。 已安装中环产业协会认证的饮食业油烟净化设施（后附件10）。 |
| 做好工程噪声污染控制； 优化工程布局，加强厂区绿化，对高压风机、水泵等高噪声设备采取综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。 | 监测期间，厂界噪声达标。 |
| 加强固体废物管理； 废丝光沸石分子筛交由厂家回收处理再利用；生活垃圾收集后交环卫部门统一外运填埋处理。 | 废丝光沸石分子筛交由厂家（萍乡市江华环保设备填料有限公司）回收处理（见后附件5），生活垃圾收集后交环卫部门统一外运填埋处理。 |
| 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格做好原料控制和生产管理； 强化废退锡水等危险废物在运输、储存、使用等各个环节的管理，废退锡水的转入严格执行危险废物转移联程序，并委托有危化品运输资质的企业进行承运； 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)要求建设原料废退锡水的储存场，采用防腐硬化地面、防渗基础、建设储罐区截排水沟等措施； 并设置有效容积不低于的50m 3废水事故池，加强设备储罐的巡查，防止事故状态下原料泄(渗)漏造成环境风险排放。 | 企业对原料控制采取专人管理，其原料进货渠道及来源见后附件6。 废退锡水等危险废物的运输单位有合格的经营许可证（其相关文件见后附件7）。其储存、使用等各个环节均由专人管理负责。 废退锡水的转入严格执行危险废物转移程序，委托有危化品运输资质的公司进行承运（转移联单见后附件7）。 对原料废退锡水的储存场，均采用防腐硬化地面、防渗基础，已在储罐区建设截排水沟等措施。（监理单位评估报告见后附件12）。 已设置有效容积不低于的50m3 的废水事故池。 企业已编制突发环境事件应急预案，并在岳阳市环保局进行备案登记（见后附件5）。 |
| 项目应严格按照环评批复的原料和工艺进行生产，不得处理超出本环评批复范围及附件协议范围的其他危废。 | 2016.4.22日现场会上核查该项目新增副产品硫酸亚铁工艺（内容具体见后面附件13除铁工艺说明）。 除铁工艺及新增原料硫酸、副产品流酸亚铁均为该项目环评及批复范围之外的新增内容。 |
| 污染物总量控制：SO2≤0.033t／a、NOx≤15.82t／a，纳入地方环保部门总量控制管理；COD≤0．182t／a、氨氮≤0.024t／a，在汩罗城市污水处理厂总量指标中分配。 | 依据验收监测数据进行总量核算。推算出工程二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮的年排放总量分别为0.032t/a、0.95t/a，0.051t/a 、0.002t/a均未超出环评批复的总量指标。 |
| 鉴于本项目粗级二氧化锡产品可能含有少量重金属及其它杂质，应做好产品销售渠道控制，外售给具备重金属污染处理能力的企业 | 该企业产品提供给上饶市金钱湾铜业有限公司和衡阳旺发锡业有限公司（其资质见后附件11）。 |

表9-2  环评变更批复情况（湘环评函[2014]3号）

| 环评变更批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 汩罗市绿岩金属有限公司： 你公司《关于申请对(汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响变更说明>批复的报告》、长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目变更环境影响说明》及相关附件收悉。经研究，批复如下 一、汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目已经我厅湘环评[2012]118号文件批复，工程在设计及建设过程中，根据市场对产品品质、规格的实际需求，从优化成本、充分有效利用现有厂区生产车间的角度出发，对项目建设部分内容进行了变更，具体包括：①调整平面布局，拆除原址1、2、3号车间、4号仓库及锅炉房，将原生产车间改为材料仓库，在该车间西北角新建锅炉房，原食堂搬至住宿区，食堂区域改仓库和质检室，原3号仓库改为部门办公室和五金仓库，原1、2仓库改为生产车间，储罐区移到原生产车间东北部；②取消生产工艺中产品二氧化锡、硝酸铜晶体的烘干工段，相应不再建设烘干车间及安装相应设备；③对地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用，不再外排。 二、在项目后续建设和运营管理中，应着重做好以下工作： |  |
| 实际落实情况： ①工程建设布局均按变更后的方案实施建设。②工艺中取消产品二氧化锡、硝酸铜晶体的烘干工段。③地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用没有外排。 |  |
| 项目排水实施雨污分流，清污分流，污污分流，三效蒸发器冷凝水回用于废气处理塔补水、浸出渣清洗及车间地面清洗，生活污水经化粪池预处理后排入园区生活污水管网，厂区初期雨水单独收集排入园区重金属排水管网，车间地面冲洗水设收集池集中收集后返回生产工段循环利用； 优化收集回用系统建设，确保有效容积，并做好池体及收集管道的防腐防渗漏处理，防止废水渗漏流失。 | 已经做到车间区域雨污分流、清污分流，污污分流。 三效蒸发器冷凝水回用于废气处理塔补水、浸出渣清洗及车间地面清洗，生活污水经化粪池预处理后通过园区生活污水管网进入汨罗污水处理厂，其进水水质符合汨罗污水处理厂的进水水质要求。 厂区初期雨水单独收集用园区的槽罐车送园区重金属废水提质处理厂（具体见后附件9）。车间地面冲洗水设收集池集中收集后返回生产工段循环利用不外排。 |
| 原料退锡水储罐库区应严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准进行建设，储罐库区进行整体硬化防腐防渗漏处理，并设置截排水沟、渗漏液收集设施、事故池等应急处置系统，做好事故应急导流切换，防止含重金属废水(液)渗漏污染环境。余按原环评批复要求执行。 | 已建原料退锡水储罐库区，并对储罐库区进行整体硬化防腐防渗漏处理，已设置截排水沟、渗漏液收集池、事故池等应急处理设施。（附件12：危废储罐仓库工程质量监理单位评估报告） |

## 9.4 固体废物的处置、原料暂存场地、危废暂存库的情况

工程产生的固废主要是吸收塔内定期更换的废丝光沸石分子筛、生产车间定期更换的废压滤袋、吸收塔的碱洗渣、生活垃圾。产生的废丝光沸石分子筛43t/a，按一般固废，由供货厂家（萍乡市江华环保设备填料有限公司）回收处理再利用；吸收塔的碱洗渣4.8t/a，定为危废，送永兴县元泰应用材料有限公司。压滤工序的废压滤袋二年更换一次共120条，定为危废，送湖南万容固体废物处理有限公司（见后附件8），目前没有废压滤袋产生。生活垃圾产生量12t/a，经垃圾站收集后由汨罗市环卫部门统一处置。

已设置危废暂存库2间共50 m2，用于存放废压滤袋、吸收塔的碱洗渣等危险废料。原料退锡水储罐库区增加了围堰，对罐区进行了整体硬化防腐、防渗漏的处理，并设置截排水沟、渗漏液收集设施以及50m3 的事故池等应急处置系统。

## 9.5 环境风险的落实情况检查及应急措施

企业已编制突发环境事件应急预案，并在岳阳市环保局进行备案登记。

# 10结论与建议

## 10.1验收监测结论

### 10.1.1 “三同时”执行情况

汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目依据国家有关环保政策要求，在主体工程建设期间，环境保护设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求严格执行“三同时”制度。验收监测期间，主体工程和环保设施运行正常。

### 10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，燃气锅炉烟囱出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值的要求。四级串联吸收塔出口的氮氧化物排放浓度的最大值和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值。

厂界无组织氮氧化物的监控点浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。

已安装中环产业协会认证的饮食业油烟净化设施。

### 10.1.3 废水监测结论

验收监测期间，厂区生活污水通过园区污水管网进入汨罗污水处理厂，其出口所监测的污染因子均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4三级标准限值的要求。铊符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）中标准限值的要求。其相关监测因子均符合汨罗市污水处理厂的进水水质要求。

锅炉清净下水进入园区雨排系统，其出口所监测的污染因子均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4一级标准限值的要求。

监测期间，初期雨水池所监测的一类污染因子均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中标准限值的要求，同时也符合园区重金属提质处理厂的进水水质的要求。

监测期间，园区重金属提质处理厂外排口废水中所监测的一类重金属污染因子均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表2中标准限值。

### 10.1.4 噪声监测结论

监测期间，厂界所设监测点位的昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。

### 10.1.5  总量排放情况

依据验收监测数据进行总量核算。推算出工程二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮的年排放总量分别为0.32t/a、0.95t/a，0.051t/a 、0.002t/a均未超出环评批复的总量指标。

## 10.2 建议

1. 加强生产区车间清洗废水、生产区的初期雨水、原料区危废品的日常管理 ，确保环境安全。

2. 进一步完善（加强）风险防范制度，防止环境风险事故的发生。

3. 项目应严格按照环评批复的原料和工艺进行生产，不得处理超出本环评批复范围及附件协议范围的其他危废。