审批意见： 岳环评［2016］61号 岳阳市城市建设投资有限公司拟投资34323.7万元实施岳阳市奇康路建设项目，该项目西起学院路，东与现已建道路对接（至规划中的张家坡路），全长2.249km，路基宽35m，沥青混凝土路面，双向4车道，跨越北港河设三跨上承式拱桥一座，全长210 m，设计行车速度50km/h，工期约7个月。主要工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、管线工程、交通设施、绿化景观工程等。项目建设符合国家产业政策,符合《岳阳城市总体规划（2008-2030年）》、《岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）》，根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《岳阳市奇康路建设项目环境影响报告表》的分析结论、专家评审意见、岳阳市环保局岳阳经济技术开发区分局预审意见，我局同意你公司按照环评报告表所列工程性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。 一、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、拆迁安置等工作；工程设计、建设要按照海绵城市建设和“清污分流、雨污分流”的要求，统筹规划，合理布设管廊，避免二次施工造成对环境的影响。 2、加强施工管理工作。项目不设施工营地，施工区设置洗车平台和沉淀池。施工废水和洗车废水经沉淀、隔油处理后全部回用，禁止直排入周边环境和城市管网；项目不另设堆料场，施工区尽量利用道路永久征地，节约土地资源，尽可能保留项目用地范围内可利用的植物。工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖。桥梁基础清除的淤泥集中干化后，回用于道路绿化；北港河大桥建设需征得水务部门同意，优化桥墩施工工艺和作业时间，避免水下施工对北港河水质造成影响。工程弃渣（土）和建筑垃圾委托专业渣土公司用于城市综合调配，严禁随意倾倒。 3、严格控制施工期大气污染。落实《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号），采取扬尘防控等措施。项目不设置沥青、混凝土拌合站，所用沥青、混凝土均外购并经专用车辆运至铺路现场施工使用；严禁大风大雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘；土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染；施工区域设置2.0m高围挡，严禁物料露天堆放。加强对学校、医院、住宅小区等环境敏感点的施工管理，减少粉尘等对居民区的影响。 4、控制噪声对周边环境影响。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护。禁止噪声较强的机械在居民夜间、午间休息时间进行施工，减少噪声扰民；落实运营期噪声防治要求，对张家坡、月山咀居民点、方家居民点、岳阳市高级技工学校、岳阳市十三中、岳兴花园小区和天正学院小区等敏感区域设立限速、禁鸣等标志标牌，实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，距道路两侧红线内40m范围内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。 5、制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的应急措施，防范交通事故引发的环境污染危害。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳经济技术开发区管委会，岳阳市环保局岳阳经济技术开发区分局，岳阳市规划局、岳阳市经开区规划分局、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。 三、请岳阳市经开区环保分局负责工程建设的环境监督管理。 岳阳市环境保护局 2016年10月27日 经办人：毛健宇 审核人：涂厚文 抄送：岳阳经济技术开发区管委会，岳阳市经开区环保分局，岳阳市规划局、岳阳市经开区规划分局、湖南美景环保科技咨询服务有限公司