岳环评验〔2016〕34号

岳阳市环境保护局

关于湖南鑫广安农牧股份有限公司磊石分公司年存栏5500头牲猪养殖项目竣工环保验收意见的函

湖南鑫广安农牧股份有限公司磊石分公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南永蓝检测技术股份有限公司验收监测报告及汨罗市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南鑫广安农牧股份有限公司磊石分公司年存栏5500头牲猪养殖项目为扩建项目，位于汨罗市磊石渔场，占地86710 m2，总建筑面积10252 m2。该公司原有年存栏2800头牲猪养殖项目，新增存栏量2700头，扩建后达年存栏生猪5500头（种母猪1000头、种公猪25头、仔猪1910头、育肥猪2565头），年出栏2.9万头仔猪。该项目不新征土地，利用原有设施进行了扩建，改造原有种公猪舍、后备栏（配种舍）、怀孕舍、分娩舍、保育舍、隔离舍等，依托原有供水、供电、道路、粪污处理等相关配套设施，并新建沼气池及相关配套设施。该项目于2013年9月9日获得岳阳市环境保护局对该项目环评的批复（岳环评批[2013]100号），2014年5月完成工程建设并经岳阳市环境保护局同意投入试生产。项目总投资1296.29万元，环保投资205万元，配套建设了化尸池、沼气发酵池、废水处理系统、沼气利用设施等环保设施。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监[2016]第10号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理系统排口废水pH范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数日均浓度值均达到了《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织废气监控点位中臭气浓度值符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求，硫化氢、氨监测浓度值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级新建标准。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测点昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。

- （四）固体废物

猪粪、沼渣、隔栅渣送总公司用于高温堆肥生产有机肥料；病死猪及分娩废物均投入化尸池进行安全处置；医疗废物委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处置；生活垃圾集中收集交环卫部门处理。

- （五）环境风险防范及应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境保护局备案。

三、湖南鑫广安农牧股份有限公司磊石分公司年存栏5500头牲猪养殖项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步加强场区无组织臭气收集处理措施，猪舍必须采取干清粪工艺；开展地表水跟踪监测，并制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测；建立好各类设施运行管理台帐，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 1月 17日

抄送：汨罗市环境保护局