岳环评验〔2016〕36号

岳阳市环境保护局

关于岳阳昌盛工贸有限公司年产1.2万吨亚硫酸钠

项目竣工环保验收意见的函

岳阳昌盛工贸有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南永蓝检测技术股份有限公司验收监测报告及项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳昌盛工贸有限公司年产1.2万吨亚硫酸钠项目位于岳阳市七里山巴陵石化公司己内酰胺事业部内，占地面积约2500平方米。生产工艺采用传统硫磺燃烧，经洗气除杂、吸收、中和后通过浓缩结晶提纯等工艺制得亚硫酸钠产品。该项目于 2014年12月29日获得岳阳市环境保护局环评批复，2016年投入试运行。项目主要建设内容包括：12000t/a亚硫酸钠生产装置一套、管理办公区、车库、门房、车间办公室、原料罐区、原料仓库、成品仓库以及配套的公用工程和环保设施等。总投资900万元，环保投资22万元，配套建设了污水收集池、化粪池、事故罐及罐区围堰、事故应急池、高温炉气洗涤净化吸收装置、固废暂存间等环保设施。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监字〔2016〕第201号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生产废水排放口中pH 范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、硫化物等污染因子排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。

- （二）废气

- 验收监测期间，厂界无组织废气监控点位中颗粒物、二氧化硫排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

- 干燥工段排气筒出口颗粒物浓度范围为71.542~87.145mg/m3，吸收工段排气筒出口二氧化硫浓度范围为76~94mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界监测点位噪声昼、夜结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

- 压滤工段含氢氧化铁的不溶性滤渣外售至湖南早禾环保科技有限责任公司；生活垃圾、原料包装袋收集后统一交由己内酰胺事业部处置。

- （五）总量控制

根据本次监测结果，COD排放总量为0.0033t/a，氨氮排放总量为0.000003t/a，二氧化硫排放总量为1.92t/a，均符合环评COD≤0.12t/a，氨氮≤0.01t/a，二氧化硫≤9.6t/a总量控制指标要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

- 罐区设置围堰，配备事故罐及应急倒罐的输送设施。已制定突发环境事件应急预案并在岳阳市环保局岳阳楼区分局备案。

三、岳阳昌盛工贸有限公司年产1.2万吨亚硫酸钠项目环境保护手续齐全，各项环保措施落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位须加强生产现场的管理，杜绝现场跑冒滴漏现象；加强各环节的环境管理和风险防范工作，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并制定日常监测计划，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局岳阳楼区分局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月23日

抄送：岳阳市环境保护局岳阳楼区分局