岳环评验〔2016〕37号

岳阳市环境保护局

关于中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司洞庭水上加油站项目竣工环保验收意见的函

中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司洞庭水上加油站项目位于原洞庭渔都码头，处于岳阳滩滩尾刘公矶下游约1km附近的航道右侧，下距洞庭湖大桥约800m，主要从事成品油水上加油作业。项目水域使用面积为7200m2，滩地使用面积为9000m2，岸线使用长度为420m，建设1个1000吨级液态油货泊位，布置1艘85米×10米的钢制趸船，通过钢浮桥与堤坝连接供船员上下船，桥面铺设配套水电附属设施，不建设陆地运输油料线路，用油由专门的送油船输送，采用浸没式卸油方式，用输油管密封卸油。该项目经营方式主要为过往船只进行加油，日最大储油量724.2m3，年均售油7200m3。该项目于2013年10月18日获得岳阳市环境保护局环评批复。主要建设内容为：加油区（200m2，加油船一层）、储罐区（150m3×6个柴油储罐仓、四用两备，加油船底舱）、宿舍及配套辅助工程。项目总投资1000万元，其中环保投资118万元，配套建设了船用生活污水处理装置、油水分离器等环保设施。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监字[2015]第130号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，船用生活污水排放口中pH范围值、CODCr和氨氮浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；BOD5和SS浓度值均符合《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）表2船舶生活污水最高容许排放限值要求；舱底油水分离器排水口中石油类浓度值符合《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）表1船舶含油污水最高容许排放限值要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织废气监控点位中非甲烷总烃均未检出，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物

项目产生废油、罐底清洗柴油废渣由清洗单位广州市洁尔靓环境工程有限公司收集交湘阴浩宇废油回收有限公司安全处置。生活垃圾收集上岸，交由环卫部门清运处置。

- （五）环境管理与环境风险防范

公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员。项目配备应急仓、吸油毡、漂浮围油栏、GM-2型溢油分散剂等应急设备物资。

- （六）应急预案

项目单位已编制突发环境事件应急预案，通过专家评审，并在岳阳市环保局进行备案。

三、中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司洞庭水上加油站项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，建立好各类设施环保管理台帐，定期对油水分离器等环保设施进行检查和维护，确保设施长期在正常安全状态下运行，确保污染物稳定达标排放；健全环境风险防范管理体系，储备应急救援物质，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。

五、岳阳县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 1月 19日

抄送：岳阳县环保局