审批意见： 岳环评[2016]84号 岳阳市云溪区陆城镇人民政府拟投资781.86万元建设陆长滤渣场四期建设项目。项目建设位于岳阳市云溪区陆城镇香铺村横西港组。项目占地面积约14000㎡，填埋区最大填埋深度16m，平均填埋深度12m，设计总库容10万m³。主要建设内容包括 ：垃圾坝、填埋库区防渗系统、渗滤液导排系统（泵房、排水管网）、截排水沟、进出道路、排水系统。项目符合国家相关产业政策，符合相关规划。根据深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制的《陆长滤渣场四期建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容、规模、地点建设。 一、项目建设和营运必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、建设单位须加强工程施工期环境管理工作，落实《环境影响报告表》提出的污染防治和生态恢复措施，避免工程扬尘对周边产生污染影响，将施工噪声扰民、扬尘污染和水土流失影响减小到最低限度。 2、工程建设前必须要做好场地的地质、地下水的详勘工作，并在工程设计过程中提出相应的设计处理措施，做好防渗、防漏处理，确保渗滤液不下渗。严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求布设地下水监测井，做好地下水水质监测工作；滤渣场周围修建撇洪沟，场区内实行“清污分流”，避免对地下水、白泥湖和周围环境造成污染。 3、废水污染防治工作。项目渗滤液和车辆冲洗废水进入三期渣池，然后通过渣场污水管道将渗滤液直接排入长岭分公司第二污水处理厂进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入长江。 4、配备完善滤渣场气体输导、收集和排放处理系统，确保废气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。 5、滤渣填埋施工应严格实行单元填埋、随到随压、层层压实、当日覆盖制度，并采取洒水降尘、喷洒等措施，防止扬尘、恶臭污染。及时做好取土场的水土保持和生态恢复措施。 6、同意设定50米（场界）的卫生防护距离。卫生防护距离内的居民须予以搬迁。协助当地政府妥善做好拆迁安置工作；当地政府应严格控制规划用地，卫生防护距离内不得新建居民、学校、医院等环境敏感建筑。 7、滤渣场只能填埋工业滤渣（主要成分为氧化硅、氧化铝）,禁止填埋含硫量大于1.5%的煤矸石。严禁爆炸性、易燃性、浸出毒性、腐蚀性、传染性、放射性等有毒有害废弃物和生活垃圾进入本滤渣处理场。建立合理、高效的收集、运输体系，采用专用车辆密闭运输并合理选择运输道路，防止臭气、噪声、扬尘污染环境。 8、本项目的总量控制指标为：COD≤0.6t/a、NH3-N≤0.2t/a。总量指标由长岭分公司第二污水处理厂从总量指标中调剂。 9、建立健全环境管理机构，设专职环保专干，配备基本的监测仪器开展日常监测；加强环境管理，确保环保设施正常运行。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至云溪区环保分局、云溪区人民政府、云溪区陆城镇人民政府、深圳市环境工程科学技术中心有限公司。 三、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年12月19日 抄送：云溪区环保分局、云溪区人民政府、云溪区陆城镇人民政府、深圳市环境工程科学技术中心有限公司