审批意见： 岳环评［2016］96号 湖南长炼交通运输实业有限公司位于岳阳市云溪区文桥镇，由原长岭炼化下属企业改制而成。公司1976年成立，其年产350吨乳饮料项目于2013年搬迁改建并投入生产，总投资271.5万元（其中环保投资9.5万元），总占地面积39584m2。项目以原料奶、乳粉、白砂糖、乳酸菌等为原料，经溶解、过滤、均质、杀菌、发酵、检测等工序生产各类乳饮料。主要建设内容：生产车间、化验室、原料库、成品库、办公楼、给排水和供电系统。生产车间设备采用氢氧化钠和硝酸配比的清洗液、CIP清洗流程，2台1t/h锅炉以液化气为燃料，管道输配。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。 本次整治主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其建设地点、主要建设内容、原辅材料、生产工艺、设备、产品方案及规模等基本保持不变。项目建设符合国家产业政策，选址符合云溪区城乡规划要求。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南长炼交通运输实业有限公司年产350吨乳饮料整治项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容、规模、地点建设。 一、项目整治和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善项目区域内的雨水及污水管网。设备、地面清洗废水收集经中和、二级沉淀预处理，生活污水经化粪池预处理，一并排入氧化塘处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排。 2、废气污染防治。项目蒸汽锅炉废气经收集满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中浓度限值要求后分别由8m、12m高排气筒外排。 3、加强噪声污染防治工作。加强对声源设备的维护保养，合理安排生产、运输时间，做好隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定完善一般工业固体废物暂存场所。废PE膜、废PP瓶及废PP杯等一般固体废物经收集后，统一外售或综合利用；生活垃圾收集后送环卫部门统一处理。 5、污染物排放总量控制指标为：COD≤0.006t/a、NH3-N≤0.001t/a、SO2≤0.003t/a、NOX≤ 0.051t/a。 6、加强环境管理和环境风险防范工作。加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专人负责环保工作，制定风险应急措施，做好硝酸、氢氧化钠的使用和管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放，确保周边环境安全。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至云溪区环保分局，湖南志远环境咨询服务有限公司。 三、请云溪区环保分局负责项目整治和运营期的日常环境监管。 岳阳市环境保护局 2016年12月28日 抄送：云溪区环保分局，湖南志远环境咨询服务有限公司