岳环评［2017］24号

关于岳阳片片香食品有限公司

槟榔加工整治项目环境影响报告表的批复

岳阳片片香食品有限公司：

你公司《关于申请求岳阳片片香食品有限公司〈槟榔加工整治项目〉建设项目环境影响报告表环评批复的报告》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳片片香食品有限公司槟榔加工整治项目位于岳阳市云溪区道仁矶镇丁山村禾场咀组23栋。项目于2013年建成并投入生产，总投资400万元（其中环保投资18万元），总占地面积1500m2。项目以槟榔青果、乙基麦芽酚、香精、氧化钙、甜味剂等原辅料，经蒸煮、发籽、烘烤、切籽、点卤、干燥、包装等工序生产槟榔干果10吨/年。所用卤水为自制。主要建设内容：生产区（包括选籽、蒸煮、烘烤等生产车间和原料、成品库及锅炉房）、办公楼、给排水和供电系统。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。

本次整治主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其建设地点、主要建设内容、原辅材料、生产工艺、设备、产品方案及规模等基本保持不变。项目建设符合国家产业政策，选址符合云溪区城乡规划要求。根据湖北永业行评估咨询有限公司编制的《岳阳片片香食品有限公司槟榔加工整治项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列内容、规模、地点进行整治。

二、项目整治和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善项目区域内的雨水及污水管网。生产废水经收集池收集预处理后达到云溪污水处理厂进水水质标准后，在当地环保部门监管下，经专用槽车运至云溪污水处理厂达标处理；生活污水由化粪池预处理后，经“格栅、初沉、接触氧化”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于周边农肥。

（二）废气污染防治。发籽、蒸煮和烘烤车间密闭并配套抽风系统，生产废气经抽风系统收集处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准后，由15m高排气筒外排。淘汰项目原生物质锅炉改为电锅炉。

（三）加强噪声污染防治工作。加强对锅炉风机、水泵等声源设备的维护保养，合理安排生产时间，做好隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（四）强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，完善一般工业固体废物暂存场所建设。分拣烂果、槟榔切籽废渣、生活污水处理污泥等一般固体废物经收集后，与生活垃圾一起送环卫部门统一处理。

（五）加强环境管理和环境风险防范工作。加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专人负责环保工作，制定风险应急措施，做好生产废水收集、转运过程中的管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放，确保周边环境安全。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至云溪区环保分局，云溪区道仁矶镇人民政府，湖北永业行评估咨询有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目整治和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月20日

抄送：云溪区环保分局，云溪区道仁矶镇人民政府，湖北永业行评估咨询有限公司