岳环评[2017]43号

关于湘阴县广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目环境影响评价报告书的批复

广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目领导小组办公室：

你单位《湘阴县广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目环境影响报告书申请审批报告》、湘阴县环保局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县广兴化工公司于2008年关停后，场地内遗留的重金属废渣和受污染土壤未得到合理处置，为消除该区域遗留的环境隐患，湘阴县人民政府于2016年委托湖南艾布鲁环保科技有限公司编制了《湘阴县广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目技术方案》，湘江重金属污染治理委员会办公室于2016年11月17日对该技术方案下发了《关于湘阴县广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目技术方案的审查意见》（湘重办函[2016]29号）。你单位按照技术方案和审查意见要求，拟投资658.69万元解决该历史遗留重金属污染问题。主要建设内容：1、在湘阴县白泥湖乡大冲村将军墓建设一座Ⅱ类固废填埋场，填埋场底部及边坡铺膜防渗，并修建拦渣坝、截排洪系统和渗滤液收集池等配套设施；2、将湘阴县广兴化工公司厂区内片区1(9550m3)、片区2（6047m3）、片区3和片区4(366m3)遗留废渣和受污染土壤（共1.6万m3）清运至该填埋场填埋处置并封场（顶部覆膜防渗、覆土绿化等)；3、将片区2的28m3遗留危险废物转运至湖南瀚洋环保科技有限公司安全处置。

该项目为重金属污染治理项目，项目的实施对消除该区域遗留环境污染隐患，改善区域环境质量有重要作用，项目建设符合国家产业政策。根据湖南华中矿业有限公司编制的《湘阴县广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目环境影响评价报告书》基本内容、结论和湘阴县环保局预审意见及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。

二、项目实施应严格落实《湘阴县广兴化工公司历史遗留重金属污染治理项目技术方案》和技术方案的审查意见（湘重办函[2016]29号）要求。并全面落实本环境影响报告书提出的各项环保措施，依照有关环境保护法律法规、政策要求，须认真做好污染防治、生态保护等各项工作，并应着重注意以下问题：

1、规范建设填埋场。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场和技术方案要求，做好填埋场地质、地下水的详勘、底部及边坡防渗及封场绿化等工作，并规范建设拦渣坝、截排水系统、地下水监测井以及渗滤液收集池等设施。

2、建立严格的一般工业固体废物收运及填埋准入制度，健全联单管理制度，加强入场检测工作，严禁危险固废及生活垃圾混入该填埋场。填埋场仅接收广兴化工公司内历史遗留的Ⅰ、Ⅱ类工业固废，地块2中的28m3危险废物按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求收集、运输，送湖南瀚洋环保科技有限公司安全处置。

3、强化施工过程工程建设管理。采取相应措施，将工程建设扰民、运输扬尘、水土流失、生态影响减小到最低限度。

4、废气污染防治工作。采取喷水、洒水等措施，降低废渣清理、运输、填埋等施工过程产生的扬尘。采用专用车辆密闭运输并合理选择运输路线，防止物料洒漏扬尘污染，一旦发生物料洒漏，及时清理。规范固废填埋作业规程，固废填埋应严格实行单元填埋、随到随压、层层压实、当日覆盖制度，减少粉尘污染。

5、切实做好地下水分区防控和现场监测工作，切实落实监测计划，定期对地下水监测井进行采样监测，确保地下水环境安全。

6、加强噪声污染防治。切实做好填埋施工管理工作，严格管理文明作业，合理安排施工车辆运输和挖掘机、装载机、推土机、压路机等噪声产生设施设备作业时间，避免不必要的噪声产生，采用低噪声填埋设备，合理布局，禁止夜间（22：00-6：00）及午间（12：00-14：00）进行填埋作业，尽量避开环境敏感区，避免影响周围居民正常生活。

7、做好项目封场生态修复工作。采用清理、覆土、复垦、栽植乔木、灌木及草坪等措施进行生态修复。注重填埋场退役后的封场、维护管理工作，防止堆体失稳造成滑坡等事故；封场最终覆盖厚度不得低于0.8米，并采用渗透系数小于10-12cm/s的防渗膜，防止雨水下渗。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类场封场的要求实施，应设置标志并做好植被恢复工作。填埋场封场后的土地可用于绿化，严禁用于菜地、水果、粮食等种植，严禁作为永久性建（构）筑物用地。

8、加强填埋场后期管理。填埋场封场后应设置标识、标牌，不得随意开挖，做好植被恢复、生态保护工作。

四、项目完成后，按照湖南省重金属污染和湘江流域水污染综合防治委员会办公室文件《关于加强重金属污染治理项目验收管理的通知（湘重办〔2012〕3号）》的规定，及时向省、市环保部门申请项目竣工验收。

五、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湘阴县人民政府，湘阴县环保局,湖南华中矿业有限公司。

六、本项目实施的监督检查和日常环境管理工作由湘阴县环保局具体负责。

岳阳市环境保护局

2017年5月5日

抄送：湘阴县人民政府、湘阴县环保局、湖南华中矿业有限 公司