岳环评验〔2017〕25号

岳阳市环境保护局

关于湖南长康实业有限公司合资扩建工程（二期）项目（阶段性）竣工环保验收意见的函

湖南长康实业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南华弘检测有限公司验收监测报告及湘阴县环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南长康实业有限公司年加工20000吨食醋项目（二期阶段性）位于湖南省岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道南侧，总占地面积143864.3m2。2014年7月1日，湖南省环境保护厅以湘环评[2014]79号予以批复。本二期工程基本无土建工程，主要增加生产设备及相应配套给水处理站、循环水系统、污水处理站等，本项目采用液态深层（自吸式）酿造生产工艺，主要原料为大米、食用酒精，辅料为谷壳，发酵剂为淀粉酶、糖化酶、酵母、醋酸菌、大曲等，主要工序为泡米、磨浆（泡米与磨浆项目均分包由其他公司进行）、煮浆、液化、糖化、酒精发酵、醋酸菌种的培育、半成品醋的灭菌，脱色、过滤处理等。工程总投资4600万元，环保投资300万元，配套建设了燃煤锅炉采用麻石脱硫除尘系统、250M3 /d 的污水处理站、污水在线监测仪、防雨、防扬尘的渣、煤封闭式灰库、煤、污泥及渣灰房、封闭发酵废渣暂存库等环保设施。

二、湖南华弘检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（HY1611021）表明：

（一）废气

验收监测期间，项目锅炉排气筒中有组织废气，其中二氧化硫、烟尘、氮氧化物的排放浓度均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准。

无组织废气中颗粒物、二氧化硫、二氧化物的监测结果均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度的监测结果均达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。

（二）废水

验收监测期间，选取废水总排口废水中的 7 个主要污染因子，通过连续 2 天、每天 3 次的监测，污水处理站出口中的pH值范围、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、生化需氧量、色度的排放浓度均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4中的三级标准。

（三）噪声

验收监测期间，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值要求。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的燃煤的渣灰、污水处理脱水泥渣、硅藻土，将不定期与生活垃圾一起送至湘阴县垃圾填埋场处置；破碎玻璃瓶集中收集后，定期返回原生产厂家重复利用；食醋发酵米渣部分进入固态发酵池重复利用，部分直接外卖做饲料。

（五）总量控制

验收监测期间，COD年排放量为4.47t/a，氨氮年排放量为0.18t/a，SO2的年排放量为2.27t/a，NOX的年排放量为11.2t/a，满足环评批复中规定的COD≤5.13t/a、NH3-N≤0.771t/a、SO2≤18.43t/a、NOX≤26.15t/a的限值要求。

（六）环境风险防范

本项目存在的主要环境风险因素为食醋泄漏和贮运安全。原材料区和生产区已按相关技术规范要求设置事故围堰，并对周边地面进行硬化、防腐、防渗处理，同时按照事故风险防范要求设置了物料泄露事故导流沟和足够容积的事故应急池。

（七）应急预案

已编制环境突发事件应急预案，通过专家评审，并在湘阴县环境保护局备案。

三、湖南长康实业有限公司年加工20000吨食醋项目（二期阶段性）环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强各生产环节的环境管理工作，严格落实环评批复要求，并做好标识标牌。你公司应制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，建立环保设施运行台帐，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 4月14日

抄送：湘阴县环境保护局