附件一：环评委托书

附件二：原环评批复

附件三：岳阳市土石方调配运输管理办公室文件

附件四：专家评审意见

东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响变更说明修改意见

一、本项目变更说明内容编制较规范，评价内容较全面，工程分析较清楚，污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。经适当修改完善后，可上报审批。

二、建议对变更说明作如下补充修改：

1、进一步核实项目建设内容一览表及经济技术指标一览表，在平面图中标示变更后垃圾站、中央空调、冷却塔、油烟排气筒等设施位置。

2、核实项目变更前后污染源对比分析一览表，补充项目住宅居民为保护目标。

3、核实项目商业定位、分区情况，进一步强化商业店铺入驻要求。

4、进一步完善噪声影响分析，核实中央空调、冷却塔位置，根据分析结论，明确距离和措施要求。

5、进一步核实项目地下垃圾站位置，相邻关系，强化地下垃圾站废气、渗滤液、垃圾场内运输影响分析，提出地下垃圾中转站强制性通风及喷洒除臭剂等措施。

6、根据措施分析结果，完善项目环保投资及三同时验收一览表。

王志勤

2016年11月16日

东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设

项目环境影响评价变更报告审查意见

常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响变更报告》评价内容较全面，重点较突出。项目环境污染防治措施可行，评价结论总体可信。

- 从项目拟将德赛广场地块纳入红线范围后的景观正效应及施工期环保管理集中统一性，强化项目变更的必要性。

- 补充变更前后土石方变化情况，给出变更后施工弃渣的增加量及委托处理协议。

3、重点完善变更前后污染防治措施变化情况（P34-36），尤其对施工是否增加洒水车辆，施工的大气污染防治措施需增加哪些具体的设施设备等，运期的是否增加发电机排气系统，是否增加垃圾收集点或站等。

4、完善变更前后的商业入驻的变化情况，是否对入驻提出了新的要求，或是在新增的商业里是否允许何种类别的商业活动等，应注重变化情况进行说明。

审查人：王红

2016年11月17日

东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目

环境影响变更说明专家审核意见

《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响变更说明》对项目变更前后工程内容阐述清楚，污染防治措施基本可信。

建议进一步核实以下内容：

1、进一步核实营运期废水产生地点和产生量，明确收集方式，由于建筑面积增大特别是地下层增加，核实原有收集方式、处理设施位置是否变化及变化后对周边的影响。

2、强化施工期污染源强分析，建筑面积的增大是否使施工出入口数量、位置产生变化，对周边环境的影响，以此完善施工期污染防治措施。

3、按岳阳市大气污防相关要求，细化施工期污防措施，明确提出不得将渣土洒落在街道要求及措施。

岳阳市环境科学学会高级工程师   李凌

二○一六年十一月二十二日

附件五：修改清单

东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响变更说明修改情况说明

根据《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响变更说明专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步核实项目建设内容一览表及经济技术指标一览表，在平面图中标示变更后垃圾站、中央空调、冷却塔、油烟排气筒等设施位置。 | 进一步核实项目建设内容一览表及经济技术指标一览表，在平面图中标示变更后垃圾站、中央空调、冷却塔、油烟排气筒等设施位置，详见（P8-13）及附件2和3。 |
| 2 | 核实项目变更前后污染源对比分析一览表，补充项目住宅居民为保护目标。 | 核实项目变更前后污染源对比分析一览表，补充项目住宅居民为保护目标，详见（P4、25-26）。 |
| 3 | 核实项目商业定位、分区情况，进一步强化商业店铺入驻要求。 | 核实项目商业定位、分区情况，进一步强化商业店铺入驻要求，详见（P15-16、34-35）。 |
| 4 | 进一步完善噪声影响分析，核实中央空调、冷却塔位置，根据分析结论，明确距离和措施要求。 | 进一步完善噪声影响分析，核实中央空调、冷却塔位置，根据分析结论，明确距离和措施要求，详见（P33）。 |
| 5 | 进一步核实项目地下垃圾站位置，相邻关系，强化地下垃圾站废气、渗滤液、垃圾场内运输影响分析，提出地下垃圾中转站强制性通风及喷洒除臭剂等措施。 | 进一步核实项目地下垃圾站位置，相邻关系，强化地下垃圾站废气、渗滤液、垃圾场内运输影响分析，提出地下垃圾中转站强制性通风及喷洒除臭剂等措施，详见（P30-31、38）。 |
| 6 | 根据措施分析结果，完善项目环保投资及三同时验收一览表。 | 根据措施分析结果，完善项目环保投资及三同时验收一览表，详见（P38-40）。 |
| 7 | 从项目拟将德赛广场地块纳入红线范围后的景观正效应及施工期环保管理集中统一性，强化项目变更的必要性。 | 从项目拟将德赛广场地块纳入红线范围后的景观正效应及施工期环保管理集中统一性，强化项目变更的必要性，详见（P1-2）。 |
| 8 | 补充变更前后土石方变化情况，给出变更后施工弃渣的增加量及委托处理协议。 | 补充变更前后土石方变化情况，给出变更后施工弃渣的增加量及委托处理协议，详见（P17）及附件3。 |
| 9 | 重点完善变更前后污染防治措施变化情况（P34-36），尤其对施工是否增加洒水车辆，施工的大气污染防治措施需增加哪些具体的设施设备等，运期的是否增加发电机排气系统，是否增加垃圾收集点或站等。 | 重点完善变更前后污染防治措施变化情况（P34-36），尤其对施工是否增加洒水车辆，施工的大气污染防治措施需增加哪些具体的设施设备等，运期的是否增加发电机排气系统，是否增加垃圾收集点或站等，详见（P37-38）。 |
| 10 | 完善变更前后的商业入驻的变化情况，是否对入驻提出了新的要求，或是在新增的商业里是否允许何种类别的商业活动等，应注重变化情况进行说明。 | 完善变更前后的商业入驻的变化情况，是否对入驻提出了新的要求，或是在新增的商业里是否允许何种类别的商业活动等，应注重变化情况进行说明，详见（P34-35）。 |
| 11 | 进一步核实营运期废水产生地点和产生量，明确收集方式，由于建筑面积增大特别是地下层增加，核实原有收集方式、处理设施位置是否变化及变化后对周边的影响。 | 进一步核实营运期废水产生地点和产生量，明确收集方式，由于建筑面积增大特别是地下层增加，核实原有收集方式、处理设施位置是否变化及变化后对周边的影响，详见（P19）。 |
| 12 | 强化施工期污染源强分析，建筑面积的增大是否使施工出入口数量、位置产生变化，对周边环境的影响，以此完善施工期污染防治措施。 | 强化施工期污染源强分析，建筑面积的增大是否使施工出入口数量、位置产生变化，对周边环境的影响，以此完善施工期污染防治措施，详见（P17）。 |
| 13 | 按岳阳市大气污防相关要求，细化施工期污防措施，明确提出不得将渣土洒落在街道要求及措施。 | 按岳阳市大气污防相关要求，细化施工期污防措施，明确提出不得将渣土洒落在街道要求及措施，详见（P17）。 |