岳环评［2017］50号

关于岳阳皓羽食品有限公司豆制品加工项目

环境影响报告表的批复

岳阳皓羽食品有限公司：

你公司《关于报批〈岳阳皓羽食品有限公司豆制品加工项目环境影响报告表〉的请示》、岳阳楼区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳皓羽食品有限公司拟投资1000万元（环保投资221万元），租赁岳阳建华工程有限公司的现有生产车间、仓库等建设豆制品加工项目。项目位于岳阳楼区七里山延寿寺路北侧、巴陵石化分公司化肥事业部西南侧，用地面积6080m2，建筑面积2498m2。项目以黄豆、食用油、凝固剂、卤料等为主要原料，通过选料、清洗、浸泡、冲洗、滤浆、煮浆、上板、压制、油炸等工序年生产豆制品3600吨，其中豆腐1440吨、百叶1260吨、豆腐干540吨、油豆腐180吨、素鸡180吨。项目蒸汽来源于巴陵分公司动力事业部。配套100m3冷库，采用R134a为制冷剂。项目建设符合国家产业政策，用地符合城市总体规划要求，根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《岳阳皓羽食品有限公司豆制品加工项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见和岳阳楼区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，文明施工，降低施工扬尘、噪声影响，确保施工满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。废包装物由厂家回收，建筑垃圾收集后交相关部门统一处理。

（二）废水防治工作。切实做好雨污分流工作，规范建设厂区雨水及污水管网。项目产生的生产废水和生活污水，收集后经厂区自建80m3/d污水处理站(采用“絮凝+厌氧+二级好氧”处理工艺)处理，达到巴陵分公司化肥事业部污水处理站接管标准后，排入化肥事业部污水处理站深度处理。

（三）切实落实废气污染防治工作。加强车间通风，油烟废气经高效油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后，经15m 排气筒排放；污水处理站采取除臭和绿化等措施抑制恶臭，确保厂界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

（四）噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备，对磨浆机、水泵等高噪声设备采取减振、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

（五）固体废物处置工作。生活垃圾由环卫部门统一收集处理；选料固废、豆渣收集后外售作饲料；包装材料经收集外售；污水处理站污泥外售作为肥料。

（六）根据《生态专题报告》结论：项目的建设和运营对东洞庭湖国家级自然保护区的鱼类、水禽、鸟类产生的负面影响不大。你公司须认真落实《生态专题报告》提出的各项生态保护措施，确保项目生态环境风险在可控范围内。

（七）本项目总量控制指标为：COD ≦1.6t/a、氨氮≦0.4t/a，通过交易获得。

(八)本项目污水处理站周边设置50m卫生防护距离，目前无居住区等环境敏感点，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市环境保护局岳阳楼区分局、中国石油化工股份有限公司巴陵分公司、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、请岳阳市环境保护局岳阳楼区分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年6月7日

抄送：岳阳楼区环保分局、中国石油化工股份有限公司巴陵分公司、湖南美景环保科技咨询服务有限公司