岳环评验〔2017〕39号

关于岳阳中天石化有限公司10万t/a磷肥生产线

项目竣工环保验收意见的函

岳阳中天石化有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南亿科检测有限公司验收监测报告及岳阳市环保局云溪区分局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳中天石化有限公司10万t/a磷肥生产线项目位于岳阳市云溪区永济乡樟树村，占地面积16300平方米。公司原拟投资16000万元建设“1.5万t/a钛白粉及配套10万t/a硫酸和20万t/a磷肥生产线项目”，用硫酸法生产钛白粉，并配套建设硫酸和磷肥生产装置，该项目于2006年6月5日获得岳阳市环境保护局关于《岳阳中天石化有限公司1.5万t/a钛白粉及配套10万t/a硫酸和20万t/a磷肥生产线项目环境影响报告书》的批复（岳环函[2006]25号），由于土地所有权以及公司经营情况变化，该项目只完成了10万t/a磷肥生产线的建设，钛白粉、硫酸生产线均未建设（不再建设）。10万t/a磷肥生产线于2008年投入试运行， 2012年后由于产能过剩和经济效益问题停滞没有开工，2016年年初才重新投入试运行，属于违规建设项目清理整顿规范类项目。10万t/a磷肥生产线项目主要建设内容包括：磷肥生产车间、办公食宿楼、原料库、固废暂存间、硫酸储罐、以及供水供电、绿化、环保、消防、道路等配套设施建设。 项目总投资2000万元，其中环保投资262万元，主要配套建设了废气处理设施（两泼水轮洗涤塔）、初期雨水收集池、事故应急池等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字 [2016]第13号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活污水处理站出口废水中pH、SS、CODCr、氨氮、BOD5排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。废气处理循环氟水池内氟水送至株洲市三源工贸有限责任公司回收，不外排。

雨水排放口中pH、总磷、铅、砷、氟化物监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；排灌站河渠中pH、CODcr、NH3-N、总磷、铅、砷、氟化物监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，厂界无组织监控点位中颗粒物、铅及其化合物、砷、硫酸雾、氟化物排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2中无组织排放浓度限值要求；硫化氢、氨最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准限值的要求。

废气处理设施（两泼水轮洗涤塔）出口中颗粒物、硫酸雾、氟化物、砷（未检出）、铅及其化合物最大浓度值及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。

- （四）固体废物

机修维护产生的废机油定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；氟水送株洲市三源工贸有限责任公司综合利用；一般固废废包装袋收集外售；生活垃圾由环卫部门清运。

- （五）环境风险防范及应急预案

配套建设事故应急池，已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳市环境保护局云溪区分局备案。

三、岳阳中天石化有限公司10万t/a磷肥生产线项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理工作，及时收集车间地面粉尘，防止产生扬尘污染；加强含氟废气喷淋吸收产生的氟水管理，规范暂存并按环评要求进行处置，建立好相关管理台帐；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局云溪区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 7月18日

抄送：岳阳市环境保护局云溪区分局