岳环评验〔2017〕52 号

关于湖南众钧科技有限公司三千台套/年

环卫、工程设备配套钢构件及橡、塑配件生产项目

阶段性竣工环保验收意见的函

湖南众钧科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南精科检测有限公司验收监测报告及湘阴县环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南众钧科技有限公司三千台套/年环卫、工程设备配套钢构件及橡、塑配件生产项目位于湘阴县金龙镇金龙新区。该项目于2013年1月29日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批［2013］10号），主要产品为橡胶制品生产各种高性能橡胶产品、路面扫路刷系列产品、尼龙制品以及钢结构件生产的环卫垃圾车箱体、消防水箱等，设计年产环保机械、工程机械配套产品3000台套、橡胶制品20万件、塑料制品240万件、聚氨酯制品1万件及尼龙制品5万件。该项目目前仅建成年产环保机械、工程机械配套产品1000台套、橡胶制品15万件、塑料制品150万件、聚氨酯制品1万件生产规模，本次仅针对已建成规模进行验收。主要建设内容为：生产厂房三栋、公用配套工程及环保设施等（办公楼、食堂及倒班休息楼为临时性建筑，不纳入本次验收范围）。工程总投资3500万元，其中环保投资292万元，主要配套建设了地埋式污水处理设备、废气活性炭吸附装置、布袋除尘器、危险废暂存间等环保设施。

二、湖南精科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（精检竣监[2016]65号）表明：

- （一）废气

验收监测期间，项目无组织废气监控点位中颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6中大气污染物无组织排放限值要求；硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准。

喷漆车间排气筒（1◎监测点位）中粉尘、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。

塑料制品车间排气筒（2◎、3◎监测点位）中非甲烷总烃最大排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求；硫化氢排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中限值要求。

橡胶制品车间排气筒（4◎、5◎监测点位）中粉尘、非甲烷总烃最大排放浓度值均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5排放限值要求；硫化氢排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。

- （二）废水

验收监测期间，该项目废水排放口中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

项目产生的边角料、废次品、废焊丝、焊渣、废包装材料等一般固废集中收集后统一外售；废机油、废活性炭、喷漆渣及废油漆桶等危废交由湖南万容固体废物处理有限公司处置；生活垃圾交由环卫部门处理。

- （五）总量控制

验收监测数据表明：化学需氧量排放量为0.33t/a, 氨氮排放量为0.04t/a，满足环评批复COD≤1.74t/a、NH3-N≤0.26 t/a的总量控制要求。

- （六）应急预案

企业编制了突发环境事件应急预案，并在湘阴县环保局备案，备案编号为430624-2016-011-L。

三、湖南众钧科技有限公司三千台套/年环卫、工程设备配套钢构件及橡、塑配件生产项目阶段性工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强各环节的环境管理工作，建立健全各类环保管理台帐；进一步加强生产废气的收集措施，减少废气无组织排放，加强各环保设施的运行维护，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年8月21日

抄送：湘阴县环境保护局