岳环评验〔2017〕64号

关于华容县妇幼保健院技术服务大楼项目

竣工环保验收意见的函

华容县妇幼保健院：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、华容县妇幼保健院始建于1952年，原址位于华容县城关镇陵园路003号，是华容县一所专职从事妇女儿童健康保健的公益性事业单位，也是集妇幼保健、临床医疗、助产服务、培训指导于一体的医疗机构。为满足县人民群众对于妇幼保健日益增长的需求，医院整体搬迁至华容县二桥东路，异地新建技术服务大楼项目。该项目于2015年2月4日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2015]15号），11月开始建设，2017年3月建成投入试运行。项目主要建设内容包括：妇幼保健技术服务大楼、办公楼、地面停车场及其他配套附属用房、道路绿化工程及水电气配套设施的建设。迁建后医院占地面积约9788m2 ，床位200张，开设有内科、普外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、检验科、放射科、急诊科和B超科等科室（不设置传染科、结核科）。医院总投资4000万元，其中环保投资140万元，配套建设了污水处理站、医疗废物暂存间、活性炭吸附装置、油烟净化器等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（亿科环竣监[2017]第7号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理站出口中pH范围值 、CODcr 、氨氮、BOD5 、SS、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯、粪大肠菌群的排放浓度值均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织排放监测点位中氨气、硫化氢最大排放浓度值均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边最高允许浓度。

活性炭净化装置出口中氨气、硫化氢、氯气最大排放浓度值均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边最高允许浓度。

食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。

- （三）噪声

- 验收监测期间，院界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；

- （四）固体废物

- 医疗废物经分类收集、污水处理站污泥经预处理后交岳阳市方向固废安全处置有限公司处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。

- （五）环境风险防范

医院建立了相应的环境管理制度，已编制突发环境事件应急预案，通过专家评审，并在华容县环保局备案。

三、华容县妇幼保健院技术服务大楼项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应加强医疗废物管理，严格按照《危险废物转移联单管理办法》实行转移联单制，并制定日常监测计划，对出水余氯、污水处理站出水水质及污水站无组织排放废气等进行定期监测，加强各类污染防治设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。

五、华容县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 11月8日

抄送：华容县环境保护局