岳环评［2018］27号

关于临湘市久鸿集中式20MW光伏扶贫电站项目

环境影响报告表的批复

湖南久鸿家庭农场有限公司：

你公司《请求对〈临湘市久鸿集中式20MW光伏扶贫电站项目环境影响报告表〉的请示》、临湘市环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南久鸿家庭农场有限公司拟投资17140万元（环保投资63万元），依托位于临湘市白羊田镇合盘村的久鸿家庭农场大棚顶部（约548亩），实施临湘市久鸿集中式20MW光伏扶贫电站项目。项目总占地600亩，在120个标准农场温室大棚顶部安装光伏组件及配套设置汇流箱等，本次环评内容仅包括光伏电站建设工程，不包括35KV输变电工程。项目建成后年均发电量为19万kWh，除为农场提供照明、动力以及生产用电外，其余富余电力通过电网向附近地区输送。计划于2018年7月底并网。主要建设内容包括：20MW光伏光伏发电系统（含太阳能电池方阵区、汇流箱、逆变器、干式升压变压器）及35KV开关站、综合楼等，给水依托当地市政供水管网。环保工程有化粪池、隔油池等。项目为并网光伏发电，不带蓄电池。项目符合国家产业政策，符合白羊田镇产业定位及规划要求。根据常德双赢环境咨询服务有限公司编制的《临湘市久鸿集中式20MW光伏扶贫电站项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，我局原则同意你公司该项目环境影响报告表中所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，文明施工，尽量缩短施工期。优化施工工艺，科学施工。强化施工扬尘防治措施，采取洒水抑尘、围挡、覆盖等措施，易产尘物料实行密闭运输，工地进出道路硬化处理。使用商品混凝土。施工废水经沉淀池处理后回用于场内洒水降尘；施工人员生活污水，经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥，不外排。选用低噪声设备，合理安排施工时间和运输路线，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。废包装物由厂家回收，建筑垃圾收集后交相关部门统一处理。施工结束后，做好表土回填和临时占地修复工作。

（二）加强项目固体废物管理。建立各类固体废物产生、转运、储存、处置管理台帐，各类固体废物暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）要求，规范建设暂存场所，避免二次污染。废太阳能电池板组件等一般工业固废经收集后交厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（三）废水污染防治措施。场区实施“雨污分流、清污分流”， 太阳能电池板积尘定期采用清水清洗，清洗除尘废水回用于农场灌溉；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。

（四）噪声污染防治措施。对变压器、逆变器等产生噪声的设备进行合理布局，变压器、逆变器等设备均安置在室内，并采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）光污染防治措施。光伏组件反射面南北向安装，安装倾斜角度23度，光伏电池组件内的晶硅板片表面采取镀防反射模涂层及绒面技术，降低反射率，表面发射比符合标准要求，减少光污染影响，避免对周边环境、特别是周边居民点造成影响。

（六）生态影响防治措施。合理安排维护检修工作时段，选择区域种植品种，避免光伏发电对农场种植等造成影响。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专人负责环保工作，定期做好各项环保设施的维护和管理，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目服务期满后，需做好建构筑物拆除、清运和植被恢复工作。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至临湘市环境保护局、常德双赢环境咨询服务有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年4月2日

抄送：临湘市环境保护局、常德双赢环境咨询服务有限公司