建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	18

3、环境质量状况	22

4、评价适用标准	29

5、建设项目工程分析	31

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	44

7、环境影响分析	45

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

9、结论与建议	66

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗上电柏棠新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓帅 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 邓帅 |
| 通讯地址 | 汨罗市白塘镇人民政府办公楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13870896162 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗市白塘镇南河坝水域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | D4416 太阳能发电 |  |  |
| 占地面积 | 749亩（约49.93万平方米） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 17350 |  | 其中环保投资(万元) |  | 320 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.8% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°00'09"、北纬28°57'10" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 （1）项目背景 随着我国经济的发展，采用绿色环保能源，改善我国居民生活环境，实现我国可持续发展，已成为我国经济发展的主轴，太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全 等显著优势，成为关注重点。太阳能是可再生的清洁能源，光伏发电是目前利用太阳 能发电的主流形式，发展可再生的清洁能源替代传统的化石能源是目前世界能源产业 发展的主流方向。《中华人民共和国可再生能源法》明确规定：“国家将可再生能源 的开发利用列为能源发展的优先领域”。据此，汨罗上电柏棠新能源有限公司拟投资17350万元建设汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目，本项目结合最新的光伏发电技术，太阳能光伏电站与渔场完美结合，设计20MWp的太阳能发电。高效淡水渔业与光伏发电互补项目是将太阳能发电、现代养殖业相结合，一方面太阳能光伏系统架设在鱼塘之上直接低成本发电，不额外占用土地；另一方面充分最大化利用。形成“上面发电、下面养殖、科学开发、综合利用”的“渔光互补”建设模式，综合利用空间资源发展新能源。 项目场址区域属于亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均日照时数为 1650.1小时，日照百分率为37%。汨罗多年平均太阳总辐射量为 4121.6MJ/m²，属我国太阳能资源三类地区。光伏电站场址区域太阳能资源丰富带，具备较好的开发前景。 汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目建设期主要建设内容包括 20MW光伏电站，占地面积约748 亩，总投资为17350万元，计划总工期8个月。 （2）项目建设的必要性 “渔光互补”项目是新能源示范城市的有效载体，是争取国家、各省市政策扶持和财政扶持的实质工程。高效渔业与光伏发电互补项目综合利用土地、提高土地附加值，是传统渔业迈向高效渔业的代表。 能源短缺、环境污染和气候变暖已成为困扰世界各国的难题，开发和利用可再生能源已成为促进人类社会可持续发展的必然选择。太阳能因蕴藏量大、清洁环保、分布广泛等诸多优点被人类寄予厚望。 高效渔业与光伏发电互补项目产生的渔业与光伏发电双重经济效益，既有益补充了当地经济发展需要的电力又增加地方财政税收。 本项目的建设，符合可持续发展能源的战略规划，也是发展循环经济模式，建设和谐社会的具体体现。同时，对推进太阳能利用及光伏发电产业的发展进程具有非常大的意义，预期有着合理的经济效益和显著的社会效益。 是白塘镇精准扶贫的需要。本项目建成后具有明显的社会效益，太阳能电站不仅可缓解当地能源电荒问题，还可以推动项目区经济发展，每年周边受益贫困户666户。建设方根据国能发新能【2017】39号文件精神，集中式光伏扶贫电站应按照政府投资入股、按股分成的资产收益模式建设，每户贫困户对应25-30千瓦电站容量，每户每年从电站收益中获取3000元扶贫专项资金。考虑到项目地平均光照水平在1000小时／年以下，岳阳市汨罗白塘镇项目应按照30千瓦／户对应贫困户数，即帮扶666户贫困户，每年从项目收益支出200万元扶贫专项资金。 汨罗上电柏棠新能源有限公司汨罗市白塘镇南河坝（租赁合同见附件），拟总投资17350万元在汨罗市白塘镇南河坝建设20MWp渔光互补光伏发电项目，总占地面积749亩，项目建成后年均发电量2192.86万kW·h。 综上所述，该项目的建设是十分必要的。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中“三十一电力、热力生产和供应业，91其他能源发电”中的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 本次环评范围为光伏发电的环境影响，不包括电磁辐射评价、渔业养殖等内容，根据原国家环保局《电磁辐射环境保护管理办法》中的<电磁辐射建设项目和设备名录>，100千伏以下送、变电系统为豁免管理项目，本项目为光伏发电、且仅为35kV送、变电系统，电磁辐射属于豁免范围，无需进行环保部门登记备案，本次环评不对其做评价。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （11）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （13）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）； （18）《国家能源局 国务 院扶贫办关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知》，（国家能源局、国务院扶贫办国能发新能〔2017〕39号）； （19）《可再生能源产业发展指导目录》（国家发展改革委2005年）； （20）《关于加快推进光伏发电和照明应用的意见》（湘政发[2009]37号）； （21）《关于推进分布式光伏发电发展的实施意见》（湘政办发[2014]118号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 1、占地及建筑规模 项目名称：汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目 建设性质：新建 建设地点：汨罗市白塘镇南河坝水域。地理位置详见附图 1。 项目占地及土地利用现状：项目地块的总面积约749亩，合计约49.93万m2，项目位于南河坝，形状呈不规则多边形。南河坝水域实际水域面积为872亩，但建设方所租赁的水域为南河坝水域的一部分，其水域面积为749亩。同时加上2925m3的管理用房及开关站等辅助工程占地面积。辅助工程占地所占土地为未利用土地类型，且未占用林地。 建设内容：本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，利用南河坝水域建设光伏发电项目，本项目总体建设规模为20MWp并网型太阳能光伏发电系统，南河坝水域面积749亩，管理用房及开关站等占地2925m2。采用渔光互补方案，在南河坝水域建设。项目采用分块发电、集中并网方案。光伏场区16个逆变器容量为1.26MW的发电单元组成。每个发电单元设2台630kW级并网逆变器，16-18个直流汇流箱，每个直流汇流箱各有15-16个直流回路输入，每个回路由22块光伏组件串联形成。每个发电单元装设135/108套光伏组件支架。每个发电单元通过2台630kW逆变器整流逆变输出三相交流电后，通过电缆线路送至35kv配电装置，最终以1回35kV架空线接至35kV琴棋变电站，实现并网。 本项目根据汨罗市发改委备案文件中的内容对于本项目的装机容量进行限定（20MWp），故严禁建设方随意扩大本项目装机容量。如果发生项目重大变更，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 根据汨罗市规划局、国土局、水务局、林业局的相关文件中，建设方将在此地建设四个渔光互补光伏扶贫建设项目，但建设方考虑自身资金量的问题，故只建设本项目与汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目。 本项目建设管理用房及开关站等辅助工程。汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目依托本项目管理用房及开关站等辅助工程。 拟建一座35kV开关站，开关站包含一台主变、出线间隔、35kV配电室、SVG和接地变等设备，35kV配电室内安装开关柜12面（2面主变进线柜、4面光伏出线柜、2面无功补偿柜、2面母线设备柜、2面接地变柜）及一台站用变，占地面积2925m2，位于南河坝南侧，管理用房东侧。 投资概算与资金来源：项目概算总投资17350万元，单位千瓦静态投资8675元/kW；其中施工辅助工程35万元，设备及安装工程13400万元，建筑工程3000万元，其他费用125万元，基本预备费150万元，送出工程675万元。资金来源为本项目资本金3470万元，占总投资的20%，其余13880万元申请银行贷款。 项目组成具体情况如下表1-1所示。 表1-1 项目主要组成一览表 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 光伏发 电系统; 光伏组件; 选用275MP多晶硅太阳能光伏板，共94446块光伏板; 新建. 光伏阵列运行; 整个光伏发电系统全部采用固定倾角方式安装，倾斜角度为18度。阵列东西向最小间距为0.02m; 新建. 逆变器; 35kW级逆变器并机方案，组成1.26MW光伏逆变升压单元，共32台逆变器; 新建. 箱变; 35，共16台; 新建. 光伏阵列设计; 规划容量为20MWp，由16个1.26MWp单元组成。每个发电单元设2台630kW级并网逆变器，16-18个直流汇流箱，每个直流汇流箱各有15-16个直流回路输入，每个回路由22块光伏组件串联形成。每个发电单元装设135/108套光伏组件支架。每个发电单元通过2台630kW逆变器整流逆变为交流电后通过一个双分裂绕组变压器升压后，通过电缆线路送至35kv配电装置; 新建. 电缆; 本工程以1回35kV架空线路接入拟建变电站的35kV侧; 新建. 养殖; 南河坝水域养殖鱼类; 新建. 辅助工程; 升压管理区; 35kV开关站; 包括无功补偿装置场地、出线构架、35kV 配电室、SVG 室、所用变及消弧线圈室等; 新建. 综合办公楼; 1栋1F，占地面积478m2，建筑面积478m2，用于综合办公、员工住宿、伙食等; 新建. 储运工程; 公路运输; 站内设有环形道路，选用公路型道路，路面均为混凝土路面。道路宽度4.5m，道路转弯半径7m，主变运输道路转弯半径为9m。; 新建. 公用工程; 供电; 施工期用电引自周边现有的电力供电线路，运营期生活用电电源采用双电源供电方式，工作电源取自站外市政10kV电网，经10kV变压器降压至0.4kV供电，备用电源由站内35kV母线引接，经35kV站用变压器降压0.4kV作为备用电源供电。; 依托. 供水; 项目生活用水从地下水井，光伏板清洗水源自区域下方池塘。; 依托. 环保工程; 废水; 项目采取雨污分流，采用“平坡式”竖向布置来进行场地平整。雨水由场地整平坡度排至围墙处，再从围墙上排水口外排至附近自然沟渠。生活污水经化粪池处理后由于周边菜地施肥。太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，排入鱼塘。; 新建. 噪声; 项目逆变器、变压器及相关泵阀采用基础减振、厂房隔声等措施; 新建. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运，一般固废储存于一般固废暂存间。; 新建. 注：本项目建设管理用房及开关站等辅助工程。汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目依托本项目管理用房及开关站等辅助工程。由于管理用房及开关站等辅助工程在工程设计时已考虑到两个项目的共同使用，故其可以满足二个项目共同使用的负荷。 送出工程 本项目采取 35kV 并网的接入方式，光伏方阵列产生的直流电能，经汇流箱汇流 后接入逆变器直流侧，经逆变器把直流电转变为交流后，接入箱式变压器升压后再通过接入项目新建35kV配电室，以4回35kV上网线路分别接入35kV琴棋变电站（LGJ-150/12），琴棋35kV变电站位于汨罗市，35kV出线共计4回。线路从柏棠光伏35kV开关站向东方向出线后，接入已建的琴棋35kV变电站。路径长度约17km，除柏棠光伏开关站出线采用双回路终端塔外，其余均采用单回路架设。然后由变电站所辖台区消纳项目所发电力（具体以柏棠光伏开关站-琴棋35kV线路工程报告为准）。 - 主要生产设备 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备材料名称; 型号及规范; 单位; 数量; 备注. 一、光伏方阵及逆变室部分. 1; 太阳光伏板组件; 275Wp多晶硅太阳光伏板组件; 块; 94446. 2; 直流汇流箱; 15-16路直流输入; 台; 288. 3; 光伏并网逆变器（集成直流柜）; 630kW国产并网逆变器; 台; 32. 4; 箱变; 1MW 双分裂，干变; 台; 16. 5; 光伏电缆. （1）; 组串至汇流箱电缆; PV1-F 1x4; 米; 173500. （2）; 汇流箱至逆变器电缆; ZC-YJV22-0.6/1kV-2x70; 米; 17350. （3）; 汇流箱至逆变器电缆; ZC-YJV22-0.6/1kV-2x50; 米; 16800. （4）; 逆变器至变压器电缆; YJV-0.6/1kV-3x240; 米; 1440. 6; 交流电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV-3×300; km; 2.88. 7; 一体化逆变器房; 含两台 630KW 逆变器及直流柜; 台; 16. 8; 逆变室通信设备; 包括逆变室内网络通信设备及通信电缆、光缆; 套; 16. 9; 低压动力电缆; ZC-VV22，各种截面; 米; 950. 10; 1kV电缆终端; ZC-YJV22-0.6/1kV-1x50; 只; 512. 11; 1kV电缆终端; ZC-YJV22-0.6/1kV-1x70; 只; 512. 12; 1kV电缆终端; ZC-YJV22-0.6/1kV-1x95; 只; 768. 13; 1kV电缆终端; ZC-YJV22-0.6/1kV-1x120; 只; 512. 14; 35kV电缆终端头; 只; 32. 15; 电缆保护管; DN150 热镀锌钢管，35kV 电 缆跨路直埋及穿墙; 米; 1000. 16; 电缆保护管; PPR 管、Ø32，组串电缆跨越 及保护(光伏支架-逆变器保 护); 米; 10800. 17; 电缆桥架; XQJ-T-01-10-2型槽盒及支架; km; 4. 18; 电缆桥架; XQJ-T-01-10-4型槽盒及支架; km; 1. 19; 光伏方阵及逆变室接地装置; -60x6热镀锌扁钢; km; 16. 20; 逆变室照明; 套; 16. 二、变电站部分. 1; 主变压器系统; 该部分设备由本项目与汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目共同使用. （1）; 35kV主变压器; SSZ11-80000/115; 台; 1. （2）; 35kV主变中性点 成套装置; 组; 1. （3）; 35kV穿墙套管; CWC-40.5/2000; 只; 3. （4）; 铜排; TMY-125×10; t; 0.83. （5）; 铜排绝缘热缩套配; TMY-125×10; m; 75. （6）; 35kV棒式绝缘子; ZSW-40.5/8; 只; 21. （7）; 伸缩节; TMS-125×10; 件; 3. （8）; 35kV 氧化锌避雷器; HY5WZ-51/134; 组; 2. 2; 35kV屋内配电装置-高压开关柜; 面; 12. 3; 35kV屋外配电装置; 套; 1. 4; 无功补偿装置; 总容量10MVar; 套; 1. 5; 站用电系统. （1）; 35kV 接地变兼小电阻接地成套装置; 台; 1. （2）; 35kV接地变; 台; 1. （3）; 10kV箱式站用变; 200kVA; 台; 1. （4）; 动力检修箱; 户外落地式; 台; 2. （5）; 户外防眩投光灯; 套; 10. 6; 电缆及接地. （1）; 35kV电力电缆; YJV22-26/35-3×70; km; 0.60. （2）; 35kV电力电缆; YJV22-26/35-3×120; km; 0.15. （3）; 35kV冷缩式户内电缆终端; 1×150; 套; 20.00. （4）; 0.4kV电力电缆; VV22-0.6/1-3×240+1×120; km; 0.20. 三、电气二次设备. 1; 微机综合自动化监控装置; 包括：监控主机，显示器，基础、支撑、运用、通信、开发软件等; 套; 1; 该部分设备由本项目与汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目共同使用. (1); 微机五防操作闭锁 系统; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1.00. (2); 远动屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1.00. (3); 通信屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1.00. (4); 故障录波屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1.00. (5); 电度表屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1.00. (6); 35kV 线路保护测 控屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1.00. (7); 主变保护屏; 面; 1.00. （8）; 主变测控屏; 面; 1.00. （9）; 35k 母线保护屏; 套; 12.00. （10）; 35kV 开关柜综保; 面; 1.00. （11）; 多功能电度表; 含主变低压侧2块、35kV馈线16块(关口表设置)、35kV无功补偿馈线2块、所变馈线3块；0.5s三相三线; 面; 1.00. 2; 电度表屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1. 3; 直流系统; 面. (1); 直流系统充电屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 3. (2); 直流系统馈线屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 6. 4; 微机五防装置; 套; 1. 5; 光伏方阵图像监视及防盗报警系统; 套; 1. 6; 火灾报警系统; 套; 1. 7; 电力电缆; ZC-DJYVP22; m; 200. 8; 普通光缆; ZC-VV22; m; 1000. 四、防雷接地. 1; 避雷针; 提前放电避雷针 h=25m，Δt=45μs; 根; 2; 该部分设备由本项目与汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目共同使用. 2; 接地装置; 包括室内接地干线、设备接地线、主控室通信室接地铜排等; 套; 1. 五、照明部分. 1; 照明配电箱; OPOMM2-L104/3G; 只; 5. 2; 室内灯具; 各种型号; 套; 300. 3; 室外灯具; 各种型号; 套; 90. 4; 电缆; BVV-0.5,2.5mm2; m; 6000. BVV-0.5,4mm2; m; 3500. VV22-1，3x4 mm2; m; 1200. 六、通信部分. 1; 155M光传输设备; 台; 1. 2; PCM设备; 套; 1. 3; 通信电源; 每套包括48V/200Ah高频模块，两组100Ah蓄电池; 套; 1. 4; 录音系统; 套; 1. 5; 综合配线系统; 48回ODF架、24系统DDF架; 套; 1. 6; 音频配线系统; 200回音频配线架; 套; 1. 7; 调度数据网设备; 1台路由器、2台网络交换机; 套; 1. 8; 安全防护; 套; 1. 注：（1）本项目建设管理用房及开关站等辅助工程。汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目依托本项目管理用房及开关站等辅助工程。所建设的变电站、电气二次设备等部分可以满足二个项目共同使用的负荷。（2）本项目为并网光伏发电，不带蓄电池组。 鱼塘养殖可行性 项目所在区域原为鱼类养殖水域，被白塘镇人民政府承包给其他养殖公司，现建设方从汨罗市白塘镇人民政府处将双河坝水域承包下来。在项目建设期间鱼类养殖将会停止，拟建项目实施后，在光伏组件下地块全部恢复养鱼，主要采取人工饲养，养殖水面约749亩。“渔光互补”模式可能会对鱼类的生长和捕捞带来一定的影响，但是通过科学合理的对策，挑选喜阴的鱼类进行养殖，增大光伏板的间距，使鱼塘温度维持在适宜的范围，对渔业的影响很小。故项目利用原有原有鱼塘进行鱼类养殖可行。 南河坝水域 南河坝位于汨罗市白塘乡，交通十分便利。南河坝坝长300m。堤面宽8.0m、堤高12.0m，堤顶高程37.5m，内外坡比均为1:3。南河坝现有湖面面积749亩，总集雨面积0.4943km2，可调蓄水量183万m³，正常蓄水量233万m³，最高蓄水位30.5m，正常蓄水位29.0m。现湖泊主要用于养殖和调蓄。场址位于汨罗江右岸河湾水域，地貌类型属洞庭湖平原区。海拔多在25m～30m左右。规划水域浅水区水深1m～3m，深水区水深5m～6m。南河坝所在流域均没有涉及防洪规划、河道采砂规划、中小河流近期治理建设规划等水利规划。随着双河坝排灌站等水利工程的建设，加之南河坝当冲，两水夹堤，堤基渗漏，多年来经久失修，堤身单薄，边坡坍塌，杂草丛生，湖底淤积严重，蓄水量渐年减少。近期湖泊略呈淤积，泥沙淤积厚度小于0.3m。湖泊两岸岸线基本稳定。当南河坝水位超高时，由排洪口将南河坝的水排入双河坝，后由双河坝排灌站将水抽排入汨罗江。 南河坝并无供水功能，仅承担着周边部分农田的灌溉用水功能和养鱼，工程的建设未取用南河坝湖泊的水量，仅占用了少量容积，因此，对周边农户无明显不利影响，只对捕鱼和养殖水生水化条件造成一定影响。南河坝湖泊内无码头和渡口等设施，因此，工程的建设不会对码头、渡口等造成影响。 项目太阳能资源 项目场址区域属于亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均日照时数为 1650.1小时，日照百分率为37%。汨罗多年平均太阳总辐射量为 4121.6MJ/m²，根据NASA气象数据，场址区域多年平均各月水平辐射总量在225.8MJ/m2～545.7MJ/m2之间变化。7月～8月较高，均在490MJ/m2以上，其中7月份最高，为545.7MJ/m2，1月到2月较低，均在240MJ/m2左右，其中2月最低为225.8MJ/m2。辐射量最大值与最小值相差为319.9MJ/m2。根据我国太阳能资源区划标准，该地点属于Ⅲ类区。光伏电站场址区域太阳能资源丰富带，具备较好的开发前景 3、生产定员与工作制度 本项目各光伏发电子站均为数字自动化设计，人员需求量较少，定员6人，其中运行人员2人，检修人员和其他工作人员3人，管理1人。均在厂区住宿，工作时间为三班8小时制，每年工作365天。 - 4、产品方案 投产后，电站25年总发电量为：54821.54万kWh。25年平均发电量为2192.86万kWh，25年年均利用小时数为918小时。产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案 产品名称; 年设计生产能力; 25年总发电量; 25年平均运行小时. 电; 2192.86万kWh; 54821.54万kWh; 918小时. 5、公用工程 （1）厂区给排水 ①供水：本项目用水主要为生活用水。 本项目工作人员为6人，均在场区食宿，用水量为0.9t/d,（每人150L/d），年用水量为328.5t，来自自有水井。太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年2次考虑。按单个光伏支架方阵单元清洗1次用水量为20m3计，光伏支架方阵单元共计16个，则太阳能光伏板单次清洗用水量为320m3，年用水量为640m3。 ②排水：项目实施雨污分流，项目运营期项目废水主要为职工生活污水和光伏电板清洗水。职工办公生活用水量为328.5t/a，产污系数按0.8计，则生活污水量产生量为262.8t/a，经化粪池处理后用于周边菜地施肥。太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入项目所在鱼塘。 由于项目所在地地势较平缓，且所内建(构)筑物、地下管线、沟道等布置比较密集，因此采用“平坡式”竖向布置来进行场地平整。场地排水采用自由散流式，雨水一部分由进所道路排向所外，而大部分雨水由所区中间顺场地整平坡度排至围墙处，再从围墙上排水口外排至附近自然沟渠。场地设计排水坡度为1%，坡向为西南至东北。 （2）供电 施工期用电引自周边现有的电力供电线路，运营期生活用电电源采用双电源供电方式，工作电源取自站外市政10kV电网，经10kV变压器降压至0.4kV供电，备用电源由站内35kV母线引接，经35kV站用变压器降压到0.4kV作为备用电源供电。 （3）道路 站内设有环形道路，选用公路型道路，路面均为混凝土路面。道路宽度4.5m，道路转弯半径7m，主变运输道路转弯半径为9m，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行。 （4）消防 光伏电站逆变器室配置手提式干粉灭火器，35KV开关站内各建构筑物内配置了 手提式及推车式灭火器。35KV开关站内设置一套区域火灾报警装置，在综合楼、35kV 配电室、无功补偿装置场地、二次设备室、主控室等处设置火灾探测报警传感器。消 防指挥中心设在中央控制室内。 6、施工设备及建设条件 施工人数：150人； 建设安排：总建设6月，共180天，不提供食宿。 原辅材料： 表1-4工程材料一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 砂石料; 1000m3; 汨罗市白塘镇砂石料场. 2; 水泥; 4825m3; 汨罗市市场购买. 3; 钢材; 93t; 汨罗市市场购买. 4; 油料; --; 汨罗市市场购买. 施工设备： 表1-5 主要设备一览表 序号; 机械设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 推土机; 105kW; 台; 2. 2; 推土机; 165kW; 台; 2. 3; 铲运机; 10m3; 台; 4. 4; 挖掘机; 1m3; 台; 2. 5; 自卸车; 15t; 辆; 3. 6; 蛙式打夯机; HW60; 台; 3. 7; 螺旋钻机; 165kW; 台; 2. 8; 振动压路机; 15t; 辆; 5. 9; 洒水车; 辆; 4. 10; 插入式振捣器; CZ-25/35; 个; 10. 11; 载重汽车; 15t; 辆; 3. 12; 水车; 8m3; 辆; 1. 13; 平板运输车; SSG840; 套; 3. 14; 柴油发电机; 50 kW; 台; 3. 15; 钢筋调直机; Φ14内; 台; 5. 16; 钢筋切断机; Φ40内; 台; 3. 17; 钢筋弯曲机; Φ40内; 台; 3. 18; 手腿式手风钻; YT23; 个; 3. 19; 混凝土运输搅拌车; 6m3; 辆; 3. 20; 叉车; 台; 3. 21; 混凝土泵; 套; 1. 项目施工使用的原材料、施工设备均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中淘汰类。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要为，主要生产设备如表1-8所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》可知，本项目属于“鼓励类”中第五类“新能源”中第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”中所列项目。本项目属于国家产业政策鼓励类项目，符合国家产业政策。 对照《国家能源局国务院扶贫办关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知》（国家能源局、国务院扶贫办国能发新能〔2017〕39号），本项目光伏扶贫属于国家支持的扶贫政策。 对照国家发展改革委《可再生能源产业发展指导目录》（2005年）本项目属于― 目录中第二类―太阳能之―并网型太阳能光伏发 电（用于为电网供电，包括建筑集 成太阳能光伏发电）的范畴，属于《可再生能源产业发展指导目录》确定的发展方向。湖南省人民政府《关于加快推进光伏发电和照明应用的意见》（湘政发【2009】37号）中提出：“支持各级政府和有关企业优先选择紫色页岩、荒坡荒地等资源较丰富的地区建设地面并网工程”。国家能源局《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》（国能新能【2014】406 号）中提出：“因地制宜利用废弃土地、荒山 荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站”。本项目利用鱼塘建设，属于非耕用土地、林业用地，见林业局证明（详见附件），符合相关要求。 湖南省人民政府办公厅《关于推进分布式光伏发电发展的实施意见》（湘政办发【2014】118 号）中要求：“分布式光伏发电项目以自发自用为主，余量上网，优先布局工业园区、商业集聚区和公共设施区等用电负荷集中、用电量大、用电价格 高的地区，就近接入35千伏及以下电压等级电网”。 本项目光伏发电后就近接入35kV琴棋变电站供当地居民工厂使用，符合相关要求。 因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目场址位于汨罗市白塘镇南河坝，项目场址区域属于亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均日照时数为 1650.1小时，日照百分率为37%。汨罗多年平均太阳总辐射量为 4121.6MJ/m²，属我国太阳能资源三类地区。光伏电站场址区域太阳能资源丰富带，具备较好的开发前景。因此，从项目处的地理位置来说，选址合理。 本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，项目选址不在饮用水水源保护区范围内，符合项目所在水域功能要求；项目建设对所在区域水环境、环境空气、声环境、生态环境等方面的影响均较小。该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，建设单位已取得汨罗市及相关部门的同意（详见附件）。项目场区不占用基本农田，无名胜古迹、文物保护区、自然保护区、军事设施及地下矿藏等，本项目拟用地约749亩，南河坝水域属于未利用土地类型，且未占用林地，已取得国土和林业用地意见（详见附件），采取租赁的方法从项目区域县政府手中获得南河坝水域的经营权（详见附件），符合国家有关土地利用政策。本项目所在地临近县道052等道路，交通十分便利。项目距离居民点等环境敏感点较远，项目污染源强如生活污水、噪声，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 项目不涉及汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区和湖南汨罗江国家湿地公园。本项目不在东洞庭湖自然保护区范围内，其距离东洞庭湖保护区的实验区5370m（不在其三区范围）。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目位于湖南省汨罗市白塘镇南河坝水域，南河坝水域呈不规则多变形，本项目布局比较的简单，由生产管理区和光伏板方阵区组成。管理区位于项目的南侧，主要的建筑物有35kV开关站、综合楼等。光伏板方阵区依托南河坝水域进行建设，采用单元模块化布置形式，包括太阳能光伏板组件子方阵、汇流箱、箱式变压器等。工程布置容量为20MW，共分16个单元，每一个单元为1.26MW，配一台箱式变压器。箱式变压器紧邻检修道路，安装检修便利。厂区平面布置见附图4、5。 综上所述，工程总平面布置总体上较合理。 4、项目防洪规划可行性分析 项目区南河坝距西侧汨罗江堤防的最近距离为2410m，项目区与堤防位置较远，工程的建设与当地的流域规划、流域防洪规划、城市防洪规划等水利规划无冲突，不影响各项水利规划目标的实现。 工程后南河坝容积有所增加，相对防洪来说更为有利，且工程前后南河坝的洪水期的水位基本未发生改变，对周围农田的保护对象基本无影响。工程的建设对北河坝水域的排涝基本无影响。 项目建设方已取得汨罗市水务局对于本项目的选址意见，同意本项目的建设。同时建设方已根据水务局意见正在编制水土保持方案和进行防洪影响评价。 5、生态保护红线 - 项目不涉及汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区和湖南汨罗江国家湿地公园。本项目不在东洞庭湖自然保护区范围内，其距离东洞庭湖保护区的实验区5370m（不在其三区范围）。 - 同时建设单位已取得汨罗市林业局的对本项目的选址意见（详见附件），意见中认为项目的建设无占用林地，不在生态红线范围内。 - 因此，该工程建设符合国家有关法律法规的规定要求。 7、项目与水源保护区符合性分析 根据现场调查知本项目临近汨罗江上游约26km处为汨罗市自来水厂取水口。 一级保护区：取水口上游1000m至下游200m范围内的水域及其河岸两侧纵深各200m的路域。 二级保护区：从一级保护区上界起上溯2500m的水域及其河岸两侧纵深各200m的路域。 本项目距离取水口26km，根据集中式饮用水源保护区划分方案，本项目位于汨罗市集中式饮用水源一级保护区范围外，本项目的建设不会对饮用水源造成影响，因此，本项目的建设符合饮用水源保护区的规定。项目的建设不会对饮用水源造成影响。 8、项目相容性分析 建设方同时租赁了汨罗市白塘镇南河坝水域、南河坝水域分别进行本项目和《汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目》的建设，由于本项目所在的双河坝水域与南河坝水域临近，两个项目装机容量相同，设施参数基本相同，且为同一建设方。故本项目建设管理用房及开关站等辅助工程，而汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目依托于本项目辅助工程，避免重复建设。由于管理用房及开关站等辅助工程在工程设计时已考虑到两个项目的共同使用，故其可以满足二个项目共同使用的负荷。 本项目和《汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目》均为非生产性建设项目，两个项目的生产工艺、流程均一致。两个项目均本项目，南河坝水域与双河坝水域临近但不连通故本项目的废水对其影响较小。 综上所述，故本项目与周边企业相容性较好。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目为新建项目，未遗留相关环境问题，本项目并未投入运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。南河坝现有水域面积749亩，主要经营水产品养殖。鱼类养殖过程中无废气、噪声的产生，南河坝水域水质较好，经现场监测达到《地表水环境质量标准》III类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1气象条件 年平均气温; 16.8-16. 9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39. 9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最大积雪深度; 20cm. 年主导风向; NNW(夏季为S). 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 汨罗江、双河坝; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 项目为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 对于环境空气质量现状数据，本环评引用了《汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目》于2018年03月25-26日对周边SO2、NO2、PM10现状监测的数据。 （1）监测布点：监测点位G1项目所在地上风向1700m处双义村居民点；G2：项目所在地上风向578m处；G3：项目所在地下风向337m处拦河村居民点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（ug/m3） 采样位置; 检测项目; 检测结果; 是否达标; 标准值. 3月25日; 3月26日; 3月27日. G1; 二氧化硫; 23; 21; 23; 达标; 150. 25; 25; 24; 达标. 29; 22; 25; 达标. 31; 24; 22; 达标. 二氧化氮; 27; 28; 29; 达标; 80. 26; 29; 28; 达标. 24; 27; 27; 达标. 25; 26; 29; 达标. PM10; 76; 78; 82; 达标; 150. G2; 二氧化硫; 22; 21; 26; 达标; 150. 27; 28; 29; 达标. 30; 26; 25; 达标. 29; 25; 28; 达标. 二氧化氮; 31; 33; 33; 达标; 80. 32; 37; 32; 达标. 33; 35; 34; 达标. 34; 34; 35; 达标. PM10; 84; 86; 87; 达标; 150. G3; 二氧化硫; 22; 22; 29; 达标; 150. 26; 21; 28; 达标. 27; 22; 26; 达标. 29; 25; 28; 达标. 二氧化氮; 31; 28; 29; 达标; 80. 28; 27; 29; 达标. 27; 25; 26; 达标. 28; 31; 28; 达标. PM10; 82; 89; 86; 达标; 150. 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目地环境空气质量良好。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为汨罗江和项目水塘。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年03月25日~26日对本项目所在水塘进行了现状监测，同时项目引用了《汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目》于2018年03月25-26日对项目临近汨罗江上下游水环境进行的现状监测数据。监测结果详见下表3-2。 1：汨罗江上游距项目地位置500m；W2：汨罗江距项目地最近位置：W3：汨罗江下游距项目地位置1000m；W4：项目水塘中心。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W1. 3月25日; 3月26日. pH; 6.82; 6.85; 6～9; 是. CODCr; 14; 15; ≤20; 是. BOD5; 2.0; 2.2; ≤4; 是. 氨氮; 0.636; 0.653; ≤1.0; 是. 总磷; 0.03; 0.04; ≤0.2; 是. 溶解氧; 5.41; 5.75; ≥5; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 3400; 3400; ≤10000个/L; 是. 氯化物; 2.574; 2.762; ≤250; 是. 阴离子表面活性剂; 0.12; 0.12; ≤0.2; 是. 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W2. 3月25日; 3月26日. pH; 6.98; 7.02; 6～9; 是. CODCr; 16; 17; ≤20; 是. BOD5; 2.4; 2.8; ≤4; 是. 氨氮; 0.614; 0.636; ≤1.0; 是. 总磷; 0.04; 0.04; ≤0.2; 是. 溶解氧; 6.89; 6.51; ≥5; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 3300; 3400; ≤10000个/L; 是. 氯化物; 4.393; 4.367; ≤250; 是. 阴离子表面活性剂; 0.13; 0.12; ≤0.2; 是. 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W3. 3月25日; 3月26日. pH; 7.02; 7.00; 6～9; 是. CODCr; 16; 18; ≤20; 是. BOD5; 2.5; 2.9; ≤4; 是. 氨氮; 0.664; 0.675; ≤1.0; 是. 总磷; 0.03; 0.03; ≤0.2; 是. 溶解氧; 5.90; 6.00; ≥5; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 4300; 4300; ≤10000个/L; 是. 氯化物; 5.120; 5.134; ≤250; 是. 阴离子表面活性剂; 0.15; 0.15; ≤0.2; 是. 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W4. 3月25日; 3月26日. pH; 7.18; 7.26; 6～9; 是. CODCr; 5; 7; ≤20; 是. BOD5; 1.0; 1.3; ≤4; 是. 氨氮; 0.261; 0.278; ≤1.0; 是. 总磷; 0.04; 0.03; ≤0.05; 是. 溶解氧; 5.66; 6.00; ≥5; 是. 石油类; 0.01; 0.02; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 4300; 4600; ≤10000个/L; 是. 氯化物; 2.197; 2.227; ≤250; 是. 阴离子表面活性剂; 0.12; 0.12; ≤0.2; 是. 由上表可见，监测点位各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 三、地下水环境现状调查与评价 为了解区域地下水环境质量现状，本项目本项目引用了《汨罗市旺伟牲猪养殖有限公司年出栏1700头生猪养殖整治项目》于2017年11月25日对项目所在区域居民地下水取水井口的水质监测数据。 （1）监测点布设：共设1个水质监测点：周边居民水井。 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、氯化物、六价铬、亚硝酸盐。 （3）监测结果统计与评价：地下水水质监测结果见表3-3： 表3-3 地下水水质监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 11月25日; 标准值; 是否达标. 周边居民水井; pH; 6.94; 6.5～8.5; 是. 氨氮; 0.085; ≤0.2; 是. 高锰酸盐指数; 0.8; ≤3.0; 是. 总硬度; 54; ≤450; 是. 挥发酚; ND; ≤0.002; 是. 氯化物; 8; ≤250; 是. 总大肠菌群; 2; ≤3.0; 是. 监测资料表明：项目所在区域内水井所监测的地下水水质因子能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，地下水水质环境良好。 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年03月25日~26日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 项目东厂界1m处; 3月25日; 49.2; 39.4. 3月26日; 48.5; 38.1. b; 项目南厂界1m处; 3月25日; 47.6; 38.7. 项目厂界东1m处; 3月26日; 49.1; 38.5. c; 项目西厂界1m处; 3月25日; 48.7; 39.6. 项目厂界东1m处; 3月26日; 47.3; 39.1. d; 项目北厂界1m处; 3月25日; 49.3; 39.5. 3月26日; 48.7; 37.6. 2类标准; 60; 50. 根据表3-4的监测结果，本项场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。 六、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。 本项目占地类型主要有水域、河滩地。占地类型中没有占用耕地，有效的保护了耕地资源。项目建设区域植被较少，无珍稀濒危动植物物种，无国家和地方重点保护野生动植物和地方特有野生动植物的生境或成片原生植被，不涉及风景名胜区，项目建设对生物量减少和物种的多样性减少无影响。 施工产生的悬浮物对附近水体渔业资源存在间接、慢性的影响。在施工建设期间， 为防止水土流失对道路及周边环境的影响，对主体工程区施工周围采用挡土板的拦挡 形式，挡土板采用彩钢塑板，手脚架支撑，这种形式有利于拦挡施工中的土石滚落造 成水土流失，具有良好的水土保持效果。本工程施工属于短期行为，随着施工期的结 束，其环境影响会很快消失，基本不会对渔业资源产生明显影响。生态环境影响因素 主要包括生活污水、固体废弃物，上述因素对水生生物、浮游植物及其生存环境造成一定的破坏。应严格落实各环境污染防治措施，将对生态环境的污染降到最低程度。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省汨罗市白塘镇南河坝水域，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民; 北面; 426; 约10户，20人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 居民; 北面; 434; 约10户，25人. 居民; 北面; 314; 约20户，40人. 居民; 东南面; 337; 约25户，50人. 居民; 南面; 236; 约20户，40人. 居民; 西南面; 103; 约15户，30人. 居民; 西面; 736; 约40户，100人. 声环境; 居民; 西南面; 103; 约15户，30人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 地表水环境; 汨罗江; 西侧; 2410; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 双河坝; 西北侧; 10; 渔业用水. 北河坝; 北测; 603; 渔业用水. 地下水环境; 项目区及周边区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993），III类. 生态环境; 汨罗江国家湿地公园; 西侧; 2410; 汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，长43.6km，宽0.1～1.5km，规划总面积2945.7公顷; 维护湿地系统生态平衡、保护湿地功能和湿地生物多样性. 汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区; 西侧; 2410; 规划总面积5400公顷，位于汨罗江白塘镇至磊石山段，以及湘江屈原三分场段至汨岳界段; 主要保护对象为鲶，同时对赤眼、翘嘴鲌等鱼类及其他水生生物进行保护. 东洞庭湖自然保护区; 北侧; 5370; 地处湖南省东北部位于长江中游荆江江段南侧面积190300公顷; 维护东洞庭湖生态平衡、保护东洞庭湖功能和湿地生物多样性. 图3-1 环境保护目标示意图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值. SO2; 500; 150; /. NO2; 200; 80; /. PM10; /; 150; /. （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 总磷; 石油类; 溶解氧; 粪大肠菌群; 氯化物. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≧5; ≤10000; ≤250. （3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; 高锰酸钾指数; 总大肠菌群; 氯化物; 砷. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤3.0; ≤250; ≤0.05. 氨氮; 六价铬; 亚硝酸盐; 溴和味; 铅. ≤0.2; ≤0.05; ≤0.02; -; ≤0.05. （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：施工期。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值，具体见表 4-5。 表 4-5 大气污染物执行标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 粉尘; 120; 1.0. 食堂油烟; 2.0; /. - （2）废水：，具体见表 4-6。 表 4-6污水综合排放标准 水质指标; pH（无量纲）; SS; 阴离子表面活性剂; CODcr; BOD5. Ⅲ类; 6~9; ≤70; ≤5.0; ≤100; ≤30. 氨氮; 石油类; 动植物油. ≤15; ≤10; ≤20. - （3）噪声：施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。标准值见表4-7。 表4-7 施工期噪声排放限值 等效声[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 50. - 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表4-8。 表4-8 运营期噪声排放限值 类别; 等效声[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，拟建项目为光伏发电项目，本项目实施后，废气方面，无生产废气产生，只有食堂油烟排放。废水方面，只有生活污水和太阳能光伏板清洗废水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物的施肥灌溉，不外排；太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入鱼塘内。因此无需申请总量控制。 |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、勘察期 项目编写环评时，已完成相关的实地勘察、项目论证，并已完成了《汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目可行性报告》。故本次环评不对项目勘察期进行详细分析。 二、施工期 本项目为新建项目。光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行光伏电板固定安装：光伏电板安装需在池塘内进行打桩，打桩深度为2m，同时配置安装 配电柜、逆变器、避雷系统等电器设备、其次还需要建设管理区办公楼以及敷设电缆沟，将太阳能光伏板组件间的连线及各设备之间的连接，光伏电板安装需在池塘内进行打桩，打桩深度为2m。支架基础全部选用成品预应力管桩，采用机械打桩及静压桩方法进行施工。 在光伏发电系统设计时，就要在计划施工的现场进行勘测，确定安装方式和位置，测量安装场地的尺寸，确定太阳能电池方阵的朝向方位和倾斜角。太阳能电池方阵的安装地点不能有建筑物或树木等遮挡物，如实在无法避免，也要保证太阳能方阵在上午9时到下午16时能接收到阳光。太阳能电池方阵与方阵的间距等都应严格按照设计要求确定。具体施工示意见下图。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 注：本项目建设管理用房及开关站等辅助工程。汨罗市双河坝20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目依托本项目管理用房及开关站等辅助工程，避免重复建设。由于管理用房及开关站等辅助工程在工程设计时已考虑到两个项目的共同使用，故其可以满足二个项目共同使用的负荷。 项目站址为鱼塘，地形相对平坦，共计开挖量为2.725万m3，回填量为2.355万m3，弃土0.37万m3（主要为综合办公楼、35kv升压站的挖方与填土）。项目不进行池塘底部的清淤和平整工作。 表5-1 土方平衡一览表（单位：万 m3） 序号; 项目; 开挖; 回填; 平衡量（弃渣）. 1; 光伏支架、逆变器及箱变基础、避雷针; 0.00; 0.00; 0.00. 2; 光伏组件场区平整; 0.97; 0.875; 0.095. 3; 场内集电线路、直埋电缆; 0.315; 0.23; 0.085. 4; 场内排水沟; 0.40; 0.19; 0.21. 5; 开关站工程; 0.26; 0.22; 0.04. 6; 场内道路工程; 0.78; 0.84; -0.06. 合计; 2.725; 2.355; 0.37. 临时施工场地的设置情况 本项目所需砂石料等全部采取外购形式，不涉及到工程取料场选址问题，必须选择合法的砂石料场，买卖双方需签订购销合同。本项目混凝土采用现浇，临时砂石料堆放场设置于开关站内。本项目设置临时表土堆场，占地面积为1000m2，设置于开关站内，前期主要堆存道路区边坡后期绿化所需要的表土，后期堆存开关站区及辅助施工区后期绿化所用的表土。 项目临时堆场对环境的主要影响为：（1）土方装卸堆放的过程中在现场都会产生扬尘。（2）雨水径流进入堆场内，渗滤液量的增加造成水体水质的下降。（3）堆场的水土流失。这些影响如果置之不理将对自然环境和人体健康造成较大的破坏。故建议采取以下措施将临时堆场对环境的不利影响减至最小： 临时堆场应加强“三防”规范建设：防扬散、防渗漏、防流失。①临时堆场应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、土方应集中堆放，及时回填、覆盖防尘网等。②为防止雨水径流进入堆场内，避免渗滤液量增加和滑坡，堆场周边应设置导流渠。③为了防止临时堆场由于风蚀产生新的水土流失，堆土场周围进行简易防护，采用彩钢板防护的措施。在堆土周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。 建设方需在项目建设完成后30天内，将临时堆场恢复原状，以减少其生态影响。 运输方式及环保措施 原材料运输方式：项目原材料由运输车辆从市区道路运输至本项目的生产地点。 项目原料运输为砾卵砾石、块石料通过运输车辆从砂场旁经公路运往项目所在地的原料仓库，其他原料如钢材、水泥通过从市场采购后通过运输车辆经公路运往项目所在地的原料仓库。对运输水泥等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输砾卵砾石、块石的车辆应配备洒水降尘措施，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低噪声污染。 环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 - 运营期 本工程采用分块发电、集中并网方案。20MWp光伏组件阵列由16个逆变器容量为1.26MW的发电单元组成。每个发电单元设2台630kW级并网逆变器，16-18个直流汇流箱，每个直流汇流箱各有15-16个直流回路输入，每个回路由22块光伏组件串联形成。每个发电单元装设135/108套光伏组件支架。组件数量共计94446块。光伏组件选用275Wp 多晶硅光伏组件，均采用最佳倾角18度固定安装方式。光伏面板在太阳光的照射下，将太阳能转化为直流电能，直流电能经汇流箱汇集后，再经逆变器转化成交流电，然后经箱式变压器升压至35kV，通过电缆线路送至35kv配电装置，最终以1回35kV架空线接至35kV琴棋变电站，实现并网。 注：本项目为并网光伏发电，不带蓄电池组。 图5-2 本项目营运期工艺流程及产污节点图 太阳能光伏发电原理： 太阳能光伏技术的基本原理，是利用物理学的光生伏特效应（是一种量子效应）直接将太阳能光能转变为电能。当太阳光照射在太阳电池表面时，电池吸收光能，产生光生电子一空穴对。在电池内电场作用下，光生电子和空穴被分离，电池两端分别出现正负电荷的积累，即产生“光生电压”，若在内电场的两端引出电极并接上负载，则负载中就有“光生电流”通过，从而获得功率输出。所以这种太阳能发电技术也称为光伏发电。目前常规使用晶体硅太阳光伏板组件、非晶硅太阳光伏板组件、铜铟硒薄膜太阳光伏板组件、碲化镉薄膜太阳光伏板组件，其中晶体硅太阳光伏板组件占市场的90%以上。太阳能光伏发电的优点是：没有运动部件，无噪声，无污染，模块化安装，建设周期短，避免长距离输电，可就近供电。太阳能光伏板的发电原理如下图所示： 图5-3 太阳能光伏板发电原理图 清洗步骤 常规清洗工作通过一掸、二刮、三洗3个过程完成。 一掸：用干燥的掸子或抹布等将组件表面的附着物如干燥浮灰等掸去。如果组件表面没有其它附着物并通过本步骤已清除干净，则可免去下面的步骤。 二刮：如果组件上有紧密附着其上的硬性异物如泥土、鸟粪、植物枝叶等物体。则需要使用中等硬度的刮扳或纱球进行去际。此时应注意不能使用高硬度的器物进行刮擦，以防止对组件的玻璃表面形成破坏。也不要轻易刮擦没有附着硬性异物的区域．做到清除异物即可。 三洗：如果组件表面有染色物质如鸟粪的残留物，植物汁液等，或场内空气湿度很大灰尘无法掸去，则需要通过清洗来去除。 太阳能光伏板清洗主要采取移动式清洗方式，在小船上设置水泵，采用软管从光伏组件下方水塘接水，人工操作采用喷雾式水枪进行清洗。光伏板清洗废水直接下流到光伏组件下方水塘。由于每次清洗废水用量少，污染物主要是悬浮物（SS），且浓度比较低，而清洗水域较大，且与周边水域物理隔离，清洗废水进入水塘中，不会污染周边水环境。环评要求不得使用酸性、碱性清洗剂。 已投运的光伏组件：每1年例行维护2次，每个光伏支架方阵单元轮流清洗。 四、水平衡 项目营运期主要用水为生活用水和太阳能光伏板清洗用水，本工程用水量标准见下表： 生活用水：项目工作人员为6人，提供伙食，提供住宿，年工作365天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为0.87m3/d（317.55m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.696m3/d（254.04m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 太阳能光伏板清洗用水：太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年2次考虑。按单个光伏支架方阵单元清洗1次用水量为20m3计，光伏支架方阵单元共计16个，则太阳能光伏板单次清洗用水量为320m3，年用水量为640m3。使用水泵从南河坝抽水使用，主要污染物为SS，清洗废水直接排入池塘。本项目主要采用水枪清洗方式，环评要求不得使用酸性、碱性清洗剂。 本项目用水一览详见下表。 表5-2 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水 定额; 全年使用时间; 日用水 量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 6人; 145L/人·d; 365d; 0.87; 317.55; 0.8; 0.696; 254.04. 3; 太阳能光伏板清洗用水; /; 20m3/每支架•次; 365d; /; 640; --; /; 640. 合计; --; --; 0.9; 957.55; --; 0.696; 984.04. 图5-4 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a）

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目施工工序主要为场地平整及道路施工、基础施工及设备安装等。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、植被破坏、水土流失、施工废水、生活污水、固体废弃物等，但其主要环境影响如下： 本项目在南河坝东南侧设置升压管理区，在升压管理区内设置临时堆场，堆场在施工完成后进行拆除。本项目不另外设置施工便道和施工营地。 1、废气 本项目施工过程中的大气污染源主要有施工扬尘，施工车辆、机械排放的尾气及装修扬尘。 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要产生于开关站、工作站的场地平整、土石方施工车辆运输、建筑材料切割等作业过程。 ①土石方施工扬尘 开关站、工作站场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受 重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 ②施工运输扬尘 施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类工程施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到 1~3g/m3，影响范围在50m左右。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。类比一般同类项目，施工现场附近大气环境中扬尘浓度分布见表5-3。 表 5-3 施工工地附近扬尘浓度分布 （单位：mg/m3） 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 浓度范围; 0.303~0.328; 0.409~0.759; 0.434~0.538; 0.356~0.465; 0.309~0.336; 平均风速 2.5m/s. 浓度均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. （2）施工车辆机械尾气 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其 中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。施工期 的车辆废气为无组织间歇性排放，产生量较小，对环境空气影响较小。 2、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 项目在南河坝池塘内施工主要为打桩和光伏电板的安装，无施工废水的产生。施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约8m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及监狱强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘，不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员80人计，部分为当地工人，因此本项目不提供食宿，无工地食堂和工地宿舍，施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水生活用水量按50L/人·d，则生活用水量为4t/d，施工时间按6个月计，施工期生活用水总量为720t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为3.2t/d，施工期总排放量为576t。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L。本环评要求施工单位建立临时化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。禁止生活污水排入南河坝。 3、噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但推土机、轮胎式液压挖掘机的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机、光伏支架施工等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-4 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 噪声强度[dB（A）]（距声源1m处噪声级）. 1; 挖掘机; 80. 2; 推土机; 85～90. 3; 压缩机; 75～88. 4; 吊车; 82. 5; 打桩机; 105. 6; 压路机; 73. 7; 铲土机; 75. 8; 运输卡车; 85～94. 9; 插入式振捣器; 90. 10; 混凝土搅拌运输车; 80. 11; 混凝土输送泵; 85. 12; 混凝土搅拌机; 85. 13; 内燃压路机; 85. 14; 钢筋调直机; 85. 15; 钢筋切断机; 90. 16; 钢筋弯曲机; 80. 4、固体废物 施工期的固体废物主要为开关站建设开挖的表土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 根据项目可研报告，本工程建设过程中土石方主要来自于开关站的建设，整个土石方开挖量不大，共计开挖量为2.725万m3，回填量为2.355万m3，弃土0.37万m3（主要为综合办公楼、35kv升压站的挖方与填土）。弃土回用到其他市政建设中（如道路填方等）。 建筑垃圾包括废钢筋、废石料、混凝土残渣等。各工程施工结束后都将会产生一定量的建筑垃圾（约为0.75t），其中废钢筋可进行回收再利用，其他建筑垃圾需进行外运处理。结合周围宅基地和公路的建设消化建筑垃圾。 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员80名，则共产生生活垃圾40kg/d，施工期为6个月，则施工期产生的生活垃圾7.2t。 废机油：本项目施工机械的维修保养均委托给汨罗市相关的机械维修厂，故本项目不会因施工机械的维修保养产生废机油。 5、生态影响 项目项目建设内容主要包括进站道路、施工检修道路、光伏阵列系统基础及安装、配电装置和电缆敷设等工程，这些工程的实施均要占压地表、破坏地表植被。另一方面，施工机械和人员的活动也会对站内和附近地表土壤及植被造成扰动破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏电站水土流失重点时段为施工期，重点区域为光伏阵列和检修道路区。因此电站建设中，应按已制定的施工方案明确施工范围，避免对周边土地和植被的扰动。 施工期光伏阵列系统基础打桩将不可避免的对作业区域附近水生态环境造成一定的不利影响。基础打桩作业将对河底下层原来较为稳定的地质系统产生搅动，加重了作业区水体的污染程度，给水生植物的光合作用及鱼类生存环境带来不利影响。 6、施工期振动影响 施工时打桩产生的振动对周围建筑物有一定的影响，特别是软土地区，大规模打桩更易引起周围土体隆起及侧向位移。 二、营运期污染工序 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水，太阳能光伏板清洗废水； 废气：项目食堂油烟； 噪声：配电室及变压器噪声等； 固体废弃物：生活垃圾、废旧的太阳能光伏板等一般固废。 1、水污染物 根据建设方提供的资料，项目营运期废水为生活污水、太阳能光伏板清洗废水。 - 太阳能光伏板清洗废水：本项目选址汨罗市白塘镇内，当地风沙小，降雨量较为丰沛，地面太阳能光伏板清洁一般可通过自然降雨进行冲洗（湖南省年降雨天数平均在145天）。长时间不降雨，连续晴天超过 15～30 天时，为了保持发光效率，则根据太阳能光伏板积尘具体情况采用专对光伏电板进行清洗（视当地实际情况确定，按每年2次考虑），太阳能光伏板表面主要是沙尘，采用人工擦洗，用清水冲洗即可。按单个光伏支架方阵单元清洗1次用水量为20 m3计，光伏支架方阵单元共计16个，则太阳能光伏板单次清洗用水量为320m3，年用水量为640m3，则太阳能光伏板清洗废水约为640m3/a。太阳能光伏板清洗废水为间断废水，主要污染物为SS。由项目环境质量现状可知，项目所在区域环境空气质量较好，类比同类项目，对光伏板进行清洗时，SS浓度不高，约为50 mg/L，清洗废水直接排入南河坝池塘。本项目主要采用水枪清洗方式，环评要求不得使用酸性、碱性清洗剂。 （2）生活污水：本项目工作人员为6人，负责运行和日常巡查工作，均在场区食宿，年工作365天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为0.87m3/d（317.55m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.696m3/d（254.04m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 表5-5 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源; 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施. 生活污水（317.55t/a）; COD; 300; 0.095265; 经化粪池处理后用于周边菜地施肥，绿化浇灌，不外排. NH3-N; 30; 0.009527. 清洗废水（640t/a）; SS; 50; 0.032; 直接排入南河坝池塘. 2、大气污染物 本项目光伏发电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，在转换过程中没有废气排放，太阳能的利用属于清洁能源。 本项目职工人员少，实行远程监控的原则，拟定定员标准为6人，负责运行和日常巡查工作，生活区设置食堂，食堂做饭炒菜时产生油烟。该食堂基准灶头数为2个，规模为小型，燃料为液化气，液化气属于清洁能源。在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.657kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.45mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 光伏发电主体设备基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小。噪声源于主要来自配电室及变压器噪声。变压器、配电室均布置在室内，配电室、变压器 噪声值不大，根据同类型设备噪声调查，噪声级在65dB以下。 4、固体废弃物 本项目为并网光伏发电，不带蓄电池组，但配电室内所使用蓄电池作为应急电源。因此本项目生产过程中的固体废物主要包括：废旧光伏板组件、员工生活垃圾和废蓄电池。 ①员工生活垃圾：本项目定员6人，年工作天数为365天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为3kg/d、1.095t/a。 ②废旧的太阳能光伏光伏板：光伏电站运营期的固废主要为运营期正常维护和安装过程产生的少量的破损光伏光伏板，产生量按照光伏板总量的0.2‰计，每块太阳能光伏板重量约为23kg；则年产生破损光伏光伏板数量为19块，总重量约为0.437t/a，项目运营期满以后，光伏板组件寿命达到使用年限，报废后建设单位对报废光伏板组件进行收集，最终由专业的回收厂家收购处理。且要求储存废光伏板组件的暂存间做好防水、防渗漏、防渗等措施，并在门口设置标识牌。经查《国家危险废物名录》（2016 本），废太阳能光伏光伏板未列入该名录中所录入的危险废物。太阳能光伏板采用的材料是晶体硅，硅光伏板所含主要化学成份有 Si、P和B，硅光伏板中晶体Si纯度为99.9999％以上的高纯硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的太阳能光伏板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。 ③废蓄电池：配电室内所使用到的蓄电池使用寿命一般为10年左右，达到使用寿命后产生的报废蓄电池属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-044-49。根据建设方提供的资料数据，废蓄电池产生量为0.7t/10a。这部分危废应委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-6 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 废旧的太阳能光伏光伏板; 一般固废; 0.437t/a; 暂存间暂存，由专业的回收厂家收购处理; 无害化处置达到环保要求. 生活垃圾; 一般固废; 1.095t/a; 定期交由环卫处理. 废蓄电池 代码：900-044-49; 危险固废编号HW49; 0.7t/10a; 送有资质的单位回收处理. 5、光污染 本项目采用太阳能光伏电板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射，折射太阳光。本项目光伏组件的反射面朝向为向上，与水平面倾斜18°，倾角较小，反射面较为水平，太阳光经反射后绝大部分反射向天空，随着太阳光入射角的减小，反射光所影响的面积会随之减少，由于冬季的阳光照射时间短，同时照射强度也较弱，而夏季阳光照射时间长，同时照射强度也较强。因此，在影响的程度上夏季比冬季要强烈些，范围要大一些。本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，建设单位采用多晶硅太阳能光伏板，颜色为蓝色，结构简单，可靠性高，并在光伏光伏板组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其镜面反射性要远低于玻璃幕墙，最大程度地减少对太阳光的反射。一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，据研究，一般反射光主要影响范围在300m以内，在300m以外影响就比较弱了，结合环境敏感目标布局，300米内只有两处居民点，分别为西南侧和南侧居民点，最近距离约103m，但是本项目光伏组件的反射面朝东，安装倾斜角度18度，居民点都与本项目光伏组件的反射面朝向不同。不会对周边敏感目标产生眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 图5-4 反射面太阳光反射路线示意图 6、电磁辐射 本项目275MWp太阳光伏板组件采用32台35kW逆变器和35kV箱变16台。光伏板组件采用串并联的方式组成多个太阳光伏板组，太阳光伏板组的输出进入直流汇流箱后接入直流配电柜，经逆变器和箱变升压系统，再通过35kV升压站接入琴棋变电站并网。 本项目35kV输变电工程会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射建设项目和设备名录中可知，电压在100千伏以下的送、变电系统处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。本项目为35千伏，处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理，无需进行环保部门登记备案，本次环评不对其做评价。 7、服务期满后主要污染物 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年。服务期满后，光伏组件由设备厂家回收，逆变器交由有资质单位处理，电缆可外售给物资回收公司。

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 |  | 杨尘 | 少量 | 少量，呈无组织排放 |
|  |  |  | 车辆尾气 | 少量 | 少量，呈无组织排放 |
|  | 运营期 |  | 食堂油烟 | 0.657kg/a、0.45mg/m3 | 0.657kg/a、0.45mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水 | 废水量 | 576m3 | 0m3 |
|  |  |  | COD | 0.1728t，300mg/L | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 0.0173t，30mg/L | 0 |
|  |  | 施工废水 | 废水量 | 1920m3 | 0m3 |
|  |  |  | 石油类 | 0.576t，300mg/L | 0 |
|  |  |  | SS | 0.96t，500mg/L | 0 |
|  | 运营期 | 太阳能光伏板清洗废水 | 废水量 | 640t/a | 640t/a |
|  |  |  | SS | 50mg/L、0.032t/a | 50mg/L、0.032t/a |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 317.55t/a | 0t/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L、0.095265t/a | 0t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.009527t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 余土 | 3700m3 | 3700m3 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 0.75t | 0.75t |
|  |  |  | 生活垃圾 | 7.2t | 9.6t |
|  | 运营期 |  | 废旧的太阳能光伏光伏板 | 0.437t/a | 3t/a |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.095t/a | 1.95t/a |
|  |  |  | 废蓄电池 | 0.7t/10a | 0.7t/10a |
| 噪 声 | 施工期噪声主要为机械运作噪声、汽车行驶噪声，对周围声环境有一定的影响。 |  |  |  |  |
|  | 营运期噪声主要是配电室及变压器噪声。噪声级在65dB以下。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设地原用于家鱼养殖，项目占地范围内基本无植被覆盖；项目施工中光伏方阵用5米高的管桩打入鱼塘河床以下约2米，其它站房均采取管桩支撑基础，不对鱼塘或其它土地进行开挖，对陆生植被及鱼塘河床的影响较小；项目建成后对所占地的光线遮挡，将减轻项目所占鱼塘的光合作用，对鱼塘的水生生物存在一定影响；由于项目周围均以水产养殖为主，区域内基本无国家保护的珍稀濒危野生动物。项目建成后，不改变现有生态功能，在养殖水面上建立光伏电站项目，是一产和二产的集成叠加(鱼塘里打桩建设光伏电站，水面实施水产养殖)。 |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

一、勘察期环境影响分析： 项目编写环评时，已完成相关的实地勘察、项目论证，并已完成了《汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目可行性报告》。故本次环评不对项目勘察期进行详细分析。 二．施工期环境影响分析： 本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域。施工期污染的主要产生源有： 1、施工期废气影响分析 施工作业中，造成大气污染的主要产生源有：场地清理、基础开挖及运输车辆、施工机械移动所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、砂石料）的装卸、运输、推砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；泊位清淤中产生的少量恶臭等。 （1）施工扬尘对周围环境影响 本工程地段大部分土壤湿润，工程开挖、推土过程产生的扬尘相对较小。根据同类工程类比，在采取较好的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在150m以内，在150m以内不超过1.0mg/m3，200m左右TSP浓度贡献已降至0.39mg/m3。如果采取的防尘措施不得力，250m以内将会受到施工扬尘较大的影响，250m的浓度贡献可达1.26mg/m3，350m以外可以减少到0.69mg/m3以下，450m以外可以减少到0.44mg/m3以下。由此可见，如果不采取防尘措施，450m以内将会受到施工扬尘的严重影响，距离施工现场较近的居民点的TSP浓度将大幅度超标。由于距离工程施工最近的环境空气敏感点为项目南面101米处的居民点，工程在施工时必须加强扬尘的控制措施，以降低对周围敏感目标的影响。 本项目施工期污染防治措施参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等相关规定而制定，具体如下： ①施工场地边界必须用制式彩钢板进行围挡，高度不低于2m，围挡底端设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 ②土方的开挖、填筑时，土方应集中堆放，及时回填。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。施工期间土方堆放不得高于2.5m。 ③施工道路要保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。施工工地内工地出口至铺装道路间要进行硬化，定期冲洗道路积尘。 ④在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 ⑤建筑材料定点堆存，易产生扬尘的建筑材料应密闭存储。临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求。 （2）施工车辆对周围环境影响 施工车辆在运输过程中物料、土方粒（粉）状物料的洒落以及施工车辆在施工场地行驶中均会产生一定扬尘，根据类比调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m处一般能够符合环境空气质量标准二级标准，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。项目在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%。另外，按散泥运输的规定对底泥、土方运输进行管理，在运输车辆出入场时清洗车轮，对车箱进行加盖密封，可有效减少场尘的产生。施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，对沿途环境空气的影响不大。 施工车辆运输排出的NO2、CO废气相对较小，考虑施工区主要分散于友谊河沿线附近，机械车辆尾气呈分散式排放，且分布于整个施工期，因此不会对周围环境产生较大的影响。 综上所述，工程施工期车辆运输对环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随施工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。建议采取以下措施减少车辆运输对周围环境的影响： ①物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 ③对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。 ④加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2、施工期废水影响分析 施工期废水主要为主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工人员生活污水 由于施工期的生活污水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活污水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工人员生活废水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。严禁粪便污水直接进入附近水体。 （2）施工废水 本项目施工废水主要包括混凝土养护过程中产生的废水。施工现场混凝土养护过程中将产生一定量的含悬浮物的废水，收集后在临时沉淀池沉淀一定时间后，全部回用于施工用水，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。项目临时沉淀池为临时建设，施工完成后恢复原样。 距项目最近的饮用水源取水口在距离项目区约26km，距离较长，不会对上游取水口水质产生不利影响。 汨罗市自来水厂取水口位于汨罗江红花桥上游500米处的窑洲断面，取水口上游1000米、下游200米为饮用水源一级保护区，一级保护区上游边界再往上2000米、下游边界往下200米为二级保护区。据此，汨罗市饮用水源地一、二级保护区的实际范围是上游边界到到武广高铁桥，下游边界到红花大桥。本项目位于汨罗江下游，距离汨罗市饮用水源地一、二级保护区较远，故本项目的施工不会对饮用水源地造成影响。 建议采取以下措施减少施工期废水对周围环境的影响： ①合理安排施工顺序和施工进度，施工期应避开雨季，在枯水期施工； ②本施工期通过沉淀池收集各类施工废水，处理废水优先考虑重复利用，用于道路冲洗、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，严禁排入周边水域内。 ③注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。为防止施工区临时堆放的物料被雨水冲刷造成流失，堆场四周可用围挡围起，施工材料如油料不宜堆放在河流水体附近，应选择远离河道的合适地点，并备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体。 - 施工期固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废弃物主要有三部分：建筑垃圾、余土、施工人员的生活垃圾。固体废弃物若处理不当，会因扬尘、雨水冲淋等原因，对环境空气和水环境造成二次污染，还会引起水土流失，影响河道行洪。因此，从环境保护的角度来看，对固废的妥善处置是十分重要的。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工过程中产生的废砖块、混凝土砌块等。在施工过程中产生的建筑垃圾属无害固体废弃物，但长期堆放产生的扬尘会影响周围环境空气质量，同时影响景观，因此要做到尽可能减小施工占地，本项目产生建筑垃圾0.75t，其中的废钢筋进行回收利用，无法利用的建筑垃圾一同运送，结合周围宅基地和公路的建设消化建筑垃圾。 （2）工程余土 根据项目可研报告，本工程建设过程中土石方主要来自于开关站的建设，整个土石方开挖量不大，共计开挖量为2.725万m3，回填量为2.355万m3，弃土0.37万m3（主要为综合办公楼、35kv升压站的挖方与填土）。 建设单位将会同有关部门，为本工程的弃土及土方运输制定计划。弃土的出路主要用于筑路等市政建设。土方运输计划，将与公路有关部门联系，避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。 根据土方平衡可知，本项目产生弃土方约3700m3，在临时堆场存放，回用到其他市政建设中（如填路、填楼基等）。临时堆场建议设置在项目管理区内所。 （3）生活垃圾 本工程施工过程中施工人员的生活垃圾产生量为19.2t，为了预防生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，预防垃圾随意向周边水域倾倒，在施工过程中生活垃圾要统一收集后，由专门车辆送到市政部门指定的垃圾堆放站点。 建议采取以下措施减少施工期固体废弃物对周围环境的影响： ①施工产生的挖方，本着以挖作填的原则，进行综合利用。将挖方中能用的部分优先用作填方。不能利用的作为弃方运送至堆场堆放，堆放过程中，及时进行平整和压实。施工结束后，回用到其他市政建设中（如填路、填楼基等），运输车用篷布遮盖，以防止沿途撒落，以减少扬尘污染和恶臭污染。 ②雨天应考虑对原材料场表面加以覆盖。同时工程堆场应有专门填埋工序，防止产生水土流失。 ③施工过程中产生的废弃材料必须回收，废弃的沙石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，并及时清运，做到工完场清，尽量结合周围宅基地和公路的建设消化建筑垃圾，严禁随意处置。 ④加强施工人员的教育和管理，保持施工场地清洁。 ⑤施工单位加强生活垃圾的管理，分类设置垃圾箱，并定期委托当地环卫部门予以清运。 ⑥废机油，本项目施工机械的维修保养均委托给汨罗市相关的机械维修厂，故本项目不会因施工机械的维修保养产生废机油。 - 施工期噪声影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，管网铺设及施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于厂区施工场地为项目东南侧。敏感点相对密集且距离较近，高噪声设备尽量远离北侧，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。管道铺设施工时需合理布局施工现场，对施工现场高噪声设备禁止设置在学校、人群集中区等敏感点附近；对重点敏感点采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障；由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量设置在项目东侧，避开周边邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 （7）控制车辆噪声源强，在运输路线的选择上要尽量避开敏感点，如不得不穿行时，要控制车速，禁止鸣笛，合理安排运输时间，对运输、施工车辆定期维修、养护。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减小施工期交通噪声影响的重要手段。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。而且施工机械产生的噪声是间断性、暂时性，因此对沿河居民等声环境的影响也是暂时的，间断性的，待施工结束后，对其影响也随之结束。 因此环评要求建设单位在施工期中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目施工期对周围环境产生的噪声影响降到最低限度，噪声防治措施具体如下： - 生态影响分析 根据建设单位提供的材料，项目施工周期为8个月，项目分片区依次施工。随着本项目的建设，场址处地形、环境会受到一定程度的影响。区域内人类开发活动历史悠久，人为干扰程度相对较高，天然植被非常少，主要植被类型为次生植被。评价区内没有发现珍稀、濒危植物分布。项目场地的建设和场地的平整，将破坏一定面积的地表植被，从而使地表的表层土壤受到扰动。同时，由于修筑施工便道、打桩等需要调整水位，原有鱼塘水环境受到一定的影响。 施工期首先要采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少 对工程地区现有水环境的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对 当地洼地水环境的不利影响；加强对施工人员的教育，尽量缩减人类活动的区域；合理安排施工，尽量避免高噪声设备的同时作业。 在施工建设过程中需作的填挖土方，会产生水土流失，根据“谁开发、谁保护、谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，凡在生产建设过程中造成水土流失的，都必须采取措施对水土流失进行治理。 施工期光伏阵列系统基础打桩将不可避免的对作业区域附近水生态环境造成一定的不利影响。但是本项目施工时所在水域的鱼类养殖活动已经全部停止，施工结束后再开展鱼类养殖，用以避免施工对鱼类养殖的影响，同时项目打桩所涉及的水域全部处于本项目建设方所承包的范围内，加之项目水域与周边水域物理隔离，故本项目的打桩作业不会对周边水域产生不利影响。 - 水土流失分析 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。本项目挖填方均较小，造成一定数量的水土流失。为降低项目施工期水土流失对水域的影响，应采用以下措施： - 施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来，并在堆放场临鱼塘一侧修建临时挡土设施，以防止泥土流失进入水域。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖 水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。 - 施工场地建立排水系统，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧， 排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷。 - 施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设部门在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。 - 动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬 化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉 淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。 - 施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响，特别是对鱼塘的影响。 - 弃土弃渣暂存点容易造成水土流失。弃土弃渣暂存点应修筑坡脚挡土墙，采取土工布围栏，弃土弃渣用于场地的平整。 - 振动环境影响分析 - 项目打桩时会对周围环境产生一定的振动影响，应采取以下措施，减少振动对周围居民和泥土的影响。 - （1）采用预钻孔打桩工艺预钻孔打桩亦称“钻打法”。它是先在地面桩位处钻孔，然后在孔中插入套管，通过电动锤振动将桩打到采用预钻孔打到设计标高，钻孔深度一般不宜超过桩长的1/3。 - （2）采用钻孔砂桩释放应力沿沉桩区四周。在打桩区外约0.5倍桩长处，采用钻孔方式设钻孔砂桩作为应力释放孔。 8、对环境敏感点的影响分析 （1）对汨罗江的影响分析 本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域。临近汨罗江，项目与汨罗江有南河坝阻隔，水体之间不直接连通，故项目的涉水施工对汨罗江的影响极小。 （2）对汨罗江国家湿地公园影响分析 汨罗江国家湿地公园长43.6km，宽0.1～1.5km，规划总面积2945.7公顷，而本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，项目的施工、运输、堆土等都会对汨罗江国家湿地公园生态环境造成不利的影响。但项目的施工时暂时性的，在施工完成后项目造成的不利影响会逐渐的消逝。同时项目在施工时会采取如：建设围挡、土方集中堆放，及时回填、覆盖防尘网、合理布置车辆行驶路线、安装尾气净化器、加强对车辆的维修保养等降尘、减噪、绿化措施，将项目的不利影响降到最低。同时建设单位已取得汨罗市林业局的对本项目的选址意见（详见附件），原则同意在该处选址。 - 对汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区影响分析 汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区为农业部2016年颁布的第十批国家级水产种质资源保护区。保护区位于汨罗江白城鎮至磊石山段，以及湘江屈原三分场至汨岳界段，范围为东经112°52'09"~112°59'16"、北纬28°55'01"~29°03'55"：总面积5400公顷，其中核心区面积2600公顷：实验区面积2800公顷。项目的施工、运输、堆土等都不会对汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区造成不利的影响。 三．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 根据建设方提供的资料，项目营运期主要废水为生活污水、太阳能光伏板清洗废水。 （1）太阳能光伏板清洗废水：本项目太阳能光伏板清洗废水约为640m3/a。太阳能光伏板清洗废水为间断废水，主要污染物为SS。根据建设方介绍，项目采用清水清洗，不采用酸、碱性清洗剂清洁光伏板，产生的废水为间断性废水，一年两次，主要污染物为SS，类比同类项目，SS 浓度约为50 mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，可以直接排入项目所在南河坝水域内，而南河坝水域与外界水环境间用闸门隔开。因此，清洗废水对外界水环境影响较小。本项目主要采用水枪清洗方式，环评要求不得使用酸性、碱性清洗剂。 （2）生活污水：本项目生活污水排放量约为0.696m3/d（254.04m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 项目污水处理可行性论证：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为254.04t/a。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。菜地用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能浇灌1.15亩菜地，而本项目地处农村环境，菜地数量较多，可完全消纳本项目产生的生活污水。 故本项目生活污水通过上述措施处理后可被综合利用，不会对周边环境造成明显的影响。严禁项目生活污水直接排入项目周边水域。 2、环境空气质量影响分析 本项目光伏发电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，在转换过程中没有废气排放，太阳能的利用属于清洁能源。 本项目职工人员少，实行远程监控的原则，拟定定员标准为6人，负责运行和日常巡查工作，生活区设置食堂，食堂做饭炒菜时产生油烟。该食堂基准灶头数为2个，规模为小型，燃料为液化气，液化气属于清洁能源。在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.657kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.45mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 综上所述，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。 3、声环境质量影响分析 本项目在运营期间没有任何机械传动部件，本项目运行过程中产生噪声源主要为变压器、逆变器。本项目变压器容量小、电压低，运行中产生的噪音约为60-65dB，逆变器是由电子元器件组成，其运行中噪声比较小。 本项目涉及的变压器为箱式变压器，项目每1.26MWp光伏阵列配置一台箱式变压器，共16台，分散布置，要求将变压器、逆变器等设备安置在室内，做全封闭处理，并采用隔声建筑材料，通过建筑隔声后，噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准值要求， 变压器、逆变器运行产生噪声对外环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析 本项目为并网光伏发电，不带蓄电池组，但配电室内所使用蓄电池作为应急电源。因此本项目生产过程中的固体废物主要包括：废旧光伏板组件、员工生活垃圾和废蓄电池。 表7-1 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 废旧的太阳能光伏光伏板; 一般固废; 0.437t/a; 暂存间暂存，由专业的回收厂家收购处理; 无害化处置达到环保要求. 生活垃圾; 一般固废; 1.095t/a; 定期交由环卫处理. 废蓄电池 代码：900-044-49; 危险固废编号HW49; 0.7t/10a; 送有资质的单位回收处理. - 危险废物处置措施 表7-2 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/10a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废蓄电池; HW49; 900-044-49; 0.7; 设备更新; 固体; 电解液、塑料; 电解液; 10年; 有毒; 交由有资质的单位处理. 项目营运过程中废蓄电池属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物的收集和运输必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，对危险废物的收集和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （1）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括废旧的太阳能光伏板集中收集后出售给专业的回收厂家处理。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防渗漏、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、光污染 由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处埋技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4以下。 本项目太阳能光伏板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；光伏板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 本项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，建设单位采用多晶硅太阳能光伏板，结构简单，可靠性高，并在光伏板组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，最大程度地减少对太阳光的反射，一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 项目位于汨罗市白塘镇南河坝水域，据研究，一般反射光主要影响范围在300m以内，在300m以外影响就比较弱了，结合环境敏感目标布局，300米内只有两处居民点，分别为西南侧和南侧居民点，最近距离约103m，但是本项目光伏组件的反射面朝东，安装倾斜角度18度，居民点都与本项目光伏组件的反射面朝向不同。不会对周边敏感目标产生眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 6、电磁影响 本项目集电线路和输电线路会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射建设项目和设备名录中可知，电压在35千伏以下的送、变电系统处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。本项目为35千伏，处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。 7、防洪影响及防治措施分析 根据汨罗市水务局的要求，建设方正在编制《汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目防洪影响评价报告》，建设方应按照防洪影响评价报告中采取相应的防洪补救措施。汨罗上电柏棠新能源有限公司计划在项目建设范围内对原有堤垸进行硬化和修整。南河坝水域的防洪能力将进一步增加，由于渔光互补项目的建设，水面浪高减小，湖面更加趋于平缓。 综上所述，本项目的建设和运行不会对汨罗江的防洪造成不利影响。 8、项目对渔业的影响 由于光伏组件的遮挡，减缓了春季水温的上升，对鱼类生长和生存造成不利影响，放苗后投喂应适当推后、减量，但在夏天气温偏高时，可减弱水温的升高，防止水温偏高而提高鱼类的生长和摄食。 另外，光照和温度变化改变水体环境中溶氧、氨氮、亚硝酸盐等理化指标及水生植物、微生物数量和种群，影响鱼类的代谢速率，需考虑适宜在暗光环境摄食生长的鱼类如黄颡鱼、河蟹等，养殖水质调节方面，并使用有益藻种及微生态制剂改良水质。 总体来看，“渔光互补”模式可能会对鱼类的生长和捕捞带来一定的影响，但是通过科学合理的对策，挑选喜阴的鱼类进行养殖，增大光伏板的间距，使鱼塘温度维持在适宜的范围，对渔业的影响很小。 9、项目对景观的影响 根据建设单位的设计方案，该光伏电站采用“渔光互补”的方式，湖面发电，湖下养鱼。光伏组件基础采用预应力管桩基础，在南河坝水域养殖喜阴鱼类。建项目实施后，现有地块依然保持原有的鱼类养殖功能，现有地块的四周的基本保持现状，只是养殖的种类改变，因此，拟建项目的建设不会破坏现有地块的生态功能，保持了原有生态的系统的完整性。 拟建项目建成后，在项目地块形成了渔光互补的人工景观，部分改变了项目地块内现有的农业景观，不会对区域原有景观产生破坏性影响。 10、项目营运期满后的影响 光伏电站在运行使用25年后，达到使用寿命的原有光伏电站设备将予以拆除或更换系统继续下一阶段的服务期。如果拆除则项目原有太阳能光伏板清洗污水排放、光污染及设备运行噪声等问题即消除，有利于环境质量的改善。如全面更换继续下一阶段的服务期，则由于周边环境可能发生大的变化，环评建议应重新进行环境影响评价。 本项目服务期满后需要对拟安装的设备进行拆除与处理，拆除过程有少量的扬尘和噪声产生。要求文明施工，对扬尘较大的地方适当洒水，同时做到夜间不施工。 本项目服务期满后环境遗留问题大部分是固体废物污染，治理过程一般不会产生新的固废，但由于需要处理的固废部分属于危险废物。同时要求如有利用价值的固废首先回收利用。因此所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废污染得到有效治理。 （1）回收光伏组件 拆除后的废旧光伏组件总计94446片，应全部由光伏组件提供厂商负责进行回 收，通过厂商回收利用后，对环境影响较小。 （2）拆除电气设备 项目电气设备主要为变压器、汇流箱、逆变器等，电气设备经过运营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收进行维护和修理后再次使用。 （3）拆除建筑物 项目服务期满后需对已建设的各类建（构）筑物进行全面拆除，以利于恢复地表植被，拆除建筑垃圾全部清运处理。 通过妥善处理，本项目营运期满的问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 11、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 ①火灾、爆炸危害：干式变、电缆本身故障或外界引燃引起火灾危险。 ②电气伤害危害：光伏电站及开关站内电气设备较多，电压等级较高，能导致 人员窒息、烧伤、死亡。 ③雷击危害：由于光伏电站多建在地广人稀的空旷地带，雷击较多，遇恶劣天 气时，存在雷击危险因素，能导致运行事故和人员烧残、死亡。 ④变电站的事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。 （2）风险防范措施 根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2010），本工程防火采用综合消防技术措施，消防系统从防火、监测、报警、控制、疏散、灭火、事故通风、救生等方面进行整体设计。 ①建筑物内走道净宽>1.4m，门净宽>0.9m，楼梯净宽>1.1m，满足消防要求。各层最远工作点到该层最近的安全疏散出口的距离均小于规范的要求。 ②电缆竖井内铺设的电缆均采用A类阻燃电缆，并每隔二层封堵，洞口处均采用防火堵料密实封堵。 ③35kV高压开关柜室、电缆室、中控室、继保室、电工试验室安装乙级防火门。 ④中控室、继保室吊顶采用耐火极限>0.25h的难燃材料。 ⑤开关站场区内设有消火栓，针对变压器箱体贮有变压器油，项目在每个变压器下方设围堰，事故油池设计有效容积按油量的20%设计，事故围堰按照要求进行了严格的防渗漏处理。光伏电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 ⑥场外独立设置的易燃、易爆材料仓库，在直击雷保护范围内，其建筑物或设备上严禁装设避雷针，而用独立避雷针保护。并采取防止感应雷和防静电的技术措施。 （3）制定安全生产监督机制 工程投产后，设置安全卫生管理机构及安全卫生监测站，并制定有效的安全生产监督制度，以保证光伏电站顺利运行，达到安全生产的目的。 （4）制定消防、防止电气误操作等管理制度 消防管理制度主要内容包括：①设备防火安全规定；②防火检查制度；③动火作业审批制度；④消防水泵管理规定；⑤消防蓄水池管理规定；⑥材料仓库防火安全制度；⑦厨房防火安全制度；⑧集体宿舍防火安全制度等。 防电气误操作管理制度主要内容包括：①落实责任制明确防误工作专责人，形 成防误工作网络；②落实两票三制；③贯彻执行，五防措施；④熟练掌握相关设备 的现场布置、系统联系、结构原理、性能作用、操作程序。⑤建立防误工作的激励 约束机制。⑥严格执行《电业安全工作规程》、《电力事故调查规程》、《运行规 程》和运行部的各种规章制度等。 12、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 13、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 14、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-2 环境监测计划一览表 监测时期; 监测内容; 监测项目; 采样时间和频率; 采样点. 运营期; 噪声; 连续等效A声级; 每半年一次; 厂界. 太阳能光伏板清洗废水; SS; 每年一次; \. 环境监测工作可委托有监测资质的监测公司监测。 15、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，拟建项目为光伏发电项目，本项目实施后，废气方面，无生产废气产生，只有食堂油烟排放。废水方面，只有生活污水和太阳能光伏板清洗废水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物的施肥灌溉，不外排；太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入鱼塘内。因此无需申请总量控制。 16、环保投资估算 该工程总投资约17350万元，其中环保投资约320万，环保投资约占工程总投资的1.8%，环保建设内容如表7-3所示。 表7-3 环保投资估算一览表 序号; 类别; 投资项目; 投资额（万元）; 备 注. 1; 施工期; 施工洒水降尘、临时围挡等; 15. 2; 施工期施工废水沉淀池、隔油池、化粪池; 2. 3; 固体废物的收集和储运; 10. 4; 堆场覆土修复、修建排水沟等; 5. 5; 水土流失防治措施; 65. 6; 运营期; 废气; 食堂油烟：抽油烟机; 1; 新建. 7; 废水; 化粪池; 2; 新建. 8; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 8; 新建. 9; 固废; 固废储存、处理费用; 10; 新建. 10; 风险; 事故围堰; 2; 新建. 11; 退役期; 设施拆除; 100. 12; 固废回收; 100. 合计; 320; --. 17、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-4 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 废气; 施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储 存物料四周设置挡风网; 达《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值. 废水; 施工废水设沉淀池处理后用于洒水降尘; 不外排. 固废; 能回收利用的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的; 妥善处置. 噪声; 高噪设备设局部围挡，合理安排施工时间、施工机械设置; 达《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求. 运营期; 食堂; 食堂油烟; 抽油烟机; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值. 生活污水; COD、氨氮; 化粪池; 用于周边菜地施肥. 太阳能光伏板冲洗废水; SS; /; 直排项目所在水域. 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 废旧的太阳能光伏板; 暂存间暂存，由专业的回收厂家收购处理. 危险固废; 废蓄电池; 交由资质单位处理. 设备; 噪声、LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工区 | 施工扬尘 | 建设围挡、土方应集中堆放，及时回填、覆盖防尘网等 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准及相应无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 车辆尾气 | 合理布置车辆行驶路线、安装尾气净化器、加强对车辆的维修保养 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运营期 | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 用于周边菜地施肥 |
|  |  | 施工废水 |  | 沉淀隔油池 | 回用于施工 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 用于周边菜地施肥 |
|  |  | 太阳能光伏板冲洗废水 | SS | / | 直排项目所在水域 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、交由环卫部门处理处置 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  |  | 建筑垃圾、工程余土 | 回收利用、无法利用送至周围宅基地和公路的建设消化 |  |
|  | 运营期 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置。 |  |
|  |  |  | 废旧的太阳能光伏板 | 暂存间暂存，由专业的回收厂家收购处理 |  |
|  |  | 危险固废 | 废蓄电池 | 交由资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 机电设备 |  | 施工设备运行产生的噪声 | 合理布置施工场地、采用低噪声设备、合理安排施工时间等 | 《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准 |
|  | 机电设备 |  | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目设计阶段进行合理的设计，最大限度的减少临时施工占地，减少植被和 上层土壤的破坏，减少水土流失。项目建成后，对裸露的土表进行植被恢复，以 减缓本项目对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗上电柏棠新能源有限公司拟在汨罗市白塘镇南河坝水域建设“汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目”，工程设计安装94446块275Wp多 晶 硅 光 伏 组件，光伏电站总容量为20MWp。根据光伏电站发电量计算条件，预计在项目运营期(25年)内本电站 总发电量可达约54821.54万 kW·h，年均发电量约2192.86万kW·h。工程总占地面积749亩（约49.93万m2），本项目总投资17350万元，环保投资320万元，占总投资的1.8%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要为太阳能发电项目，主要生产设备如表1-8所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》可知，本项目属于“鼓励类”中第五类“新能源”中第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”中所列项目。本项目属于国家产业政策鼓励类项目，符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 汨罗市南河坝20MWp渔光互补光伏扶贫电站建设项目场址位于汨罗市白塘镇南河坝，项目场址区域属我国太阳能资源三类地区。光伏电站场址区域太阳能资源丰富带，具备较好的开发前景。项目选址不在饮用水水源保护区范围内，符合项目所在水域功能要求；项目建设对所在区域水环境、环境空气、声环境、生态环境等方面的影响均较小。该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，建设单位已取得汨罗市及相关部门的同意（详见附件）。项目场区不占用基本农田，无名胜古迹、文物保护区、自然保护区、军事设施及地下矿藏等，本项目拟用地约749亩，南河坝水域属于未利用土地类型，且未占用林地，已取得国土和林业用地意见（详见附件），采取租赁的方法从项目区域县政府手中获得南河坝水域的经营权（详见附件），符合国家有关土地利用政策。本项目所在地临近县道052等道路，交通十分便利。项目距离居民点等环境敏感点较远，项目污染源强如生活污水、噪声，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于湖南省汨罗市白塘镇南河坝水域，南河坝水域呈不规则多变形，本项目布局比较的简单，由生产管理区和光伏板方阵区组成。管理区位于项目的南侧，主要的建筑物有35kV开关站、综合楼等。光伏板方阵区依托南河坝水域进行建设，采用单元模块化布置形式，包括太阳能光伏板组件子方阵、汇流箱、箱式变压器等。工程布置容量为20MW，共分16个单元，每一个单元为1.26MW，配一台箱式变压器。箱式变压器紧邻检修道路，安装检修便利。厂区平面布置见附图4、5。综上所述，工程总平面布置总体上较合理。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求：周边地下水满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 4、施工期环境影响 （1）废水：本项目废水主要为施工废水、施工人员生活污水，①本项目施工人员生活产生的污水经化粪池处理后经用于周边菜地施肥；②施工废水经收集，在隔油沉淀池沉淀一定时间后，全部回用作为施工用水，对外环境影响很小。本项目临时建设的沉淀池、隔油池，在施工完成后，全部恢复原样。 （2）废气：项目施工期产生的大气污染物主要有施工扬尘、车辆尾气。 ①施工扬尘：通过采取建设围挡、土方应集中堆放，及时回填、覆盖防尘网等措施，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准表2标准及相应无组织排放监控浓度限值。 ②车辆尾气：通过采取合理布置车辆行驶路线、安装尾气净化器、加强对车辆的维修保养等措施，可达到达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源无组织排放监控浓度限值。不会对区域环境空气质量产生明显不利影响。 故大气污染物不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生明显不利影响，评价区空气环境质量仍可维持现状。因此本项目在施工过程中的废气不会对周边环境造成较大影响。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此，本项目建成投运后，设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 （4）固体废弃物：生活垃圾放于垃圾收集桶、定期交由环卫部门实现无害化处理；建筑垃圾回收利用、无法利用送至周围宅基地和公路的建设消化；工程余土，临时堆场存放，部分回用到其他市政建设中。项目固废妥善处理，去向明确，不会产生二次污染，治理措施可行。 （5）生态环境影响分析：随着本项目的建设，场址处地形、环境会受到一定程度的影响。项目场地的建设和场地的平整，将破坏一定面积的地表植被，从而使地表的表层土壤受到扰动。同时，由于修筑施工便道、打桩等需要调整水位，原有鱼塘水环境受到一定的影响。施工期首先要采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有水环境的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地洼地水环境的不利影响；加强对施工人员的教育，尽量缩减人类活动的区域；合理安排施工，尽量避免高噪声设备的同时作业。 （6）水土保持：建设单位应在项目施工过程中要加强监控，确保措施落实到位、设施正常运行。水土保持设施应与主体工程同时设计、协调施工，保证方案实施的及时性、完整性。 （7）物料暂存场与临时堆场：物料暂存场与临时堆场对环境的主要影响为：土方堆放、物料装卸堆放的过程中、灰土拌和过程中，在现场都会产生扬尘。雨水径流进入暂存、堆场内，渗滤液量的增加造成水体水质的下降。暂存、堆场的水土流失。这些影响如果置之不理将对自然环境和人体健康造成较大的破坏。应采取相关的一系列保护措施。 （8）运输方式及环保措施：原材料运输方式：项目原材料由运输车辆从市区道路运输至本项目的生产地点。采取以下环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 通过采取上述治理措施后，采取相应措施后可将施工期影响可控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的， 将随施工期的结束而消失 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目营运期主要废水为员工生活污水、太阳能光伏板清洗废水。项目生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。太阳能光伏板清洗废水直排入项目所在水域。项目废水对外环境影响很小。 （2）废气：食堂油烟通过抽油烟机对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目一般固废中废旧的太阳能光伏板暂存间暂存，由专业的回收厂家收购处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。废蓄电池交由资质单位处理因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 （5）光污染：营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能光伏板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；光伏板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加光的漫反射，最大限度地降低光的定向反射， 避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有干式变、电缆本身故障或外界引燃引起火灾危险、雷击风险。此外还有变压器油外泄污染环境意外事故。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，拟建项目为光伏发电项目，本项目实施后，废气方面，无生产废气产生，只有食堂油烟排放。废水方面，只有生活污水和太阳能光伏板清洗废水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物的施肥灌溉，不外排；太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入鱼塘内。因此无需申请总量控制。 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，项目选址不在饮用水水源保护区范围内。建设单位已取得汨罗市及相关部门的同意（详见附件）。项目不涉及汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区和湖南汨罗江国家湿地公园。本项目不在东洞庭湖自然保护区范围内，其距离东洞庭湖保护区的实验区5370m（不在其三区范围），不在生态红线范围内。所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、建议企业对设备设施精心维护，确保其正常运行，并加强墙体、门窗等隔声，降低设备运行对周边声敏感点的影响。 2、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 3、施工期间，规范施工，严格控制施工期产生的扬尘污染；施工期产生的 废水经处理达标后回用；选用低噪声施工设备，有效控制施工噪声污染，合理安 排作业时间，避免强噪声机械作业施工噪声扰民。 4、加强施工期和营运期的环境管理和监理，按本报告要求，设立必要的环境管 理职能部门，负责厂区环境管理制度的编制，环保治理设施的建设、运行、维护和管 理，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。 5、如果项目发生重大变动时，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日