岳环评［2018］41号

关于湘阴县湘滨酬塘湖4×20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目环境影响报告表的批复

湘阴晶孚新能源有限公司：

你公司《关于〈湘阴县湘滨酬塘湖4×20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目环境影响报告表〉环评审批的申请》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴晶孚新能源有限公司拟投资58916.95万元（环保投资100万元），租赁湘阴县湘滨镇酬塘湖（约3000亩），实施湘阴县湘滨酬塘湖4×20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目。项目采用渔光互补方案，在酬塘湖湖面安装64个光伏发电单元，发电单元间设置主航道。本次环评内容仅包括光伏发电系统，不包括110kV升压站和110KV输变电线路工程。项目建成后年均发电量为8647.54万kWh，计划于2018年12月底并网。主要建设内容包括：4×20MW光伏发电系统（含太阳能电池方阵区、汇流箱、逆变器）及综合楼等，给水依托当地地下水。环保工程有化粪池、隔油池、危险废物暂存间等。项目符合国家产业政策，符合《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《湘阴晶孚新能源有限公司湘阴县湘滨酬塘湖4×20MWp渔光互补光伏扶贫建设项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，我局原则同意你公司该项目环境影响报告表中所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，优化施工工艺，科学施工，减少对现有水环境影响。施工废水经沉淀池处理后回用于场内洒水降尘；施工人员生活污水，经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥，不外排。选用低噪声设备，合理安排施工时间和运输路线，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。强化施工扬尘防治措施，采取洒水抑尘、围挡、覆盖等措施，易产生尘物料实行密闭运输，工地进出道路硬化处理。使用商品混凝土。废包装物由厂家回收，建筑垃圾收集后交相关部门统一处理。施工结束后，做好表土回填和临时占地修复工作。

（二）加强项目固体废物管理。建立各类固体废物产生、转运、储存、处置管理台帐，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，规范建设暂存场所，避免二次污染，规范处理一般工业固体废物，危险废物交有资质单位安全处置。

（三）废水污染防治措施。场区实施“雨污分流、清污分流”， 太阳能电池板积尘定期采用清水清洗，清洗除尘废水排入渔塘；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。

（四）噪声污染防治措施。对变压器、逆变器等产生噪声的设备进行合理布局，变压器、逆变器等设备均安置在室内，并采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）光污染防治措施。光伏组件反射面安装倾斜角度18度，光伏电池组件内的晶硅板片表面采取镀防反射模涂层及绒面技术，降低反射率，表面发射比符合标准要求，减少光污染影响，避免对周边环境、特别是周边居民点、交通主干道造成影响。

（六）生态影响防治措施。增大光伏组件前后间距，减少太阳能电池板对阳光的遮挡，科学选择养殖品种及鱼种混养方式，避免光伏发电对养殖业造成影响。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。变压器规范建设围堰及事故池。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专人负责环保工作，定期做好各项环保设施的维护和管理，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目服务期满后，做好建构筑物及设备拆除、清运和植被恢复工作。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县环境保护局、湖南天瑶环境技术有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年5月14日

抄送：湘阴县环境保护局、湖南天瑶环境技术有限公司