岳环评 [2018]56号

关于汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物资源化利用项目变更环境影响说明的批复

汨罗万容固体废物处理有限公司：

你公司《汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物资源化利用项目变更环境影响说明环评审批的申请》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、《汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物资源化利用项目环境影响报告书》已于2016年12月16日经我局批复（岳环评[2016]82号），根据固体废物管理相关要求，为了更有利于生产经营中的环境管理，汨罗万容固体废物处理有限公司拟对原环评方案进行部分调整变更，主要变更内容如下：①项目总体规模39000t/a保持不变，去除HW50废催化剂（4000t/a）一个大类。在保留的其他6大类中：HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物大类处理规模量2000t/a保持不变；HW11精（蒸）馏残渣处理规模量减少4000t/a，最终共处理4000t/a；HW12染料、涂料废物处理规模量增加5000t/a，最终共处理15000t/a；HW13有机树脂类废物大类处理规模量8000t/a保持不变；HW16感光材料废物处理规模量增加3000t/a，最终共处理5000t/a；HW49其他废物处理规模5000t/a不变，处理小类进行调整，将原有工程已经获得核准的900-041-49小类纳入（仅限非感染类及非金属类）；其他大类中的小类类别均保持不变。 ②副产品储存设施方面，将原来2个500吨的油罐，变更为3个50吨的油罐。③污染防治设施方面，预处理车间和两座仓库原配备的2台活性炭吸附优化为整套活性炭有机废气吸附回收装置（GAC）。其他主要工程内容、生产工艺、产品方案、平面布置均不发生变化。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物资源化利用项目变更环境影响说明》的主要内容、分析结论、专家审查意见和汨罗市环境保护局的预审意见，变更实施后，项目产排污类型和产排污量变化较小，项目环境影响可控，从环保的角度考虑，我局同意你公司实施本次申报变更方案。

二、工程在后续建设和管理运营中，须加强废气污染防治工作，规范操作流程，认真做好废气防范措施的维护管理，确保设施正常运转，确保废气稳定达标排放。预处理车间破碎粉尘先除尘处理，再与两座仓库的有机废气分别收集一同进入活性炭有机废气吸附回收装置（GAC）吸附处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求，通过1根20m高排气筒排放。

三、严格按照原环评及变更说明要求加强各类危险废物及固体废物的储运管理及固体废物污染防治工作。根据各类废物的不同属性，分别使用不同的专用运输设备收运各类废物，合理安排运输时间及线路，按照“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，并做好危险废物转移联单工作。

四、余按原环评批复执行。

岳阳市环境保护局

2018年6月20日

抄送: 汨罗市环境保护局, 汨罗市循环经济工业园管委会，湖南天瑶环境技术有限公司