岳环评[2018]78号

关于岳阳县麻塘海安畜禽定点屠宰场年屠宰12000头生猪建设项目环境影响报告表的批复

岳阳县麻塘海安畜禽定点屠宰场：

你单位《关于对岳阳县麻塘海安畜禽定点屠宰场年屠宰12000头生猪建设项目环境影响报批稿予以批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为落实生猪定点屠宰要求，你单位拟投资500万元（环保投资47万元），选址于岳阳县麻塘办事处畔湖新村付家组，实施岳阳县麻塘海安畜禽定点屠宰场年屠宰12000头生猪建设项目。项目占地面积3096.8m2，建筑面积2700m2。屠宰能力为1.2万头/a，主要建设内容为主体工程：含屠宰生产线一条、急宰间、待宰圈、隔离圈等；辅助工程：内脏处理间、检疫室、锅炉房、消毒池、消毒间；公用工程：供电、供水、供热、办公区等；环保工程：雨污分流管网、污水处理站、固体废物暂存间等。屠宰流程为：生猪检疫、喷淋消毒、待宰、放血、褪毛、清洗、开膛、开边、内脏分解、清洗、复检等。根据广西新北环环保科技有限公司编制的《岳阳县麻塘海安畜禽定点屠宰场年屠宰12000头生猪建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你单位该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工工艺，严格落实报告表中提出的要求，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施。施工废水经沉淀处理后回用于施工，不外排；施工人员生活污水经化粪池预处理后回用于农肥；临时搅拌场和临时堆料场封闭设置，施工场地及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制等，合理安排施工时间，减少工程施工期对环境的影响。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设场内雨污管网。生活污水经化粪池预处理后与屠宰废水一并经50m3/d屠宰场污水处理站处理，污水处理产生的沼液全部用于屠宰场租用的47.8亩蔬菜基地，不外排。

（三）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好固体废物暂存间、排污管线、应急事故池等区域的防渗、防漏工作，防止污染地下水；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

（四）加强废气污染防治工作。强化现场管理、及时清理圈舍和操作车间，定期喷洒除臭剂，加强绿化，采取封闭式屠宰间、安装抽排风设施、污水处理站进行密闭加盖等措施，确保屠宰场无组织排放废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；锅炉燃料采用液化气和自产沼气，锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经8m高烟囱外排；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关要求后，由专用烟道引至屋顶外排。

4、加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。屠宰在车间内进行，对产生噪声的屠宰机械、锅炉、污水处理、水泵等设备，采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求，规范设置固体废物和危险废物暂存场所，建立健全固体废物和危险废物产生、转运、处置管理台帐，确保落实报告表提出的要求，规范处理一般固体物，危险废物交有资质单位安全处置。

6、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各环境保护设施正常运转。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，做好场内地面硬化防渗措施，修建围墙或截水沟，污水处理站规范配套建设应急事故池，确保周边环境安全。

7、本项目污染物排放总量为：SO2≤0.1t/a、NOx≤0.1t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，广西新北环环保科技有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年8月16日

抄送：岳阳县环境保护局，广西新北环环保科技有限公司