岳环评[2018]79号

关于湖南海日食品有限公司

年产25000吨甜酸藠头、辣椒、生姜等农副产品加工

建设项目环境影响报告表的批复

湖南海日食品有限公司：

你公司《关于申请湖南海日食品有限公司年产25000吨甜酸藠头、辣椒、生姜等农副产品加工建设项目环境影响报告表审批的函》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资6000万元（环保投资155万元）在湘阴工业园工业大道西侧建设湖南海日食品有限公司年产25000吨甜酸藠头、辣椒、生姜等农副产品加工建设项目。工艺流程：甜酸藠头加工采用外购原料半成品甜酸藠头经入池、换水脱盐、调整、精选、清洗、调整、包装、杀菌、检测等工序生产；辣椒酱加工采用将鲜辣椒经挑选、清洗、捣碎入池、封盖腌制、罐装、检验等等工序生产；盐渍生姜加工采用将原料生姜经清洗、预处理、腌制、计量装袋、检验等工序生产。项目总用地面积33267.83m2，总建筑面积14374.12 m2，主要建设内容为新建两栋1层厂房A和厂房B、1栋3层办公楼、1栋3层倒班休息楼以及堆场、停车、绿化、道路、给排水、供配电、消防、环保等相关配套工程等。新建藠头加工生产线8条，生姜加工生产线1条，辣椒生产线1条，建成后可年产甜酸藠头20000吨，辣椒酱4500吨，盐渍生姜500吨。项目4t/h锅炉燃料使用成型生物质。环保工程包括污水处理设施、锅炉废气处理系统等。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《湖南海日食品有限公司年产25000吨甜酸藠头、辣椒、生姜等农副产品加工建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）项目严格按报告表所列原材料等进行生产。冷库不得使用R22等国家明令禁止的制冷剂，制冷剂的使用严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）执行。

（二）施工期污染防治工作。严格落实报告表中提出的施工期各项污染防治措施，采取洒水抑尘，施工工地设置防尘网，建筑物料加覆盖等防尘措施；施工废水经沉淀处理回用，不外排；严格控制施工时段，确保减少施工期扬尘、废水、噪声、固体废物对周边环境的影响。

（三）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区雨水及污水管网。雨水经雨水管道排入园区雨水管网；各生产废水、反渗透浓水、原料清洗、设备清洗及地面清洗废水经300m3/d的厂区污水处理设施（采用调节+水解酸化+接触氧化工艺）预处理后，生活污水经厂区隔油池、化粪池预处理后，均达到湘阴县第二污水处理厂进水水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，经园区污水管网，排入湘阴县第二污水处理厂集中达标处理。

（四）加强废气污染防治工作。规范建设生产车间废气收集、锅炉废气处理及油烟净化系统。加强通风，规范操作，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准限值要求；生物质锅炉废气经布袋除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，由35m高排气筒外排；食堂油烟废气经油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后，由屋顶排气筒外排。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的振动筛、杀菌机、搅拌机、风机、污水泵等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（六）强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，规范建设一般工业固废暂存场所，分类堆放固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的不合格原料、不合格产品、废包装材料、锅炉炉渣、除尘渣、污水处理污泥等一般工业固体废物经分类收集后规范处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强各生产设备及环保设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放。确保周边环境安全。

（八）本项目污染物排放总量为：COD≤2.01 t/a、NH3-N≤0.201t/a、SO2≤3.22t/a、NOx≤1.93t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县环境保护局，湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年8月16日

抄送：湘阴县环境保护局，湖南博咨环境技术咨询服务有限公司