岳环评[2018]122号

关于湖南省岸南坊食品有限责任公司年产30吨芦苇笋建设项目环境影响报告表的批复

湖南省岸南坊食品有限责任公司：

你公司《申请批复的函》、华容县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省岸南坊食品有限责任公司拟投资300万元（其中环保投资27万元）租赁华容县东山镇长宁村3667m2用地实施年产30吨芦苇笋建设项目。项目总建筑面积1280m2，主要建设内容为：利用现有厂房改建为生产、办公区等主体工程及供电、给排水、能源等配套公用工程，新建污水处理设施、锅炉烟气处理系统及固废暂存场所等环保工程。项目不制纯水，不设冷库，配套的2台0.3t/h生物质锅炉燃料使用成型生物质。项目以外购新鲜芦苇笋为原料，分别经去壳，杀青、腌冷却清洗、腌制、修剪、真空包装等工序生产芦苇笋腌制产品。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南省岸南坊食品有限责任公司年产30吨芦苇笋建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和华容县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）鉴于项目距离长江仅300余米，项目生产生活过程中产生的任何生产废水、生活污水均应回用，不得外排。

（二）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的要求，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治工作，减少施工期对周边环境的影响，避免造成施工扰民。

（三）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区现有雨水及污水管网。雨水经雨水管道排入项目北面江洲排渠；腌制废水循环使用，不外排；各杀青废水、清洗废水等生产废水经收集与生活污水一并经5m3/d的厂区自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后，用于周边山林灌溉，不得外排。

（四）加强废气污染防治工作。加强车间通风，规范操作，及时处理各类产生异味的固体废物，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求； 生物质锅炉烟气经除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经20m高排气筒外排。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的水泵等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关规定，规范建设一般工业固废暂存场所，做好各类防渗处理措施，分类收集储存固体废物，建立健全固体废物产生、处理管理台帐。项目产生的芦苇笋壳、废包装材料、锅炉炉渣、除尘灰渣等固体废物经收集后规范处理；不合格产品、污水处理站污泥经收集后与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，污水处理站配套建设事故池，确保各污防设施正常运转，确保各污染物稳定达标排放，确保生产废水、生活污水处理后全部回用，不外排，确保周边环境安全。

（八）本项目污染物排放总量指标为:SO2≤0.1t/a、NOx≤0.1t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局，湖南道和环保科技有限公司。

四、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月20日

抄送：华容县环境保护局，湖南道和环保科技有限公司