岳环评[2018]142号

关于临湘市病死畜禽无害化处理和规模养殖场粪污综合处理BOT项目（一期）环境影响报告表的批复

湖南凯天北斗星环境服务有限公司：

你公司《申请〈湖南凯天北斗星环境服务有限公司临湘市病死畜禽无害化处理和规模养殖场粪污综合处理BOT项目（一期）〉环评批复的报告》、临湘市环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为落实病死畜禽无害化处理要求，保障食品安全和生态环境安全，临湘市人民政府采取招投标形式，由湖南凯天北斗星环境服务有限公司投资1550.72万元（环保投资65万元），选址于临湘市五里牌街道火炬村、长安街道办事处杨田村，实施临湘市病死畜禽无害化处理厂项目。项目占地面积6631.12m2，总建筑面积2300.85m2，采用干化法无害化处理工艺，设计能力为日处理4吨（1200吨/年）病死畜禽，同时副产肉骨粉300 吨/年，油脂108吨/年。主要建设内容为：主体工程：含无害化生产线一套、产品仓库、冷库、中控、维修和辅助车间等；辅助工程：设备房、配电房、泵房、综合楼、消毒间、洗车间等；公用工程：供电、供水、供热等；环保工程：雨污分流管网、污水处理站、废气处理系统、固体废物暂存间等。无害化处理流程为：消毒称重、暂存、破碎、化制处理、油渣分离、冷却、粉碎包装等。计划2019年3月投入运行。项目符合国家相关产业政策要求，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南凯天北斗星环境服务有限公司临湘市病死畜禽无害化处理和规模养殖场粪污综合处理BOT项目（一期）环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工工艺，严格落实报告表中提出的各项施工期污染防治要求，采取施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排，使用商品混凝土，加强土石运输污染控制等措施，避免工程施工期噪声、扬尘、废水、弃渣和水土流失对环境的影响。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设场内雨污管网。场内雨水经管道收集排入东侧小溪。生活污水经隔油池、化粪池预处理后和生产废水一并经10m3/d的厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由专管送至临湘市污水净化中心进一步处理。

（三）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、冷库、固体废物暂存间、排污管线、污水处理站、应急事故池等区域的防渗、防漏工作，防止污染地下水；定期跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

（四）加强废气污染防治工作。做好厂区绿化，强化现场管理、及时清理生产车间，规范操作，采取封闭式车间、密闭设备，保持车间负压、污水处理站进行密闭加盖、定期喷洒除臭剂等措施，确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求。项目配套的1t/h燃柴油锅炉废气经处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中相关限值要求后，经30m高烟囱外排；病死畜禽无害化处理区粉尘收集后经除尘处理、恶臭气体经喷淋处理，分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关标准限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值要求后，一并由30米高排气筒外排；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关要求后，由专用烟道引至屋顶外排。项目以恶臭发生单元为边界设置100m环境防护距离，请配合当地政府做好控建工作，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感性建筑。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。合理安排作业时间，对产生噪声的化制机、粉碎机、锅炉、污水处理设施、水泵等设备，采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定要求，规范设置一般工业固体废物和危险废物暂存场所，建立健全一般工业固体废物和危险废物产生、转运、处置全过程管理台帐，落实危险废物转移联单制度，规范处理除尘灰、废水处理污泥、隔油池废油等一般工业固体废物，废机油等危险废物交有资质单位安全处置。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，严格加强病死畜禽的收集、暂存、装运、无害化处理等全过程的管理，及时检修保养设施、设备，建立健全操作规程流程、污染防治设施运行等各类台帐，确保各污染防治设施正常运转。制定环境风险事故应急预案，落实各项风险防范及应急处理措施，储备好应急物资，规范配套建设应急事故池，定期做好环境监测工作，确保各污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

（八）本项目污染物排放总量为：COD≤0.2t/a、氨氮≤0.1t/a、SO2≤0.3t/a、NOx≤0.6t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至临湘市环境保护局，常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年12月29日

抄送：临湘市环境保护局，常德市双赢环境咨询服务有限公司