岳环评 [2019]144号

- 关于岳阳市金茂泰科技有限公司100吨/年茂金属化合物——60吨/年双环戊二烯二氯化钛、20吨/年双环戊二烯二氯化锆、20吨/年光固化剂JMT-784项目

- 环境影响报告书的批复

岳阳市金茂泰科技有限公司：

你公司《关于申请<岳阳市金茂泰科技有限公司100吨/年茂金属化合物——60吨/年双环戊二烯二氯化钛、20吨/年双环戊二烯二氯化锆、20吨/年光固化剂JMT-784项目环境影响报告书>批复的函》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市金茂泰科技有限公司位于湖南岳阳绿色化工产业园，现有二氯二茂钛6吨/年、光引发剂（二苯基二茂钛）2吨/年、防老剂JMT-OZ 100吨/年的生产能力；为适应市场需求和公司发展，公司拟对现有的双环戊二烯二氯化钛和光固化剂JMT-784生产线装置进行技术改造，新增部分生产设备，同时新建甲类仓库一栋、值班楼一栋，使公司现有产品双环戊二烯二氯化钛的产能由6吨/年扩产至60吨/年、光固化剂JMT-784的产能由2吨/年扩产至20吨/年，同时新增产品双环戊二烯二氯化锆，产能为20吨/年，现有的防老剂维持产能100吨/年的规模不变。根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《岳阳市金茂泰科技有限公司100吨/年茂金属化合物——60吨/年双

环戊二烯二氯化钛、20吨/年双环戊二烯二氯化锆、20吨/年光固化剂JMT-784项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论和专家评审意见、云溪区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、按照“以新带老”的要求，解决现有环境问题。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界VOCs应满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度限值；项目工艺废气经处理，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放限值，甲醇、三氯甲烷、氯化氢满足《石油化学工业污染物排放标准》（HB31751-2015）表4和表6要求后，通过15米高排气筒外排；食堂油烟经处理满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）后外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目车间清洗废水、初期雨水和生活污水经处理，满足云溪污水处理厂进水水质接纳限值要求后，通过园区污水管网排入云溪污水处理厂进一步处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免造成地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备离心机、泵、空压机组等采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账。废液废渣、废弃包装桶、废滤布属于危险废物，应收集后交有资质的单位处置，按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准要求开展危险废物的贮存和运输工作，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求管理和处置一般工业固体废物，避免二次污染；废抹布、生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理，完善事故应急池的建设，储罐区设置围堰。严格按照《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急措施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、核定你公司新增总量指标为：COD≤0.3t/a，氨氮≤0.1t/a，VOCs≤1.5t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

抄送:云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南绿鸿环境科技有限责任公司

2019年9月23日