岳环评 [2020]92号

关于岳阳原油商业储备基地工程（80万m3）

环境影响报告书的批复

中国石化集团石油商业储备有限公司岳阳分公司：

你公司《关于审批岳阳原油商业储备基地工程（80万m3）环境影响报告书的请示》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳原油商业储备基地工程（80万m3）位于湖南省岳阳市云溪区长岭街道，中国石油化工股份有限公司长岭分公司王龙坡原油罐区西北侧，项目占地35.519hm2，总投资118147万元，其中环保投资12630万元，占总投资的10.69%。项目主要储存和中转原油，规划总库容80×104m3，设置8座单罐罐容10×104m3的双盘式外浮顶储罐，原油年周转量210万吨。项目主要建设内容为：原油罐区、原油泵棚、油品计量站、库外工程、公用工程及辅助生产设施等。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《岳阳原油商业储备基地工程（80万m3）环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设期和营运期必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施和风险防范措施，并应着重做好以下环保工作：

1、落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、使用商品混凝土、运输车辆加盖篷布、四级及以上大风天气禁止土方作业等措施减少扬尘污染；施工废水经隔油、沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；选用低噪声施工设备，合理布局，合理安排施工时间等措施控制声环境影响；施工过程中产生的土石方及建筑垃圾送渣土管理部门指定地点堆放，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

2、加强大气染防治措施。采用外浮顶储罐储存油品，在浮顶边缘板与罐壁之间设置一次密封加二次密封结构，从源头上减少储罐废气；加强日常管理，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝运营过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少营运过程中的废气无组织排放，厂界内非甲烷总烃应满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）中的相关限值要求，厂界外应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16972-1996）中的厂界浓度限值。

3、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水、机泵排水，洗罐水、生活污水等经收集处理，石油类满足中国石油化工股份有限公司长岭分公司污水处理场接纳标准，其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，泵入中国石油化工股份有限公司长岭分公司污水处理场处理。

4、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局并采取消声、减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、加强固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间。清罐残渣、油污浮渣和废润滑油等收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运处理。

6、加强地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采用源头控制措施、分区防治措施、设置地下水监控措施、制定风险事故应急预案方案，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；根据分区防渗要求对储罐区、输油管线、污水管道、油污水收集设施、事故应急池、危废暂存间等区域做好重点防渗，加强管理，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水；设置地下水监控井，并定期进行监测，确保地下水环境安全。

7、加强营运期环境风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，建设事故应急池，按照《突发环境事件应急管理办法》编制突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目总量控制指标为：COD≤0.7t/a，NH3-N≤0.1t/a， VOCs≤155.6t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年6月24日

抄送: 岳阳市生态环境局云溪分局、湖南景玺环保科技有限公司