岳环评 [2020]106号

关于岳阳西星彩瓦有限公司年产110万平方米琉璃瓦建设项目环境影响报告书的批复

岳阳西星彩瓦有限公司：

你公司《申请批复的函》，岳阳市生态环境局岳阳县分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳西星彩瓦有限公司拟在岳阳县杨林街镇王安村建设年产110万平方米琉璃瓦建设项目，项目占地面积29450m2，总投资1200万元，其中环保投资54万元，占总投资的4. 5%。项目以粘土、高岭土、硅铝泥、长石、陶土、熔块及着色剂等为主要原料，通过球磨、过筛、榨泥、练泥、陈化、挤压成型、烘干、施釉、烧成等工序每年生产琉璃瓦110万平方米。主要建设内容为：琉璃瓦生产车间、原料仓库、成品仓库、办公室、宿舍，配套建设其他辅助、公用、环保工程。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的《岳阳西星彩瓦有限公司年产110万平方米琉璃瓦建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目不得使用含有重金属的釉料。

2、加强施工期环境管理。优化施工布局，尽量减少施工临时占地；减少对水体、植被的破坏；严守操作规程，合理选择施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工废水经沉淀处理后循环使用不外排；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，确保施工期无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2厂界浓度限值要求。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。釉水生产设备清洗废水经处理后全部回用于釉水制备，不外排；泥料制备废水、制泥设备及地面清洗水经处理后回用于配料，不外排。生活污水经地埋式一体化处理设施处理后，用于周边林地灌溉，不外排；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入同一套地埋式一体化处理设施处理后，用于周边林地灌溉，不外排。

4、废气污染防治工作。加强日常监管，定期对设备进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3无组织排放限值；烧制后的烟气经余热利用后，处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放浓度限值，通过50m高排气筒排放；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备球磨机、风机等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求建设一般工业固废暂存间，筛余物、废坯、废次产品、污泥等一般固废回用于生产，废耐火材料、废旧石膏模综合利用；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废矿物油等危险废物应送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：SO2≤0.7t/a、NOX≤8.0t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局岳阳县分局、湖南瑜楚环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年7月24日

抄送: 岳阳市生态环境局岳阳县分局、湖南瑜楚环保科技有限公司