岳环评 [2020]140号

关于临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理
项目环境影响报告书的批复

湖南御雄生态农业科技有限公司：

你公司《关于申请<湖南御雄生态农业科技有限公司临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目环境影响报告书>环评批复的请示》、岳阳市生态环境局临湘分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南御雄生态农业科技有限公司拟投资3000万元在临湘市桃林镇金盆村银坡组（原长春炮厂）建设临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目。项目采用“餐厨废弃物预处理+黑水虻生物处理”的处理工艺处理餐厨垃圾，设计处理规模为20t/d，产品为鲜虫、虫沙、粗油脂。项目主要建设内容为餐厨废弃物收运系统、处理系统及其配套工程。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《湖南御雄生态农业科技有限公司临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局临湘分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运期须全面落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废气污染防治工作。加强日常管理，提高处理车间、物料暂存、输送过程中的密闭性和自动化水平，加强对输料泵、管道、阀门等的检查，防止跑、冒、滴、漏，减少废气的无组织排放，确保厂界恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准限值要求。暂存、卸料、预处理、养殖等有恶臭气体产生的工段应设置在封闭车间并配置有效的负压收集系统，废气经收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求后经15m高排气筒排放。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。清洗废水、除臭系统废水、油水分离后的废水等生产废水经收集后与辅料一起用于黑水虻养殖不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好废水储罐区和事故应急池、设备清洗区、预处理车间、养殖车间等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立健全固体废物产生、贮存、处置管理台账；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求管理、贮存和运输一般固体废物，废包装材料收集后出售给相关企业进行综合利用，蛹壳、死成虫回用于破碎车间做原料，分选杂质与生活垃圾一起交环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。高标准建设生产车间，加强管理，杜绝黑水虻外逃，确保生物安全性。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局临湘分局、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请临岳阳市生态环境局临湘分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年11月17日

抄送: 岳阳市生态环境局临湘分局、湖南景玺环保科技有限公司

抄送: 岳阳市生态环境局临湘分局、湖南景玺环保科技有限公司