岳环评〔2020〕13号

关于湖南洋沙湖危险废物治理有限公司年收集暂存危险废物5000吨项目环境影响报告表的批复

湖南洋沙湖危险废物治理有限公司：

你公司《关于“湖南洋沙湖危险废物治理有限公司年收集暂存危险废物5000吨项目”环评批复的申请报告》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南洋沙湖危险废物治理有限公司拟投资100万元（环保投资22万元），选址于湘阴县工业园实施年收集暂存危险废物5000吨项目。公司租赁湘阴县工业园固废场现有厂房（建筑面积600m2），设置危险废物贮存库，同时配套装卸区、消防、等辅助工程和废气收集处理系统、事故池等环保工程，其他给排水、供电等公用工程均依托现有。收集暂存危险废物类别为HW49其他废物（900-039-49废活性炭、 900-041-49废三氧化二铝、废油漆桶、废机油滤芯、废含油抹布、900-044-49汞开关、银光粉和阴极射线管、 900-045-49废电路板、900-047-49废液、900-999-49罚没的化学品或废弃物）、HW12染料、涂料废物（264-013-12废油漆渣、900-252-12废油漆残液），收集暂存的危险废物种类为：废活性炭、废三氧化二铝、废油漆桶、废机油滤芯收集、废含油抹布、汞开关、银光粉和阴极射线管、废液、废电路板、罚没的化学品或废弃物、废油漆渣、废油漆残液。公司危险废物贮存库危险废物收集范围为岳阳市，从岳阳市的中小微企业和社会源产废企业、汽车维修行业、4s店收集上述类别的危险废物。项目只包括危险废物的暂存中转，不涉厂外运输工作。根据河南金环环境影响评价有限公司编制的《湖南洋沙湖危险废物治理有限公司年收集暂存危险废物5000吨项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格按报告表中提出的收贮类别、范围、期限进行收贮，严禁超范围、超类别收集贮存其他物质。

严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，进行上述类别危险废物的收集、贮存和厂内运输。按标准要求设置标识标牌，各类危险废物规范分类、分区贮存；建立健全危险废物收集、贮存、转运等全过程管理台帐，确保收集贮存的各危险废物安全收集处置。

- 废水污染防治工作。库房地面不冲洗，项目运营中不产生生产废水。生活废水化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，由园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂达标处理。按照分区防控原则，严格做好危险废物贮存库区、事故池等的防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，及时跟踪监测，确保地下水环境安全。

- 废气污染防治工作。合理优化危险废物存贮分区，库房密闭并规范建设负压收集和废气处理系统，加强运输叉车管理，确保废气无组织排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中相关标准限值要求；危险废物贮存库挥发废气经收集处理，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准要求后，由15m排气筒外排。

（四）噪声污染防治工作。加强对高噪设备的维护保养，做好主要的声源设备排风系统的降噪措施，规范装卸、运输，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（五）环境管理和环境风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强废气收集处理设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，加强对危险废物贮存、厂内运输等过程的安全管理，配备专用防渗漏容器并分类、分区存贮，规范管理事故应急池及配套设施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

（六）项目总量控制指标为：VOCs≤0.1吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湖南湘阴工业园区管理委员会、湘阴县环境保护局、河南金环环境影响评价有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年1月17日

抄送: 湖南湘阴工业园区管理委员会、湘阴县环境保护局、河南金环环境影响评价有限公司