岳环评〔2020〕54号

关于华容县新河乡污水处理厂(800吨/天) 及配套管网工程建设项目环境影响报告表的批复

华容县住房和城乡建设局：

你单位《关于申请办理华容县新河乡污水处理厂(800吨/天) 及配套管网工程建设项目环评审批手续的报告》、岳阳市生态环境局华容分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为保护华容县生态环境及水资源，华容县住房和城乡建设局拟建设华容县新河乡污水处理厂(800吨/天) 及配套管网工程。污水处理厂位于华容县新河乡新河口社区，中心坐标东经：112.515787，北纬：29.428301，主要接纳处理新河乡的生活污水，服务人口0.94万人。设计污水处理能力800m3/d，主体工艺及消毒工艺采用“污水收集系统→细格栅→调节池及提升泵站→BOR改良型氧化沟→序批式除磷沉淀池→精密过滤器→紫外线消毒池→排水”，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至大排灌沟。项目总投资2229万元，占地面积6138m2，主要建设内容为：主体工程：格栅渠、调节池、进水在线监测房、除臭系统、改良型BOR氧化沟、序批式除磷沉淀池、精密过滤器、消毒池、出水在线监测房、消毒设备房、设备房、污泥浓缩池、门卫、加药房等；公用工程：厂内给排水、电气、管网、道路和绿化等工程；配套工程：污水管网总长9.38km。项目已建成，岳阳市生态环境局华容分局已对其未批先建行为进行了处罚（华环罚字[2019]15号），现按照相关要求进行环评审批手续的完善。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《华容县新河乡污水处理厂(800吨/天) 及配套管网工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局华容分局预审意见，综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点和环境保护对策措施。

二、项目后续建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。厂内生活污水、反冲洗废水、污泥压滤废水经收集纳入污水处理系统处理。规范完善排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入西侧大排灌沟。根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意项目在大排灌沟设置入河排污口，其地理坐标为东经11230＇54.87＂，北纬2925＇46.05＂，排放方式为管道。

（二）地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及镇区污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（三）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对细格栅间、调节池、改良型BOR氧化沟、污泥脱水间等臭气产生单元采取加盖密闭收集、生物过滤除臭，及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。污水处理产生的恶臭气体经收集处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求后，由15m高排气筒外排。

（四）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，搅拌机、鼓风机和泵类等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；脱水污泥经干化处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》中相关标准要求后，送华容县鼎山垃圾填埋场填埋处理，合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输污泥，杜绝污泥运输造成二次污染；污水处理产生的栅渣、沉砂等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（七）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤14.6吨/年、氨氮≤1.5吨/年）。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送华容县新河乡人民政府、岳阳市生态环境局华容分局、湖南道和环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局华容分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年4月13日

抄送：华容县新河乡人民政府、岳阳市生态环境局华容分局、湖南道和环保科技有限公司