
岳环评〔2020〕59号

关于张谷英镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复
岳阳县城市建设投资经营有限责任公司：
你公司《关于张谷英镇污水处理厂建设项目环境影响报批稿予以批复的报告》，岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：
 一、你公司拟投资2000万元在张谷英镇延寿村实施张谷英镇污水处理厂建设项目，中心坐标东经：113.495373，北纬：29.020597。污水处理厂设计处理规模1600t/d，分两期建设，近期建设规模为800t/d，远期建设规模为1600t/d，近期完成所有的土建工程，土建工程按1600t/d建设，本次环评为近期建设。设计服务范围为张谷英镇人民政府所在地集镇区域。项目采用IBR主体处理工艺、紫外线（UV）消毒、厢式压滤脱水工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至群英河。项目占地面积为5336m2，主要建设内容为：主体工程：格栅井、调节池、IBR池、消毒渠、生产辅助用房、检测仪器等；污水管网总长7.2km；公用工程：供电、给排水等工程。项目已建成，现按照相关要求进行环保手续的完善。根据广西新北环环保科技有限公司编制的《张谷英镇污水处理厂建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。 
二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 

（一）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。污泥脱水压滤液经收集回流入污水处理系统。规范完善排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入群英河。
根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意项目在群英河设置入河排污口，其地理坐标为东经11329＇38.4＂，北纬291＇15.6＂，排放方式为管道。
（二）地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。
（三）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对格栅、IBR池、污泥脱水间等臭气产生单元采取加盖密闭处理，污泥池投加除臭药剂，及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。项目以臭气产生单元为边界设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（4） 噪声污染防治工作。选用低噪声设备，潜水搅拌器、水泵、污泥泵和污泥浓缩设备等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。
（5） 固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；脱水污泥经干化处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》中相关标准要求后，送岳阳县垃圾填埋场填埋处理，合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输污泥，杜绝污泥运输造成二次污染；污水处理产生的沉渣、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。
（七）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤14.6吨/年、氨氮≤1.5吨/年）。
    三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县张谷英镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、广西新北环环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2020年4月14日

	抄送：岳阳县张谷英镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、广西新北环环保科技有限公司


3

