岳环评〔2020〕85号

关于湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表的批复

湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司：

你公司《关于申请<湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目>环评批复的报告》、岳阳市生态环境局君山分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司租用岳阳市君山蔬菜科技园现有仓储大棚、蔬菜大棚（均已建）和空地新建生态循环经济项目，项目总投资300万元（其中环保投资5万元），总占地面积20000m2。项目利用城镇生活污水处理厂污泥、沼气渣、秸秆粉、畜禽粪便、蚯蚓种等为主要原料，通过生物养殖技术培养，年生产蚯蚓500吨。项目主要设置原料贮存区、养殖区、仓库等，公用、辅助设施依托科技园现有。原料污泥由污水处理厂用封闭的罐车运至原料棚，现场不设置运输车辆冲洗和污泥储存设施。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局君山分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则做好项目雨水及生活污水的收集处理工作。生活污水经蔬菜科技园既有设施收集处理后用作科技园菜地施肥，不外排。按照分区防控原则，做好原料棚、蚓床、仓库、污水管线等区域的防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。

（二）废气污染防治工作。做好项目区绿化工作，加强养殖大棚现场管理，及时通风，污泥卸料、贮存和以及养殖过程产生的恶臭气体经吸附除臭处理，确保项目废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值要求。

（三）噪声污染防治工作。合理安排运输作业时段，夜间不进行污泥运输，加强装卸、运输作业操作管理，确保东、西、北三侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

（四）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关规定，规范建设固体废物暂存场所，建立健全固体废物管理台帐。含蚯蚓粪清场物料经收集后外运至有机肥料厂作原料或用作蔬菜科技园肥料。

（五）环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强现场管理，做好原料储存区的防渗工作，确保各污染物稳定达标排放。制定并落实各项风险防范措施和监测计划，贮备好应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局君山分局、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局君山分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年6月3日

抄送：岳阳市生态环境局君山分局，湖南美景环保科技咨询服务有限公司