岳环评〔2020〕126号

关于湖南龙佳食品有限公司年产2000吨泡菜制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南龙佳食品有限公司：

你公司《申请湖南龙佳食品有限公司〈年产2000吨泡菜制品建设项目〉环评批复的报告》、岳阳市生态环境局华容分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南龙佳食品有限公司拟投资200万元（其中环保投资40万元）拟租用位于华容县珠头山原东南盛达汽车城闲置厂房和构筑物实施年产2000吨泡菜制品建设项目。项目占地面积6000m2，建筑面积4200m2，主要建设内容为：主体工程：依托现有厂房和构筑物设置生产车间、包装车间、泡菜池，配置两条生产线、真空包装机、提升机等相关设备；辅助工程：依托现有厂房设置原料库、成品库、办公区、食堂等；配套新建废水处理、废气治理、噪声处理、固废暂存间等环保工程：给水、供电等公用工程依托现有设施。项目以腌制好的半成品酸菜、半成品豆角、食盐和各类食品添加剂等为原料，经检验、清洗、二次腌制发酵、挑选分切、整形计量、装袋灌装、真空包装、外包装清洗除水和检验装箱、打包等工序生产泡菜制品。产品方案为：年产泡酸菜1000吨，泡豆角1000吨。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南龙佳食品有限公司年产2000吨泡菜制品建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳市生态环境局华容分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区内雨污管网。项目生产过程中产生的二次腌制废水、清洗废水等生产废水和设备、地面清洗废水经厂内自建污水处理站预处理，厂内员工生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和华容县桥东污水处理厂污水水质接纳标准后，经污水管道排入华容县桥东污水处理厂达标处理。

（二）废气污染防治工作。加强生产现场管理，做好车间通风工作，腌制发酵过程保持密封状态，规范操作，污水处理站加盖密闭，及时清淘处理池沉积物，确保项目无组织排放废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准限值要求。项目食堂油烟气经净化处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）表2中相关标准限值要求后，经专用烟道至屋顶外排。

（三）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对洗菜机、真空包装机、洗包机和振动筛等噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（四）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关要求，规范设置固体废物暂存场所。建立健全固体废物管理台帐。及时清运处理各类易产生异味固体废物。菜渣、废包装材料和污水处理站产生的污泥等一般工业固废经收集规范处理；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。

（五）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

（六）项目污染物排放总量控制指标：COD≤0.2吨/年、NH3-N≤0.1吨/年。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局华容分局、江西景瑞祥环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局华容分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年10月12日

抄送：岳阳市生态环境局华容分局，江西景瑞祥环保科技有限公司