岳环评〔2020〕138号

关于临湘市詹桥镇800t/d污水处理厂及配套管网建设工程项目环境影响报告表的批复

临湘市詹桥镇人民政府：

你镇《申请批复函》、岳阳市生态环境局临湘分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为改善詹桥镇基础设施和人居环境，詹桥镇人民政府拟实施临湘市詹桥镇800t/d污水处理厂及配套管网建设工程。污水处理厂位于临湘市詹桥镇印石村松坳组，中心坐标东经：113.593081，北纬：29.314636，服务范围为詹桥镇镇区，服务人口远期8000人。设计污水处理能力800m3/d，污水处理工艺为A/O生物接触氧化工艺，采用紫外线（UV）消毒工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至詹桥河。项目总投资2811.57万元，项目占地面积2737.58m2。主要建设内容包括一体化污水处理设备、办公楼、设备间、监测间和除臭设施，以及供电、给排水等公用工程。配套敷设污水主管网总长度7617m，检查井276个。根据山东顺泽建设项目管理有限公司编制的《临湘市詹桥镇800t/d污水处理厂及配套管网建设工程项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局临湘分局预审意见，综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。管网工程分段施工，优化施工方案，河流穿越方式采取架桥跨越方式。严格采取有效措施保护好项目北侧的古树，避免建设期和运营期对古树生长产生不良影响。施工结束及时做好绿化美化工作。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。规范完善排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入詹桥河。

根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意项目在詹桥河设置入河排污口，其地理坐标为东经11335＇35.73＂，北纬2918＇52.11＂，排放方式为管道。

（三）地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（四）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对格栅、组合池、缺氧池、好氧池、污泥脱水间等臭气产生单元采取全封闭和负压设置，及时清运栅渣、脱水污泥等，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。恶臭气体经收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准后，由15米高排气筒外排。 项目以臭气产生单元为边界设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，风机和各类泵等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。污水处理产生的污泥经脱水处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关标准后，由专业车辆运至当地污水处理厂规范处理，合理安排运输路线及时间，落实好污泥转移联单制，杜绝污泥运输造成二次污染。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；污水处理产生的沉渣、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤14.6吨/年、氨氮≤1.5吨/年）。

三、你镇应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局临湘分局、山东顺泽建设项目管理有限公司。

四、请岳阳市生态环境局临湘分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年11月8日

抄送：岳阳市生态环境局临湘分局、山东顺泽建设项目管理有限公司