岳环评[2020]154号

关于汨罗市新桥垃圾填埋场生态封场治理及备用填埋库区建设项目环境影响报告书的批复

汨罗市城市管理和综合执法局：

你单位《关于申请<汨罗市新桥垃圾填埋场生态封场治理及备用填埋库区建设项目环境影响报告书>的批复报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市新桥垃圾填埋场位于汨罗市新市镇新桥村，该简易填埋场于2004年投入使用，2009年改建为卫生填埋场，2019年汨罗市生活垃圾焚烧发电厂运营后停止使用。为解决现有环境问题，你单位拟投资7060.6万元实施生态封场治理及备用填埋库区建设项目。主要建设内容为：①按规范标准对新桥垃圾填埋场实施生态封场闭库建设；②为保证汨罗市生活垃圾焚烧发电产生飞灰的存放，拟利用新桥垃圾填埋场生态封场治理的有利条件，将南部填埋区堆体上部垃圾清挖回填至北部填埋区，在南部填埋区垃圾堆体上建设占地34546m2，有效库容24万m3的备用填埋库区。根据湖南环腾环保工程有限公司编制的《汨罗市新桥垃圾填埋场生态封场治理及备用填埋库区建设项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。落实填埋库区垃圾堆体整形、渗滤液导流与截洪沟等开挖、垂直防渗系统施工，填埋气体导排收集的污染防治措施，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境影响，将工程扰民减小到最低限度。及时恢复地面植被，防止水土流失，减轻对生态环境的影响。

2、废气污染防治工作。调节池加盖密闭膜，填埋场气体燃烧装置配备氧气、甲烷在线监测系统，实现填埋气火炬燃烧稳定运行，确保硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；固化飞灰填埋后，应对作业表面进行及时覆盖；大风天气作业，配备洒水设备并定期洒水抑尘。运输车辆须采取密封方式，装卸时严禁凌空抛散，避免沿途洒漏，减少对环境影响。

3、废水污染防治工作。切实做好渗滤液的收集与处理工作，严格按“雨污分流、清污分流” 原则完善库区周边截洪沟建设；对调节池进行加盖密封处理；渗滤液经管道收集后排入垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2要求后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好填埋区、污水池等区域的防渗工作，防止对地下水的污染。定期跟踪监测地下水水质,确保地下水环境安全。

4、噪声污染防治工作。选用低噪声的施工作业设备，降低噪声对周围环境影响。科学制定渗滤液槽车运输方案，合理选取运输时间、路线，加强运输车辆管理及维护，禁止噪声较强的机械在午间、夜间休息时间施工，减少噪声扰民。

5、固体废物防治工作。加切实落实报告书提出的垃圾场防渗措施，严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求建设。渗滤液处理系统产生的滤渣污泥送至填埋库区进行安全无害填埋处理。膜处理浓缩液回灌填埋场，通过场地循环消纳处理。废渗滤膜进入本填埋场内卫生填埋处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施。加强日常监控，组织专人负责废气收集或处理系统，渗滤液收集或处理系统，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急措施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强工程后期环境管理。工程完工后，应配备专人负责环保工作，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南环腾环保工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年12月31日

抄送:岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南环腾环保工程有限公司