岳环评 [2021]32号

关于岳阳港危化品船舶洗舱站工程环境影响报告书的

批  复

岳阳水上绿色航运环保有限责任公司：

你公司《关于<岳阳港危化品船舶洗舱站工程环境影响报告书>申请环评批复的报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳水上绿色航运环保有限责任公司拟投资29897.63万元建设岳阳港危化品船舶洗舱站工程项目。根据你公司提供的环评文件及其他材料，项目利用岸线295m，建设中型洗舱站一座，设计洗舱能力600艘次/年，码头前沿布设2个5000吨级泊位，陆域用地面积约2.5711hm2。主要建设内容为：设置趸船2座，新建管理用房、污水处理设施，配套建设相应的公用、辅助、环保工程。根据湖南葆华环保有限公司编制的《岳阳港危化品船舶洗舱站工程环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局云溪区分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强项目施工期间环境管理，全面落实《报告书》中提出的降噪、抑尘、排水、清渣等污染防治措施以及水生生态保护措施，减少施工期对洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区等周边环境的影响。施工船舶废水交有资质单位收集处理，施工废水经沉淀池处理后回用，不外排;选用低噪声施工设备，采取合理布局等措施控制噪声环境影响；工程弃土、弃渣回填场地，建筑垃圾外运至有关部门指定场地，生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理处置。项目完工后，应及时修复施工影响区域的生态环境。

2、废水污染防治工作。港区严格落实雨污分流制。船舶生活污水、船舶含油污水由具有相关资质的船舶污染物回收企业进行接收处理；项目运营中产生的油类、醇类洗舱废水经厂区污水处理站预处理达到《下水道水质标准》（GB31962-2015）中B级标准后，与厂区生活污水合并泵排至恒阳石化附近市政污水管网，市政污水管网末端汇至城陵矶临港污水处理厂；化学品运输船舶洗舱产生的洗舱废水经陆域污水储罐暂存后，定期外运至有化学品处理资质的单位集中处理。

根据分区防控原则，做好站内污水管网密封防腐和污水处理各类池体等场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水和土壤环境造成污染。

3、废气污染防治工作。严格落实报告书提出的废气防治措施，码头船舱置换废气、蒸舱废气等经趸船上配套建设废气处理装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，通过透气桅高空排放;陆域污水处理站所有池体应加盖板密闭，恶臭气体经收集处理，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)后，经15m高排气筒排放。污水处理站设置100米环境防护距离，卫生防护距离范围内不得建设住宅、医院、学校等环境敏感项目。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要噪声源采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求完善现有危废暂存间，废活性炭、废矿物油、污水处理站污泥等危险废物交有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求贮存、处理一般工业固废；生活垃圾定期交环卫部门处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、项目位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区实验区，根据《岳阳港危化品船舶洗舱站工程对洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》要求，切实落实好生态修复、人工增殖放流、水生生物监测等生态补偿等措施，确保项目生态环境风险在可控范围内。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、湖南葆华环保有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年6月10日