关于湖南岳阳湘阴泉新110kV变电站1号主变改造 工程环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司：

你公司报来的《关于申请审批〈湖南岳阳湘阴泉新110kV变电站1号主变改造工程环境影响报告表〉（报批稿）的报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南岳阳湘阴泉新110kV变电站1号主变改造工程项目（以下简称“该项目”）包括现有规模（2×31.5）MVA（1号、2号主变），户外布置，本期扩建1号主变，将31.5MVA主变更换为63MVA，扩建后变电站容量为（1×31.5+1×63）MVA，本期不新增110kV配电线路。该项目位于湖南省岳阳市湘阴县新泉镇，静态总投资为807万元，其中环保投资为37.7万元，占工程总投资的4.67%。根据湖南省湘电试验研究院有限公司对该项目的环评分析结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局湘阴分局的初审意见，建设单位在落实《湖南岳阳湘阴泉新110kV变电站1号主变改造工程环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意该项目按《报告表》提出的工程规模、性质建设。

二、在工程设计、施工、运行管理中，必须全面落实《报告表》提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保该项目的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、变电站优先选用低噪声设备，并采取必要的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。变电站危险废物应按相关环保法规要求收集、贮存，并及时交持有相应危险废物经营许可证的单位利用或处置。

3、施工期应按《报告表》提出的要求，落实污染控制措施，文明施工，减少噪声、扬尘对周围环境的影响，将施工影响降低到最低，确保噪声、扬尘污染物达标排放。

4、加强电磁环境的科普宣传，预防和减少纠纷。项目一旦出现纠纷投诉，建设单位应积极应对，及时联系有资质的监测单位进行监测，并迅速完善各项辐射安全防护措施，妥善处理纠纷。

三、该项目建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续，若自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

四、该项目投入运行后，应在规定时间内按相关规定及时办理环保竣工验收手续，验收合格后，主体工程方可投入运行。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至岳阳市生态环境局湘阴分局。该项目由岳阳市生态环境局湘阴分局负责日常环境监管工作。

岳阳市生态环境局

2021年8月6日

抄送: 岳阳市生态环境局湘阴分局