岳环评〔2024〕30号

关于西安西热锅炉环保工程有限公司火电厂协同焚烧处置多源固体废弃物关键技术

研究与应用环境影响报告书的批复

西安西热锅炉环保工程有限公司：

你公司《西安西热锅炉环保工程有限公司火电厂协同焚烧处置多源固体废弃物关键技术研究与应用环境影响报告书报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《西安西热锅炉环保工程有限公司火电厂协同焚烧处置多源固体废弃物关键技术研究与应用环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2024〕22号）、岳阳市生态环境局岳阳楼分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、本项目选址位于湖南省岳阳市华能湖南岳阳发电有限责任公司厂区内，工程性质为技术改造，不新增用地，项目总投资2980万元，全部为环保投资。项目依托华能湖南岳阳发电有限责任公司（以下简称华能岳阳电厂）三期锅炉机组现有5#、6#燃煤锅炉对多源固废进行焚烧处置，主要建设内容为：对岳阳电厂现有两台300t/d污泥一体化处理机进行升级改造，配置前置干燥炭化段、多源固废给料系统和脱酸系统，并对前置干燥炭化装置配套建设炉烟管线等，其余公辅、储运、环保工程依托现有。本次掺烧试验的固废掺烧量为10000吨，试验期限为2年，当10000吨掺烧量完成或2年试验期满后则项目完毕，再进行固废掺烧需另行环评。

根据湖南环腾环保工程有限公司编制的《西安西热锅炉环保工程有限公司火电厂协同焚烧处置多源固体废弃物关键技术研究与应用环境影响报告书》基本内容、结论、专家评审意见和《西安西热锅炉环保工程有限公司火电厂协同焚烧处置多源固体废弃物关键技术研究与应用环境影响报告书技术评估报告》以及岳阳市生态环境局岳阳楼分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营必须全面落实专家和环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，优先选用先进密闭的生产设备，规范建设各废气集排气系统和处理设施，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理。项目有组织废气为锅炉烟气，依托华能岳阳电厂现有锅炉废气处理设施处理达标后通过240m高3#烟囱达标排放。项目有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、Hg及其化合物执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及《湖南省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（湘环发〔2016〕6号）要求排放限值，氯化氢、二噁英执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。无组织废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准，硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目无新增废水排放，锅炉排污水、脱硫废水进华能岳阳电厂污水处理场处理后回用于灰场防尘、干灰调湿以及厂区绿化等，不外排；移动料仓冲洗废水随多源固废一起干燥炭化处理后送入炉膛焚烧处理。

（三）地下水和土壤污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水及土壤污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好防腐防渗，在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。强化日常管理和风险隐患排查，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等要求，制定完善跟踪监测计划，确保地下水及土壤环境安全，一旦发现污染等异常情况，立即启动应急预案并采取措施控制污染，使污染得到治理。

（四）噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、强化生产设施日常运维、对噪声源隔音减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、贮存工作，建立健全固体废物产生、收集、转运、处置等相关管理台账，落实危险废物转移联单制度。项目产生的炉渣、炉灰、脱硫石膏等一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求合规收集，妥善处理；脱硝装置运行过程中产生的废催化剂属于危险废物，由催化剂供应商回收，不在厂区内暂存；生活垃圾交环卫部门处理。

（六）环境管理和风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理合账。加强日常监管，确保污染防治设施安全正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，根据《突发环境事件应急管理办法》完善突发环境事件应急预案，建立完善的企业事故防范和应急体系，做好企业联防联动，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（七）污染物总量控制。本项目实施后，华能岳阳电厂5#、6#燃煤锅炉主要污染物总量控制指标为：SO2≤310.4t/a、NOx≤726.1t/a、颗粒物≤63.98t/a，华能湖南岳阳发电有限责任公司现有总量控制指标满足要求。

三、你公司应于收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局岳阳楼分局、湖南环腾环保工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳楼分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年6月21日