岳环评〔2025〕6号

岳阳市生态环境局

关于岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复项目（一期工程）环境影响报告书的批复

岳阳县畜牧水产发展服务中心：

你单位(地址：岳阳县荣家湾镇，法人代表：李革伟，统一社会信用代码：12430621006374441A)提交的《岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复项目（一期工程）环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你单位委托岳阳市优源环保工程有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复项目（一期工程）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复项目（一期工程）》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2025〕2号）及岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，本项目符合国家产业政策及规划。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、本次环评为岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复工程的一期工程，属于生态治理类，建设投资2100万元，其治理

资金来源于中央专项资金。目前项目已经获得2022年12月6日湖南省财政厅、湖南省生态环境厅关于提前下达2023年中央水污染防治资金的通知（湘财资环指〔2022〕57号）中的岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复工程（一期）资金2100万元。建设内容及规模:（1）水生态修复工程：在中洲乡新建表流人工湿地处理系统 101500m2，新建生态滞留塘60000m2，新建生态拦截沟渠 4010m。（2）生态受损恢复工程：建设连锁砖生态护岸8800m2。（3）生物资源恢复工程：在中洲乡内水域进行水生植物恢复，种植沉水植物35460m2、挺水植物30410m2、草本植物50036m2。（4）保护管理工程：在项目实施区域设置界碑3块、界桩8个，标牌3块。

根据项目实施方案的审查意见要求，工程应于 2024 年 12月前完成。为保证项目完成进度，项目已于2024年8月开始建设，目前已经完成了大部分的建设内容。因此，本项目属于补办环评手续，目前岳阳市生态环境局岳阳县分局出具了关于项目未批先建的情况说明。

- 已建工程环保措施的可行性。目前仅部分植物种植、宝塔公园宝塔湖生态护岸和保护管理工程暂未施工。根据对项目废气、废水、噪声及固废处理措施的核查得知：已完工程施工过程中采取了有效的大气环境保护措施，对区域环境空气的影响较小，无遗留废气污染源；施工废水可做到达标排放及有效处置，措施可行，对周围地表水体的影响较小；施工单位通过科学安排施工时间，选用低噪声设备，布置临时隔声围挡等降噪措施后，施工期噪声未对周边环境及临近敏感点产生明显影响；施工期固体废物均得到妥善处置，未产生二次污染，对环境的影响较小。实施的各项生态保护措施基本有效，对评价区生态环境质量的影响不大，未对区域生态环境造成不利影响。

- 三、严格落实在建工程的环保措施。正在施工的区域应严格落实报告书中提出的各项污染防治措施，确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；恶臭污染物(NH3、H2S、臭气浓度）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）一级标准；发电机、施工机械尾气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段（2014年10月起执行）排放限值要求。厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。废水和固体废物得到妥善的处置。认真落实《岳阳县东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复项目（一期工程）对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》和《报告书》提出的生态保护和生态补偿措施，积极实施生态监测，以减缓生态影响。采取有效的水土保持措施，减少水土流失。施工全部结束后，严格落实生态恢复治理措施。

四、针对现有工程目前存在的环境管理、环境监测等问题，应加快落实报告书提出的整治方案并达到相关要求。

五、严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。

- 六、严格落实工程后期的维护管理措施。设立管理机构，加强人工湿地的维护、生态护岸养护管理、生态拦截沟渠运行维护管理及生态修复工程维护及对水环境的宣传保护。

七、加强营运期环境管理与监测。设立环境管理机构及环保人员，加强对施工后期生态恢复措施落实的监管。严格落实报告书中制定的环境监测计划，对工程实施后生态环境质量现状及变化趋势、水质变化趋势、实际产生的环境影响以及生态保护措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

- 八、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 九、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局岳阳县分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局岳阳县分局具体负责。

你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年1月26日