岳环评〔2025〕41 号

岳阳市生态环境局

关于湖南铭腾新材料有限公司铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目环境影响报告书的批复

湖南铭腾新材料有限公司：

你公司(地址：湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧，法人代表：许思成，统一社会信用代码：91430681MA4R8WR01R)提交的《湖南铭腾新材料有限公司铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南顺洄环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湖南铭腾新材料有限公司铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估[2025]45号）及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、湖南铭腾新材料有限公司铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨

罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧（东经113.142796、北纬28.766586）；项目总投资3000万元，其中环保投资98万元，占项目总投资的3.27%。主要建设内容：建设20条PVC大板生产线、6条PVC大板加工线、20条PVC装饰线条加工线及相关配套辅助工程、储运工程、环保设施及供热设施，公用工程依托园区现有。
二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

2、落实大气污染防治措施。严格落实报告书中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气经收集处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；1#厂房挤出、覆膜废气经收集处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；2#厂房覆膜废气经收集处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。加强无组织废气的防治措施：生产在封闭车间内进行，对主要原料投料、开槽、雕刻工序设置布袋除尘器；加强车间管理，定期对生产设备进行维护，防止跑、冒、滴、漏；严格按规程操作，确保污染治理设施的正常运行，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。

营运期颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的有组织排放限值及无组织排放限值。企业厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建和表2标准。

3、落实水污染防治措施。严格按照“污污分流、清污分流、分质处理”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目产品冷却水及设备冷却水定时补充损耗捞渣；喷淋塔水定时补充损耗中和沉淀捞渣，不外排；地面清洁采用人工清扫方式。生活污水经化粪池处理后满足湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准排入其污水处理厂处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- -2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.1mg/L标准）。
4、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5、严格落实环境噪声污染防治措施。项目应合理布置，选用低噪声设备并采取有效的减震、消声、隔声等降噪措施；加强对生产设备的日常维护和保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准。
6、落实土壤及地下水防治要求。按源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行地下水污染防治，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好喷淋塔、危废暂存间、仓库区域胶粘剂暂存区等区域的防腐防渗；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。
7、加强环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，一旦出现事故，应及时启动环境应急预案并采取应急措施，严防环境污染。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

8、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

9、严格落实“以新带老”措施。

10、严禁购入医疗废物，不得使用进口废塑料；同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。
三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

四、本项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤2.9t/a。
五、建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局汨罗分局具体负责。你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。
                              岳阳市生态环境局

                              2025年9月3日

